ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию).

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта | 3.1. Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д.55 3.2. Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д.19 3.3. Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, д.11 3.4. Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.24 3.5. Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.39 3.6. Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.37 3.7. Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.55 3.8. Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.43 3.9. Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.6 3.10. Ульяновская область с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д.5 3.11. Ульяновская область с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д.11 3.12. Ульяновская область с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д.14 3.13. Ульяновская область с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, д.10 3.14. Ульяновская область, Мелекесский район, пос. Дивный, ул. Советская, д 5; 3.15. Ульяновская область п. Дивный, ул. Гагарина, д.4 3.16. Ульяновская область п. Дивный, ул. Ленина, д.4 3.17. Ульяновская область п. Дивный, ул. Ленина, д.6 3.18. Ульяновская область п. Дивный, ул. Советская, д.26 3.19. Ульяновская область с. Озёрки, ул. 1-й микрорайон, д.11 3.20. Ульяновская область с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, д.1 3.21. Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 41/2 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Стоимость по сметам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электрика | ХВС | канализация | фасад | крыша | ЦО | лестничные клетки | Подвал | Фундамент | Газоснабжение |
| 1 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д.55 | 48 917,60 | 195 670,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д.19 |  | 48 917,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Зелёная, д.11 |  | 195 670,40 | 195 670,40 |  |  |  | 146 752,80 |  |  |  |
| 4 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.24 |  |  |  |  |  |  | 244 588,00 | 195 670,40 |  |  |
| 5 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.39 |  | 195 670,40 | 244 588,00 |  |  |  | 146 752,80 | 195 670,40 |  |  |
| 6 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.37 | 195 670,40 |  | 244 588,00 |  |  |  | 146 752,80 |  |  |  |
| 7 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.55 |  |  |  |  | 489 176,00 |  | 195 670,40 | 195 670,40 | 293 505,60 |  |
| 8 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.43 |  |  |  | 489 176,00 |  |  | 146 752,80 | 195 670,40 |  |  |
| 9 | Ульяновская область с. Средняя Якушка, ул. Октябрьская, д.6 | 146 752,80 |  |  |  |  |  | 97 835,20 |  |  | 195 670,40 |
| 10 | Ульяновская область с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д.5 | 48 917,60 | 195 670,40 |  | 489 176,00 |  | 684 846,40 |  |  |  |  |
| 11 | Ульяновская область с. Новочеремшанск, ул. Зелёная, д.11 |  |  | 244 588,00 |  | 978 352,00 | 978 352,00 | 97 835,20 |  |  | 293 505,60 |
| 12 | Ульяновская область с. Новочеремшанск, ул. Парковая, д.14 |  | 195 670,40 |  | 782 681,60 |  |  | 97 835,20 |  |  | 195 670,40 |
| 13 | Ульяновская область с. Сабакаево, ул. Мелиоративная, д.10 | 195 670,40 | 366 882,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ульяновская область, Мелекесский район, пос. Дивный, ул. Советская, д. 28 | 117 402,24 | 146 752,80 | 244 588,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ульяновская область п. Дивный, ул. Гагарина, д.4 | 195 670,40 | 538 093,60 |  | 1248377,16 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ульяновская область п. Дивный, ул. Ленина, д.4 |  |  |  | 733 764,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ульяновская область п. Дивный, ул. Ленина, д.6 |  |  |  |  | 2 003 664,90 |  |  |  |  |  |
| 18 | Ульяновская область п. Дивный, ул. Советская, д.26 |  |  |  | 508 743,04 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ульяновская область с. Озёрки, ул. 1-й Микрорайон, д.11 | 27 227,54 |  |  |  | 3 013 324,16 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ульяновская область с. Дмитриево-Помряскино, ул. Мира, д.1 | 342 423,00 | 361 990,24 | 361 990,24 |  | 2 250 209,60 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ульяновская область, г.Ульяновск, пр-т Нариманова, д.41/2 |  |  |  |  |  | 2 829 703,86 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 25 857 008,58 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |