ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 3

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта капитального ремонта, характеристика | 3.1. Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.23 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.2 Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.45 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.3. Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.52 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.4 Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.84 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.5. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д.20 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1948 г. 3.6. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1974 г. 3.7. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Бебеля, д.36 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1887 г. 3.8 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Державина, д. 5 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. 3.9. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, д.10 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.10. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д.31 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1936 г. 3.11. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1917 г. 3.12. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 130 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1947 г. 3.13. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Луначарского, д.5 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1962 г 3.14. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 85 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1938 г. 3.15. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.122 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1937 г. 3.16. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 14 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.17. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ростовская, д.7/2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. 3.18. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Северный Веней, д. 22 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1972 г. 3.19. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.21 1 этаж, здание – кирпичное, год постройки – 1915 г. 3.20. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.40 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1952 г. 3.21. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 19 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1971 г. 3.22. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.83 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1954 г. 3.23. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.95 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1954 г. 3.24. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.99 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1954 г. |
| 4 | Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 4.1. Содержится в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 5 | Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 5.1. Содержится в Приложении №2 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 6 | Данные об особых условиях площадки и района | 6.1. Особых условий нет |
| 7 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 7.1. Отсутствуют |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | 8.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 8.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 8.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 9 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 9.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 10 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 10.1. Без очередей |
| 11 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 11.1. Нет встроенных помещений |
| 12 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 12.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 12.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 12.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 12.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 12.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 12.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 12.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 13 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 13.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | 14.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 15 | Требования к результатам работ | 15.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 15.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 10-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 15.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 15.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 15.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно Договора. 15.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 16 | Иные требования | 16.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. |

Приложение №1

к техническому заданию

по Лоту №3

Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ по сметам (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт крыши | Ремонт фасада | Ремонт лестничных клеток | Ремонт подвального помещения |
| 1 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.23 | 1 590 862,40 | 1 005 144,64 | 86 736, 08 |  |
| 2 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.45 |  |  |  | 92 492,00 |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.52 |  | 5 095 279,16 | 90 199,18 | 58 416,00 |
| 4 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.84 |  |  | 337 976,48 | 80 322,00 |
| 5 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д.20 | 2 116 216,96 | 947 702,24 | 107 742,47 | 166 582,96 |
| 6 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д.4 |  | 1 479 872,00 | 762 154,53 |  |
| 7 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Бебеля, д.36 | 2 330 798,40 | 1 577 232,00 | 74 764,69 |  |
| 8 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Державина, д.5 |  |  | 39 497,00 |  |
| 9 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, д.10 |  | 497 003,33 |  |  |
| 10 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д.31 |  | 277 599,65 |  |  |
| 11 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5 | 1 812 843,20 | 1 285 152,00 | 130 781,74 | 84 216,40 |
| 12 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленина, д.130 |  | 2 823 440,00 |  | 636 734,40 |
| 13 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Луначарского, д.5 | 2 212 604,33 |  |  |  |
| 14 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.85 |  |  | 519 512,96 |  |
| 15 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.122 | 700 992,00 |  |  |  |
| 16 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д.14 | 1 590 862,40 | 1 285 152,00 | 86 747,76 |  |
| 17 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ростовская, д.7/2 | 2 778 459,68 | 1 215 052,80 | 176 909,94 |  |
| 18 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д.22 |  |  |  | 204 456,00 |
| 19 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.21 | 3 387 427,01 | 623 104,00 | 202 491,18 |  |
| 20 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.40 |  |  | 44 648,46 |  |
| 21 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.19 | 3 037 632,00 | 1 518 816,00 | 408 912,00 |  |
| 22 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.83 | 874 989,90 |  |  |  |
| 23 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.95 | 1 960 830,40 | 804 362,76 | 85 832,58 |  |
| 24 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.99 |  |  | 85 832,58 |  |
|  | ИТОГО: | 49 393 390,61 |  |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

по Лоту №3

Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Ед.изм. | Объём работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт крыши | Ремонт фасада | Ремонт лестничных клеток | Ремонт подвального помещения |
| 1 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.23 | м2 | 350,00 | 468,00 | 258,00 |  |
| 2 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.45 | м2 |  |  |  | 384,00 |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.52 | м2 |  | 1 224,00 | 253,00 | 709,00 |
| 4 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.84 | м2 |  |  | 368,00 | 502,00 |
| 5 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д.20 | м2 | 1 200,00 | 468,00 | 268,00 | 186,00 |
| 6 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д.4 | м2 |  | 3 200,00 | 482,00 |  |
| 7 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Бебеля, д.36 | м2 | 360,00 | 468,00 | 52,00 |  |
| 8 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Державина, д.5 | м2 |  |  | 49,70 |  |
| 9 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, д.10 | м2 |  | 605,00 |  |  |
| 10 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д.31 | м2 |  | 504,00 |  |  |
| 11 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5 | м2 | 400,00 | 468,00 | 135,00 | 350,00 |
| 12 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленина, д.130 | м2 |  | 1 650,00 |  | 1 500,00 |
| 13 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Луначарского, д.5 | м2 | 902,00 |  |  |  |
| 14 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.85 | м2 |  |  | 280,00 |  |
| 15 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.122 | м2 | 798,00 |  |  |  |
| 16 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д.14 | м2 | 420,00 | 468,00 | 110,00 |  |
| 17 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ростовская, д.7/2 | м2 | 751,00 | 624,00 | 181,00 |  |
| 18 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д.22 | м2 |  |  |  | 295,00 |
| 19 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.21 | м2 | 762,00 | 450,00 | 60,00 |  |
| 20 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.40 | м2 |  |  | 96,00 |  |
| 21 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.19 | м2 | 1 100,00 | 2 890,00 | 180,00 |  |
| 22 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.83 | м2 | 248,00 |  |  |  |
| 23 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.95 | м2 | 420,00 | 468,00 | 80,00 |  |
| 24 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.99 | м2 |  |  | 96,00 |  |