ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 3

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта капитального ремонта, характеристика | 3.1. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.10 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1930 г. 3.2. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.5 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1930 г. 3.3. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.6 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1930 г. 3.4. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.8 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1930 г. 3.5. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Марии Мусоровой, д.1 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1917 г. 3.6. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Некрасова, д.17 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.7. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д.2 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1930 г. 3.8. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д.4 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1929 г. 3.9. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Победы, д.1 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1937 г. 3.10. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Почтовая, д.5 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1917 г. 3.11. Ульяновская область. Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пушкина, д.17 3 этажа, здание – панельное, год постройки – 1986 г. 3.12. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.1 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1931 г. 3.13. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.10 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1938 г. 3.14. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.14 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1938 г. 3.15. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.4 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1937 г. 3.16. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.6 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1938 г. 3.17. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.10 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1937 г. 3.18. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.2 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1930 г. 3.19. Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.8 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1937 г. 3.20. Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озёрки, ул. 1-ый Микрорайон, д.11 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1965 г. 3.21. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Вокзальная, д.2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1930 г. 3.22. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6 б 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1959 г. 3.23. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Дзержинского, д.33 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1936 г. 3.24. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Комсомольская, д.123 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1917 г. 3.25. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.293 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1956 г. 3.26. Ульяновская область, г. Димитровград, пр. Ленина, д.48 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1971 г. 3.27. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Пушкина, д.126 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1917 г. 3.28. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Свердлова, д.17 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.29. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.104 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1906 г. 3.30. Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.20а 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1958 г. 3.31 Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Баданова, д.82 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. |
| 4 | Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 4.1. Содержится в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 5 | Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 5.1. Содержится в Приложении №2 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 6 | Данные об особых условиях площадки и района | 6.1. Особых условий нет |
| 7 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 7.1. Отсутствуют |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | 8.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 8.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 8.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 9 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 9.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 10 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 10.1. Без очередей |
| 11 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 11.1. Нет встроенных помещений |
| 12 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 12.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 12.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 12.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 12.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 12.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 12.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 12.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 13 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 13.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | 14.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 15 | Требования к результатам работ | 15.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 15.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 10-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 15.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 15.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 15.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно Договора. 15.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 16 | Иные требования | 16.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. |

Приложение №1

к техническому заданию

по Лоту №3

Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость по сметам (руб). |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электроснабжение | ХВС | ГВС | Водоотведение | Теплоснабжение | Фасад | Крыша | Ремонт л/кл |
| 1 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.10 | 53 548,00 | 24 340,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.5 | 33 102,40 | 77 888,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.6 | 52 574,40 | 41 864,80 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.8 | 74 967,20 | 35 049,60 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Марии Мусоровой, д.1 | 101 254,40 | 20 445,60 |  |  |  | 1 218 947,20 |  |  |
| 6 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Некрасова, д.17 | 116 832,00 | 109 043,20 |  | 253 136,00 | 340 273,20 |  |  |  |
| 7 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д.2 | 15 577,60 | 23 366,40 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д.4 | 17 524,80 | 23 366,40 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Победы, д.1 | 43 812,00 | 42 838,40 |  |  | 373 862,40 |  |  |  |
| 10 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Почтовая, д.5 | 56 468,80 | 41 864,80 |  |  | 128 515,20 |  |  |  |
| 11 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пушкина, д.17 | 120 726,40 | 262 872,00 |  | 786 668,80 | 1 615 202,40 | 3 115 520,00 |  |  |
| 12 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.1 | 23 366,40 | 37 970,40 |  |  |  | 669 836,80 |  |  |
| 13 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.10 | 23 366,40 | 37 970,40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.14 |  | 38 944,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.4 | 25 313,60 | 44 785,60 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.6 | 46 732,80 | 36 996,80 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.10 | 52 574,40 | 41 864,80 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.2 | 52 574,40 | 38 944,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.8 | 52 574,40 | 41 864,80 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ульяновская область с. Озёрки, ул. 1-ый Микрорайон, д.11 |  | 253 136,00 |  | 389 440,00 | 2 979 216,00 |  |  |  |
| 21 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Вокзальная, д.2 | 89 571,20 | 159 573,04 |  | 237 753,12 | 343 778,16 | 749 672,00 | 1 070 960,00 |  |
| 22 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6 б | 132 117,52 | 122 089,44 |  | 523 699,44 | 60 363,20 | 918 883,68 | 1 263 732,80 | 96 386,40 |
| 23 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Дзержинского, д.33 | 89 571,20 | 138 153,84 |  | 117 805,60 | 1 249 810,32 | 434 225,60 | 471 222,40 |  |
| 24 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Комсомольская, д.123 | 201 535,20 | 79 251, 04 |  | 51 406,08 | 292 372,08 | 876 240,00 | 1 240 171,68 |  |
| 25 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.293 | 98 528,32 | 221 688,72 | 128 515,20 | 278 449,60 | 523 699,44 | 681 520,00 | 1 129 376,00 |  |
| 26 | Ульяновская область г. Димитровград, пр. Ленина, д.48 |  |  |  |  |  | 5 397 638,40 |  |  |
| 27 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Пушкина, д.126 | 156 413,72 | 85 676,80 |  | 94 244,48 |  | 584 160,00 | 499 067,36 |  |
| 28 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Свердлова, д.17 | 48 771,52 | 120 629,04 |  | 549 402,48 | 235 611,20 |  |  |  |
| 29 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.104 | 12 069,73 | 35 341,68 | 122 089,44 | 77 109,12 | 337 352,40 |  | 565 466,88 |  |
| 30 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.20а |  |  |  |  |  | 1 263 732,80 |  |  |
| 31 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Баданова, д.82 | 27 341,62 | 64 257,60 |  | 141 366,72 |  | 1 387 964,16 | 1 349 409,60 |  |
| Итого 41 275 800,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

по Лоту №3

Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объём работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электроснабжение (м) | ХВС (м) | ГВС (м) | Водоотведение (м) | Теплоснабжение (м) | Фасад м2 | Крыша м2 | Ремонт л/кл м2 |
| 1 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.10 | 54,00 | 44,00 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.5 | 33,00 | 78,00 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.6 | 52,00 | 41,00 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д.8 | 74,00 | 35,00 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Марии Мусоровой, д.1 | 102,00 | 20,00 |  |  |  | 1 200,00 |  |  |
| 6 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Некрасова, д.17 | 116,00 | 109,00 |  | 254,00 | 340,00 |  |  |  |
| 7 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д.2 | 25,00 | 26,00 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д.4 | 18,00 | 24,00 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Победы, д.1 | 44,00 | 42,00 |  |  | 374,00 |  |  |  |
| 10 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Почтовая, д.5 | 57,00 | 42,00 |  |  | 129,00 |  |  |  |
| 11 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пушкина, д.17 | 121,00 | 263,00 |  | 787,00 | 1 615,00 | 3 115,00 |  |  |
| 12 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.1 | 24,00 | 38,00 |  |  |  | 669,00 |  |  |
| 13 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.10 | 24,00 | 38,00 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.14 |  | 38,00 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.4 | 25,00 | 45,00 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д.6 | 47,00 | 38,00 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.10 | 52,00 | 42,00 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.2 | 52,00 | 39,00 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Ульяновская область р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д.8 | 52,00 | 42,00 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ульяновская область с. Озёрки, ул. 1-ый Микрорайон, д.11 |  | 254,00 |  | 389,00 | 2 979,00 |  |  |  |
| 21 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Вокзальная, д.2 | 89,00 | 159,00 |  | 238,00 | 343,00 | 750,00 | 1 070,00 |  |
| 22 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Гвардейская, 6 б | 133,00 | 122,00 |  | 524,00 | 61,00 | 919,00 | 1 264,00 | 98,00 |
| 23 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Дзержинского, д.33 | 89,00 | 139,00 |  | 118,00 | 1 250,00 | 434,00 | 472,00 |  |
| 24 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Комсомольская, д.123 | 202,00 | 80,00 |  | 52,00 | 293,00 | 877,00 | 1 241,00 |  |
| 25 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.293 | 99,00 | 223,00 | 129,00 | 279,00 | 524,00 | 682,00 | 1 130,00 |  |
| 26 | Ульяновская область г. Димитровград, пр. Ленина, д.48 |  |  |  |  |  | 5 390,00 |  |  |
| 27 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Пушкина, д.126 | 157,00 | 86,00 |  | 95,00 |  | 585,00 | 499,00 |  |
| 28 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Свердлова, д.17 | 49,00 | 121,00 |  | 549,00 | 236,00 |  |  |  |
| 29 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.104 | 15,00 | 36,00 | 124,00 | 78,00 | 338,00 |  | 567,00 |  |
| 30 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.20а |  |  |  |  |  | 1 237,00 |  |  |
| 31 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Баданова, д.82 | 28,00 | 65,00 |  | 142,00 |  | 1 387,00 | 1 349,00 |  |