ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 3

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта | - Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 9 - Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 22 - Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, кв. Радищева, д. 9 - Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, пер. Садовый, д. 16 - Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 44 - Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Кирова, д. 135 - Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Луначарского, д. 2 - Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Садовая, д. 16 - Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, пер. Садовый, д. 20 - Ульяновская область, Барышский район, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, д. 3 - Ульяновская область, Барышский район, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 29 - Ульяновская область, Барышский район, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, д. 6 - Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, д. 4 - Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д. 3 - Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул Чкалова, д. 94 - Ульяновская область, Радищевский район, с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 9 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта объектов капитального строительства, а также соответствовать действующим нормативно-техническими требованиям для общестроительных работ. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ведомственными строительными нормами ВСН 42-85(р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в пятидневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядной организации, - представитель субподрядной организации (при необходимости), - представитель органа местного самоуправления, - лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты; - представитель жилищно-эксплуатационной организации (при необходимости), - представитель специализированных эксплуатационных организации или предприятий (при необходимости). 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приёмка выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ. 14.6. Выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома считаются принятыми со дня подписания Акта рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ в многоквартирном доме – Актов рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику осуществляется в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп.) |  | Виды работ/стоимость, рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ремонт фасада |  | ремонт крыши |  | ремонт лестничных клеток |  | Ремонт инженерных систем, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЦО |  | ХВС |  | канализация |  | электрика |  |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 9 |  |  |  | 918 281,19 |  |  |  |  |  |  |  | 293 505,60 |  |  |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 258,40 |  | 293 505,60 |  |  |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, кв. Радищева, д. 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 418 610,40 |  |  |  |  |  | 391 340,80 |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, пер. Садовый, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 258,40 |  | 293 505,60 |  |  |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Красноармейская, д. 44 |  |  |  |  |  |  |  | 1 369 692,80 |  |  |  |  |  | 391 340,80 |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Кирова, д. 135 |  |  |  |  |  |  |  | 1 418 610,40 |  |  |  |  |  | 391 340,80 |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Луначарского, д. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 258,40 |  | 293 505,60 |  |  |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, ул. Садовая, д. 16 |  |  |  |  |  |  |  | 1 369 692,80 |  |  |  |  |  | 391 340,80 |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш, пер. Садовый, д. 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 258,40 |  | 293 505,60 |  |  |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район, р.п. Измайлово, ул. Стахановская, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 340,80 |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район, р.п. Измайлово, ул. Свердлова, 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 340,80 |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район, р.п. Старотимошкино, ул. Забольничная, д. 6 |  | 1 467 528,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, ул. Железнодорожная, д. 4 |  |  |  |  |  | 813 748,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ульяновская область, Новоспасский район, р.п. Новоспасское, пл. Семашко, д. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 419,89 |  | 628 124,14 |  |  |
|  |  | Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево, ул Чкалова, д. 94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 233,69 |  | 64 102,58 |  |  |
|  |  | Ульяновская область, Радищевский район, с. Дмитриевка, ул. Школьная, д. 9 |  | 846 714,75 |  |  |  |  |  |  |  | 317 964,40 |  | 156 536,32 |  | 161 428,08 |
| Итого по Лоту № 3: |  |  | 17 224 294,49 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |