ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 7

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта | - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 19 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 17 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 21 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ульяновская, д.22б - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ленина, д.5/12 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Комсомольская, д.4 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 22а - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Комсомольская, д.23 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Волжская, д. 8 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Советская, д.4 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Советская, д.6 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Мира, д.19 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ульяновская, д.20 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ульяновская, д.22 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ульяновская, д.21/28 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ленина, д. 9 - Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Волжская, д.22 - Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д. 7 - Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д.3 - Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д.13 - Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д.15 - Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Меловой, ул. Клубная, д.4 - Ульяновская область, город Новоульяновск, п.Меловой, ул. Ульяновская, д.20а - Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Меловой, ул. Ульяновская, д.9 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта объектов капитального строительства, а также соответствовать действующим нормативно-техническими требованиям для общестроительных работ. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ведомственными строительными нормами ВСН 42-85(р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в пятидневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядной организации, - представитель субподрядной организации (при необходимости), - представитель органа местного самоуправления, - лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты; - представитель жилищно-эксплуатационной организации (при необходимости), - представитель специализированных эксплуатационных организации или предприятий (при необходимости). 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приёмка выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома считаются принятыми со дня подписания Акта рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ в многоквартирном доме – Актов рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику осуществляется в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп.) | Виды работ/стоимость, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фасада | ремонт крыши | Ремонт инженерных систем, в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ЦО | ГВС | ХВС | канализация | электрика |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 19 | 1 129 018,21 |  | 240 674,6 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 17 | 1 129 018,21 |  | 240 674,60 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Комсомольская, д. 21 | 1 129 018,21 |  | 240 674,60 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ульяновская, д.22б | 230 891,08 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ленина, д.5/12 | 641 798,92 | 4 006 351,44 |  | 1 611 345,75 | 715 370,99 | 862 906,47 | 895 192,08 |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Комсомольская, д.4 | 395 254,21 |  | 1 326 645,32 | 686 803,11 | 273 938,56 | 304 071,81 |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ульяновская, д. 22а | 226 977,67 |  | 211 324,04 | 126 794,42 | 56 353,08 | 86 290,65 |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Комсомольская, д.23 | 1 129 018,21 |  | 240 674,60 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Волжская, д. 8 | 320 899,46 |  | 625 166,93 | 397 993,60 | 176 886,05 | 211 617,54 |  |
|  | Ульяновская область, город новоульяновск, ул. Советская, д.4 | 585 054,50 |  | 508 498,46 | 369 817,06 | 164 363,14 | 275 308,26 |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Советская, д.6 | 585 054,50 |  | 508 498,46 | 369 817,06 | 164 363,14 | 275 308,26 |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Мира, д.19 | 803 227,00 |  | 1 306 099,92 | 528 310,08 | 234 804,48 | 320 508,12 |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ульяновская, д.20 | 226 977,67 |  | 211 324,04 | 126 794,42 | 56 353,08 | 86 290,65 |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ульяновская, д.22 |  |  | 220 129,20 | 130 316,49 |  | 104 781,50 |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ульяновская, д.21/28 | 512 656,45 |  | 246 544,71 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Ленина, д. 9 |  | 4 965 332,08 | 994 983,99 | 651 582,44 | 325 595,54 | 468 434,94 |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, ул. Волжская, д.22 |  |  | 563 369,33 | 172 581,30 | 68 875,98 | 90 399,73 |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д. 7 | 749 124,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д.3 | 1 380 259,01 |  |  |  | 208 193,31 | 287 635,49 |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д.13 | 1 380 259,01 |  |  |  | 208 193,31 | 287 635,49 |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Липки, ул. Ленина, д.15 | 1 572 603,01 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Меловой, ул. Клубная, д.4 | 749 124,13 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Меловой, ул. Ульяновская, д.20а | 272 666,71 |  |  |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, город Новоульяновск, п. Меловой, ул. Ульяновская, д.9 | 738 362,26 |  |  |  | 165 928,50 | 273 253,72 |  |
| Итого по Лоту № 6: |  | 45 365 238,39 рубля |  |  |  |  |  |  |