ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 5

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию).

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Комсомольская, д.33 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.2. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Куйбышева, д.245 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1938 г. 3.3. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Куйбышева, д.255 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.4. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Куйбышева, д.276 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.5. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Мелекесская, д.30 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1917 г. 3.6. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Парковая, д.5 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.7. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Победы, д.2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.8. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Гвардейская, д.6 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1958 г. 3.9. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Гвардейская, д.8 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1957 г. 3.10. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Гвардейская, д.8Б 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1959 г. 3.11. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Гвардейская, д.20А 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1958 г. 3.12. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Гвардейская, д.22 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1958 г. 3.13. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Хмельницкого, д.90 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1906 г. 3.14. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Свердлова, д.17 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.15. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Строителей, д.16 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1956 г. 3.16. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Строителей, д.22 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1956 г. 3.17. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Черемшанская, д.3 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1930 г. 3.18. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Черемшанская, д.96 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.19. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Пушкина, д.149 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1972 г. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Стоимость по сметам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | канализация | фасад | ХВС | ЦО | электрика | ГВС | крыша |
| 1 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Комсомольская, д.33 | 25 828,50 | 968 568,48 | 34 438,00 | 225 828,32 | 143 563,38 |  | 474 297,23 |
| 2 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.245 | 163 580,46 | 1 601 366,56 | 154 970,96 | 1 010 539,79 | 475 244,28 |  | 1 106 320,45 |
| 3 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.255 | 221 694,57 | 2 341 783,35 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.276 | 117 519,65 | 1 761 033,60 | 142 056,72 | 1 100 939,51 | 544 550,73 |  | 951 349,49 |
| 5 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Мелекесская, д.30 | 79 637,86 | 1 222 548,66 | 77 485,48 | 500 427,05 | 198 018,45 | 116 228,22 | 1 119 234,69 |
| 6 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Парковая, д.5 | 62 418,86 | 645 712,32 | 43 047,49 | 240 527,85 | 259 899,22 |  | 764 092,92 |
| 7 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Победы, д.2 | 107 618,72 | 968 568,48 | 96 856,85 | 400 341,64 | 391 086,44 | 161 428,08 | 832 968,90 |
| 8 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.6 | 172 189,96 | 1 761 033,60 | 75 333,11 | 374 513,15 | 247 523,06 | 112 999,66 | 1 140 758,44 |
| 9 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.8 | 25 828,50 | 635 928,80 | 17 219,00 | 374 513,15 | 495 046,12 | 35 514,18 | 1 140 758,44 |
| 10 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.8Б | 172 189,96 | 1 761 033,60 | 75 333,11 | 374 513,15 | 247 523,06 | 112 999,66 | 1 140 758,44 |
| 11 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.20А | 150 666,21 |  | 139 904,34 | 374 513,15 | 495 046,12 | 209 856,51 | 721 777,24 |
| 12 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.22 | 172 189,96 | 1 761 033,60 | 75 333,11 | 374 513,15 | 247 523,06 | 112 999,66 | 1 140 758,44 |
| 13 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.90 | 36 590,37 |  | 33 361,81 | 313 170,48 | 18 069,19 |  |  |
| 14 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Свердлова, д.17 |  | 1 988 793,95 |  |  |  |  |  |
| 15 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Строителей, д.16 | 25 828,50 | 645 712,32 | 17 219,00 | 374 513,15 | 27 722,59 | 35 514,18 | 1 140 758,44 |
| 16 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Строителей, д.22 | 150 666,21 |  | 139 904,34 | 374 513,15 | 27 722,59 | 209 856,51 | 1 140 758,44 |
| 17 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Черемшанская, д.3 | 107 618,72 | 1 196 720,17 | 96 856,85 |  | 340 096,68 |  |  |
| 18 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Черемшанская, д.96 | 25 828,50 | 1 076 187,20 | 68 875,99 | 219 542,19 | 229 701,41 |  | 732 394,31 |
| 19 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Пушкина, д.149 | 128 281,52 | 1 549 709,57 | 101 592,08 | 610 843,87 | 321 779,98 |  |  |
|  | ИТОГО | 51 830 122,17 |  |  |  |  |  |  |