ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(новая редакция с изменениями)

Лот № 4

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта | - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д. 6 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д. 8 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Победы, д. 1 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д. 8 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 6 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 10 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д. 10 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 16 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д. 6 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д. 2 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 4 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д. 10 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Почтовая, д. 5 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д. 4 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д. 2 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д. 5 - Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 14 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта объектов капитального строительства, а также соответствовать действующим нормативно-техническими требованиям для общестроительных работ. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ведомственными строитель-ными нормами ВСН 42-85(р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в пятидневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядной организации, - представитель субподрядной организации (при необходимости), - представитель органа местного самоуправления, - лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты; - представитель жилищно-эксплуатационной организации (при необходимости), - представитель специализированных эксплуатационных организации или предприятий (при необходимости). 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приёмка выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ. 14.6. Выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома считаются принятыми со дня подписания Акта рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ в многоквартирном доме – Актов рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику осуществляется в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп.) | Виды работ/стоимость, рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт крыши | Ремонт фасада | Ремонт системы электроснабжения |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д. 6 | 1 409 218,23 | 475 048,61 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д. 8 | 1 678 852,04 | 635 928,80 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Победы, д. 1 | 2 299 518,55 | 1 107 494,47 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д. 8 | 1 587 278,29 | 960 741,67 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 6 | 1 449 917,67 | 676 628,25 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 10 | 1 144 671,84 | 667 236,07 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д. 10 | 1 678 852,04 | 636 711,49 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 16 | 1 144 671,84 | 673 106,18 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д. 6 | 1 678 852,04 | 992 048,93 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д. 2 | 1 475 354,82 | 1 082 683,47 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 4 | 2 660 726,10 | 1 248 377,16 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Фабричная, д. 10 | 1 587 278,29 | 960 741,67 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Почтовая, д. 5 | 1 882 349,25 | 882 473,51 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д. 4 | 1 093 797,54 | 635 928,80 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пионерская, д. 2 | 1 093 797,54 | 637 200,66 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Комсомольская, д. 5 | 1 678 852,04 | 939 217,92 |  |
|  | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка, ул. Пятилетка, д. 14 |  | 673 106,18 | 37 568,72 |
| ИТОГО: |  | 39 466 230,68 рубля |  |  |