ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта капитального ремонта, характеристика | 3.1. г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д.7 9 этажей, здание – панельное, год постройки – 1976 г. 3.2. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.13 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.3. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.25 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.4. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.31 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1965 г. 3.5. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.33 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1964 г. 3.6. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.74 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.7. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.76 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.8. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.78 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.9. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.80 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.10. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.11. г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 17 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.12. г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 7 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.13 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 33 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1965 г. 3.14 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 47 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1966 г. 3.15. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 49 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1967 г. 3.16. г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.77 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.17. г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.79 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.18. г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.81 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.19. г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.89 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.20. г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 16/7 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.21. г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.22. г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 18 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1971 г. 3.23. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 1/9 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1937 г. 3.24. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 5/14 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1936 г. 3.25. г. Ульяновск, ул. Московская, д. 4/82 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.26. г. Ульяновск, ул. Московская, д. 8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1962 г. |
| 4 | Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 4.1. Содержится в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 5 | Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 5.1. Содержится в Приложении №2 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 6 | Информация по описанию видов работ | 6.1. Содержится в Приложении №3 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 7 | Данные об особых условиях площадки и района | 7.1. Особых условий нет |
| 8 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 8.1. Отсутствуют |
| 9 | Общие требования к выполнению работ | 9.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 9.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 9.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 10 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 10.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 11 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 11.1. Без очередей |
| 12 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 12.1. Нет встроенных помещений |
| 13 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 13.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 13.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 13.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 13.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 13.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 13.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 13.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 14 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 14.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 15 | Требования к техническим характеристикам работ | 15.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 16 | Требования к результатам работ | 16.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 16.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 10-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 16.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 16.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 16.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно Договора. 16.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 17 | Иные требования | 17.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. |

Приложение №1

к техническому заданию

по Лоту №1

Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ по сметам (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | Ремонт системы холодного водоснабжения | Ремонт системы водоотведения | Ремонт системы теплоснабжения |
| 1 | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д . 7 | 1 508 969,01 |  |  |  |
| 2 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 13 |  |  | 403 537,73 |  |
| 3 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 25 |  |  | 661 245,75 | 3 961 266,85 |
| 4 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 31 |  |  | 679 443,31 |  |
| 5 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 33 |  |  | 661 245,75 | 3 961 266,85 |
| 6 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 74 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 7 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 76 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 8 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 78 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 9 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 80 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 10 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18а |  |  |  | 776 039,04 |
| 11 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 17 |  | 132 409,60 |  | 2 161 392,00 |
| 12 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 7 |  | 132 409,60 | 217 979,30 | 2 161 392,00 |
| 13 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 33 | 1 557 760,00 |  |  | 3 961 266,85 |
| 14 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 47 | 1 947 200,00 |  | 1 309 010,07 | 5 777 185,65 |
| 15 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 49 |  |  | 1 476 491,66 |  |
| 16 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 77 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 17 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 79 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 18 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 81 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 19 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 89 |  |  | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 20 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 16/7 | 817 824,00 | 547 611,06 |  | 6 973 410,00 |
| 21 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 |  |  | 676 665,63 |  |
| 22 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 18 |  |  | 509 875,29 |  |
| 23 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 1/9 |  |  | 410 832,91 |  |
| 24 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 5/14 |  |  | 483 595,88 |  |
| 25 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Московская, д.4/82 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 26 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Московская, д.8 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
|  | ИТОГО: | 54 709 432,75 |  |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

по Лоту №1

Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Ед.изм. | Объём работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | Ремонт системы холодного водоснабжения | Ремонт системы водоотведения | Ремонт системы теплоснабжения |
| 1 | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7 | м | 1 080,00 |  |  |  |
| 2 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 13 | м |  |  | 368,00 |  |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 25 | м |  |  | 310,00 | 1 770,00 |
| 4 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 31 | м |  |  | 310,00 |  |
| 5 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 33 | м |  |  | 310,00 | 1 292,00 |
| 6 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 74 | м |  | 211,00 | 109,00 | 520,00 |
| 7 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 76 | м |  | 211,00 | 109,00 | 520,00 |
| 8 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 78 | м |  | 211,00 | 109,00 | 520,00 |
| 9 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 80 | м |  | 211,00 | 109,00 | 520,00 |
| 10 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18а | м |  |  |  | 496,00 |
| 11 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 17 | м |  | 121,00 |  | 228,00 |
| 12 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 7 | м |  | 130,00 | 105,00 | 242,00 |
| 13 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 33 | м | 1 125,00 |  |  | 1 831,00 |
| 14 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 47 | м | 1 200,00 |  | 412,00 | 3 516,00 |
| 15 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 49 | м |  |  | 603,00 |  |
| 16 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 77 | м |  | 112,00 | 68,00 | 393,00 |
| 17 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 79 | м |  | 112,00 | 68,00 | 393,00 |
| 18 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 81 | м |  | 112,00 | 68,00 | 393,00 |
| 19 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 89 | м |  |  | 68,00 | 393,00 |
| 20 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 16/7 | м | 472,00 | 284,00 |  | 1 715,00 |
| 21 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | м |  |  | 240,00 |  |
| 22 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 18 | м |  |  | 352,00 |  |
| 23 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 1/9 | м |  |  | 185,00 |  |
| 24 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 5/14 | м |  |  | 196,00 |  |
| 25 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Московская, д.4/82 | м |  | 109,00 | 109,00 | 344,00 |
| 26 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Московская, д.8 | м |  | 109,00 | 163,00 | 410,00 |

Приложение №3

к техническому заданию

по Лоту №1

Информация по описанию видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области

Проведение капитального ремонта систем электроснабжения.

Необходимо руководствоваться:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», одобренных постановлением Госстроя России от 26.11.2003 № 194;

- Правилами устройства электроустановок;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта систем электроснабжения необходимо выполнить следующее:

- ремонт или замену главных распределительных щитов (ГРЩ), распределительных и групповых щитов (при замене ГРЩ, распределительных и групповых щитов должно быть предусмотрено подключение измерительных приборов и аппаратуры защиты и управления системой электроснабжения дома), замену отслуживших свой срок узлов и деталей на аналогичные;

- ремонт или замену внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения, в том числе, смену всей электропроводки с резиновой изоляцией на провода и кабели с медными жилами, рассчитанными на повышенное напряжение;

- демонтаж и прокладка всех питающих линий по техподполью, установка на лестничных клетках совмещенных этажных щитков с устройствами защитного отключения (УЗО) на вводах в квартиры;

- замена ответвлений от этажных щитков до квартирных счётчиков и осветительных приборов коммунального освещения;

- перевод  существующей сети  электроснабжения на повышенное напряжение;

- замену электрических сетей для питания электрооборудования и для обеспечения работы инженерных систем;

- установку на лестничных клетках, крыльцах, в тамбурах энергосберегающих и антивандальных светильников;

- замену осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие.

Проведение капитального ремонта систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (канализации).

Необходимо руководствоваться:

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.11.2011 № 626 и введённого в действие с 01.01.2013 г.,

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», одобренных постановлением Госстроя России от 16.08.2000 № 80,

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», утверждённых Государственным комитет СССР по делам строительства;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», введённых в действие с 01.11.2003 г. постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 114;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (канализации) выполняются следующие работы:

- замена подающих трубопроводов ХВС, ГВС, замена сборного трубопровода канализации;

- замена разводящих трубопроводов ХВС, ГВС, замена отводящих трубопроводов канализации;

- замена стояков ХВС, ГВС, канализации, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, включая замену самих отключающих устройств;

- установка (замена) коллективных (общедомовых) приборов учёта холодной и горячей воды, запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

- замена выпусков канализации от дома до колодца (до выгребных ям);

В случае, если при производстве работ по капитальному ремонту конструкций и инженерных систем в составе общего имущества многоквартирного дома, вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества, не входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, работы по восстановлению его осуществляются за счёт средств капитального ремонта, что должно предусматриваться проектно-сметной документацией.

Проведение капитального ремонта систем теплоснабжения

Необходимо руководствоваться:

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 279;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», утверждённых Государственным комитет СССР по делам строительства;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», введённых в действие с 01.11.2003 г. постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 114;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта систем центрального отопления выполняются следующие работы:

- ремонт или замена разводящих магистралей (подающего и обратного трубопровода);

- ремонт стояков;

- замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях;

- перегруппировка или замена отопительных приборов, в том числе, в местах общего пользования

- установка коллективных (общедомовых) приборов учёта тепловой энергии.

В случае, если в многоквартирном доме запроектирована система отопления со скрытой прокладкой трубопровода, не являющаяся ремонтнопригодной, при производстве работ по капитальному ремонту допускается устройство вновь системы отопления с открытой прокладкой трубопроводов и отопительных приборов в жилых помещениях.