ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию).

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Аношина, д.2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1956 г. 3.2. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Аношина, д.4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.3. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Аношина, д.6 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.4. Ульяновская область пос. Карамзина, ул. Центральная, д.8 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.5. Ульяновская область г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д.7 9 этажей, здание – панельное, год постройки – 1976 г. 3.6. Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Гая, д.45/1 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1969 г. 3.7. Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.23 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.8. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Нариманова, д.52 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.9. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.13 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.10. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.25 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.11. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.31 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1965 г. 3.12. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.33 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1964 г. 3.13. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.74 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.14. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.76 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.15. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.78 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.16. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.80 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.17. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Аблукова, д.59/7 9 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1979 г. 3.18. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д.11 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.19. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д.11а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.20. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д.27 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.21. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д.35 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.22. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д.65 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.23. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д.75 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.24. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д.77 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.25. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.26. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1974 г. 3.27. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Артема, д. 26 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1971 г. 3.28. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 65 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.29. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 17 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.30. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 7 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.31 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.32 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 33 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1965 г. 3.33 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 47 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1966 г. 3.34 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 49 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1967 г. 3.35 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Горького, д. 10/2 4этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.36 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Державина, д. 5 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. 3.37 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 34 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.38. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Достоевского, д.13 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.39. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.77 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.40. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.79 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.41. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.81 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.42. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.89 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.43. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. карла Либкнехта, д. 14 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1957 г. 3.44. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. карла Либкнехта, д. 50 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.45. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.46. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 6 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.47. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. ул. Кузоватовская, д. 56 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1971 г. 3.48. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 130 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1947 г. 3.49. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д. 20а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.50. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 85 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1938 г. 3.51. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.52. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 16/7 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.53. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Минина, д. 1 2-3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.54. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.55. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.56. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11 12 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1979 г. 3.57. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 14 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.58. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Северный Веней, д. 22 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1972 г. 3.59. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.60. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 19 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1971 г. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на каждый вид капитального ремонта и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектом. 13.2. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту электроснабжения

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость по сметам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электроснабжение | ХВС | ГВС | водоотведение | теплоснабжение |
| 1 | Ульяновская область г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 2 |  |  |  | 243 886,80 |  |
| 2 | Ульяновская область г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 4 | 109 736,40 | 135 087,00 |  | 131 268,54 |  |
| 3 | Ульяновская область г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 6 | 109 736,40 | 134 911,75 |  | 131 266,59 |  |
| 4 | Ульяновская область пос. Карамзина, ул. Центральная, д. 8 | 110 607,77 | 134 995,48 |  |  | 455 707,11 |
| 5 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д . 7 | 1 508 969,01 |  |  |  |  |
| 6 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 45/1 | 1 134 730,80 | 468 009,52 |  | 618 820,16 | 3 946 000,80 |
| 7 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 23 | 321 288,00 | 132 409,60 |  | 175 248,00 | 1 053 824,64 |
| 8 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 52 |  |  |  | 357 700,64 | 2 178 430,00 |
| 9 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 13 |  |  |  | 403 537,73 |  |
| 10 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 25 |  |  |  | 661 245,75 | 3 961 226,84 |
| 11 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 31 |  |  |  | 679 443,31 |  |
| 12 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 33 |  |  |  | 661 245,75 | 3 961 266,84 |
| 13 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 74 |  | 197 845,26 |  | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 14 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 76 |  | 197 845,26 |  | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 15 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 78 |  | 197 845,26 |  | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 16 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 80 |  | 197 845,26 |  | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 17 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | 2 239 280,00 | 2 336 664,00 | 2 788 195,68 | 4 069 648,00 | 11 809 374,67 |
| 18 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 11 | 36 510,00 | 355 850,80 |  |  | 1 246 208,00 |
| 19 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 11а | 36 510,00 | 360 816,16 |  |  | 1 248 642,00 |
| 20 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 27 | 105 148,80 |  |  | 44 980,32 | 394 308,00 |
| 21 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 35 | 105 148,00 |  |  |  | 623 104,00 |
| 22 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 65 | 73 020,00 |  |  | 104 954,08 | 637 444,00 |
| 23 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 75 | 73 020,00 | 116 648,96 |  | 104 954,08 | 574 424,00 |
| 24 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 77 | 93 465,60 | 116 648,96 |  | 104 954,08 | 574 424,00 |
| 25 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18а |  |  |  |  | 776 039,03 |
| 26 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4 | 1 217 000,00 |  | 965 587,27 | 931 151,04 | 4 400 672,00 |
| 27 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Артёма, д. 26 |  | 879 659,85 |  |  | 4 095 685,95 |
| 28 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 65 | 204 456,00 | 109 237,97 |  | 175 876,95 | 1 048 275,12 |
| 29 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 17 |  | 132 409,60 |  |  | 2 141 392,00 |
| 30 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 7 |  | 132 409,60 |  | 217 979,30 | 2 141 392,00 |
| 31 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 8 | 159 183,60 | 331 024,00 |  | 287 017,28 | 729 703,46 |
| 32 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 33 | 1 557 760,00 |  |  |  | 3 961 266,85 |
| 33 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 47 | 1 947 200,00 |  |  | 1 309 010,06 | 5 777 185,65 |
| 34 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 49 |  |  |  | 1 419 470,20 |  |
| 35 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Горького, д. 10/2 | 105 148,80 | 431 986,32 |  | 295 584,96 | 623 104,00 |
| 36 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Державина, д. 5 | 110 607,77 | 119 788,82 |  | 122 460,38 | 291 876,52 |
| 37 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 34 | 146 040,00 |  |  | 85 639,80 | 983 336,00 |
| 38 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Достоевского, д. 13 | 105 148,00 | 138 202,52 |  | 188 488,96 | 1 162 235,00 |
| 39 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 77 |  | 197 845,25 |  | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 40 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 79 |  | 197 845,25 |  | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 41 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 81 |  | 197 845,25 |  | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 42 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 89 |  |  |  | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 43 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | 973 600,00 |  |  |  |  |
| 44 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 | 668 540,94 |  | 175 248,00 |  |  |
| 45 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2 |  |  |  | 1 938 743,31 |  |
| 46 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 6 |  | 354 195,68 |  |  |  |
| 47 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 56 | 255 705,33 |  |  |  |  |
| 48 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 130 | 700 992,00 | 243 400,00 |  | 342 707,20 | 1 869 312,00 |
| 49 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д. 20а | 36 510,00 |  |  | 64 257,60 | 747 238,00 |
| 50 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 85 | 1 460 400,00 |  |  |  |  |
| 51 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 4 | 322 520,50 |  |  |  |  |
| 52 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 16/7 | 817 824,00 | 547 611,00 |  |  | 6 973 410,00 |
| 53 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Минина, д. 1 | 311 627,94 |  | 447 856,00 | 214 192,00 | 900 580,00 |
| 54 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 |  | 69 178,17 |  | 102 951,38 | 940 766,31 |
| 55 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 8 | 301 829,63 |  |  |  | 1 555 623,92 |
| 56 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11 | 1 937 258,57 |  | 1 324 408,53 | 972 251,56 | 4 781 014,68 |
| 57 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 14 | 321 288,00 |  |  |  |  |
| 58 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 22 | 1 140 133,31 |  |  |  |  |
| 59 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 |  |  |  | 676 665,63 |  |
| 60 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 19 | 1 265 680,00 | 482 516,00 |  | 652 312,00 | 4 721 960,00 |
|  | ИТОГО | 146 893 334,51 рублей |  |  |  |  |