ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта капитального ремонта, характеристика | 3.1. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аношина, д.2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1956 г. 3.2. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аношина, д.4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.3. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Аношина, д.6 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.4. Ульяновская область, г.Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Центральная, д.8 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.5. Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Гая, д.45/1 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1969 г. 3.6. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1974 г. 3.7. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 65 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.8. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 5 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. 3.9. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1957 г. 3.10. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.11. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.12. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 6 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.13. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 130 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1947 г. 3.14. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 85 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1938 г. 3.15. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.16. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.17. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.18. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11 12 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1979 г. 3.19. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 14 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.20. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Северный Веней, д. 22 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1972 г. 3.21. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 19 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1971 г. 3.22. Ульяновская область, г.Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 11 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.23. Ульяновская область, г.Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, д. 5 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1973 г. 3.24. Ульяновская область, г.Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, д. 3 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1974 г. 3.25. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д.20 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1948 г. 3.26. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бебеля, д.36 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1887 г. 3.27. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, д.10 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.28. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.122 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1937 г. 3.29. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.21 1 этаж, здание – кирпичное, год постройки – 1915 г. 3.30. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.95 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1954 г. |
| 4 | Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 4.1. Содержится в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 5 | Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 5.1. Содержится в Приложении №2 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 6 | Данные об особых условиях площадки и района | 6.1. Особых условий нет |
| 7 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 7.1. Отсутствуют |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | 8.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 8.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 8.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 9 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 9.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 10 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 10.1. Без очередей |
| 11 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 11.1. Нет встроенных помещений |
| 12 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 12.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 12.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 12.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 12.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 12.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 12.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 12.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 13 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 13.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | 14.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 15 | Требования к результатам работ | 15.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 15.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 10-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 15.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 15.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 15.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно Договора. 15.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 16 | Иные требования | 16.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. |

Приложение №1

к техническому заданию

по Лоту №1

Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ по сметам (руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | Ремонт системы холодного водоснабжения | Ремонт системы горячего водоснабжения | Ремонт системы водоотведения | Ремонт системы теплоснабжения |
| 1 | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 2 |  |  |  | 243 886,80 |  |
| 2 | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 4 | 109 736,40 | 135 087,00 |  | 131 268,54 |  |
| 3 | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 6 | 109 736,40 | 134 911,75 |  | 131 266,59 |  |
| 4 | Ульяновская область, г.Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Центральная, д. 8 | 110 607,78 | 134 995,48 |  |  | 455 707,11 |
| 5 | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 45/1 | 1 134 730,80 | 468 009,52 |  | 618 820,16 | 3 946 000,80 |
| 6 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4 | 1 217 000,00 |  | 965 587,27 | 931 151,04 | 4 400 672,00 |
| 7 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 65 | 204 456,00 | 109 237,92 |  | 175 876,95 | 1 048 275,12 |
| 8 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 5 | 110 607,78 | 119 788,82 |  | 122 460,38 | 291 876,52 |
| 9 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | 973 600,00 |  |  |  |  |
| 10 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 |  |  | 175 248,00 |  |  |
| 11 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2 |  |  |  | 1 938 743,31 |  |
| 12 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 6 |  | 354 195,68 |  |  |  |
| 13 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 130 | 700 992,00 | 243 400,00 |  | 342 707,20 | 1 869 312,00 |
| 14 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 85 | 1 460 400,00 |  |  |  |  |
| 15 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 4 | 322 520,51 |  |  |  |  |
| 16 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 |  | 69 178,19 |  | 102 951,54 | 940 767,11 |
| 17 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 8 | 301 830,45 |  |  |  | 1 555 623,92 |
| 18 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11 | 1 937 258,57 |  | 1 324 408,53 | 972 251,56 | 4 781 014,68 |
| 19 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 14 | 321 288,00 |  |  |  |  |
| 20 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 22 | 1 140 133,73 |  |  |  |  |
| 21 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 19 | 1 265 680,00 | 482 516,16 |  | 652 312,00 | 4 721 960,00 |
| 22 | Ульяновская область, г.Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 11 | 89 515,70 |  |  |  |  |
| 23 | Ульяновская область, г.Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Садовая, д. 5 |  |  |  | 243 886,80 |  |
| 24 | Ульяновская област, г.Ульяновск, с. Луговое, ул. Молодёжная, д.3 | 467 328,00 |  |  |  |  |
| 25 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 20 | 292 080,00 | 115 858,40 | 428 384,00 | 164 538,40 | 535 480,00 |
| 26 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бебеля, д.36 | 282 344,00 | 336 865,60 |  | 265 598,08 | 1 813 330,00 |
| 27 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, д. 10 | 89 515, 70 | 119 002,15 |  | 153 742,15 | 406 460,48 |
| 28 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.122 |  | 339 299,60 |  |  | 369 968,00 |
| 29 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 21 |  |  |  | 242 849,26 |  |
| 30 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шевченко, д. 95 | 326 517,79 | 80 431,72 |  | 177 713,12 |  |
| ИТОГО: 53 852 757,04 |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

по Лоту №1

Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объём работ, (м.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | Ремонт системы холодного водоснабжения | Ремонт системы горячего водоснабжения | Ремонт системы водоотведения | Ремонт системы теплоснабжения |
| 1 | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 2 |  |  |  | 52,00 |  |
| 2 | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 4 | 112,00 | 62,00 |  | 58,00 |  |
| 3 | Ульяновская область, г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 6 | 112,00 | 62,00 |  | 58,00 |  |
| 4 | Ульяновская область, пос. Карамзина, ул. Центральная, д. 8 | 113,00 | 56,00 |  |  | 218,00 |
| 5 | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 45/1 | 360,00 | 1 005,00 |  | 1 214,00 | 2 050,00 |
| 6 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4 | 2 763,00 |  | 1 793,00 | 1 708,00 | 3 496,00 |
| 7 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бакинская, д. 65 | 210,00 | 586,00 |  | 742,00 | 1 076,00 |
| 8 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 5 | 113,00 | 96,00 |  | 82,00 | 146,00 |
| 9 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 | 344,00 |  |  |  |  |
| 10 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 |  |  | 183,00 |  |  |
| 11 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2 |  |  |  | 552,00 |  |
| 12 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 6 |  | 235,00 |  |  |  |
| 13 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 130 | 135,00 | 200,00 |  | 130,00 | 568,00 |
| 14 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 85 | 344,00 |  |  |  |  |
| 15 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 4 | 200,00 |  |  |  |  |
| 16 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 13 |  | 50,00 |  | 44,00 | 198,00 |
| 17 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Орлова, д. 8 | 120,00 |  |  |  | 479,00 |
| 18 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11 | 197,00 |  | 886,00 | 363,00 | 1 556,00 |
| 19 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д. 14 | 93,00 |  |  |  |  |
| 20 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 22 | 245,00 |  |  |  |  |
| 21 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 19 | 110,00 | 427,00 |  | 296,00 | 1 222,00 |
| 22 | Ульяновская область, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 11 | 91,00 |  |  | 150,00 |  |
| 23 | Ульяновская область, пос. Пригородный, ул. Садовая, 5 |  |  |  | 150,00 |  |
| 24 | Ульяновская область, с. Луговое, ул. Молодёжная, д.3 | 180,00 |  |  |  |  |
| 25 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 20 | 112,00 | 56,00 | 126,00 | 42,00 | 216,00 |
| 26 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Бебеля, д.36 | 55,00 | 49,00 |  | 46,00 | 162,00 |
| 27 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Диспетчерская, д.10 | 91,00 | 46,00 |  | 62,00 | 148,00 |
| 28 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, д.122 |  | 64,00 |  |  | 249,00 |
| 29 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д.21 |  |  |  | 42,00 |  |
| 30 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.95 | 330,00 | 58,00 |  | 60,00 |  |