ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 2

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта | Ульяновская область, Барышский район, в том числе: г. Барыш - кв-л Радищева, 9 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1975 г. - пер. Садовый, 16 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. - пер. Садовый, 20 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1952 г. - ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1974 г. - ул. 45 Стрелковой Дивизии, 9 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1966 г. - ул. Гагарина, 1В 1 этаж, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. - ул. Кирова, 135 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1977 г. - ул. Красноармейская, 44 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. - ул. Луначарского, 2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1969 г. - ул. Садовая, 16 3 этажа, здание кирпичное, год постройки – 1956 г. р.п. Измайлово - ул. Свердлова, 29 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. - ул. Стахановская, 3 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1932 г. р.п. имени В.И. Ленина - ул. Чапаева, 12 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1947 г. р.п. Старотимошкино - ул. Забольничная, 6 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза - ул. Красных Бойцов, 13А 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1900 г. - ул. Льва Толстого, 4 2 этажа, здание – сборно-щитовое, год постройки – 1948 г. - ул. Парковая, 3 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. - ул. Льва Толстого, 17 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. - ул. Менделеева, 26 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Языково - ул. Цветкова, 16 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1951 г. - ул. Цветкова, 2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1951 г. - ул. Михайлова, 1 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1955 г. - ул. Цветкова, 5 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. Ульяновская область, Майнский район, р.п. Игнатовка - ул. Транспортная, 19 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1970 г. Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево - ул. Чкалова, 94 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1981 г. Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос. Цемзавод - ул. Лесная, 26 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1976 г. р.п. Силикатный - ул. Лесная, 6 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1952 г. - ул. Ленина, 7 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. - ул. Трудовая, 9 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга - ул. Комарова, 1 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1962 г. Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка - ул. Больничная, 11 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. - ул. Больничная, 22 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1937 г. - ул. Больничная, 9 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1938 г. - ул. Гимова, 18А 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1976 г. - ул. Кирова, 6 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1958 г. - ул. Мира, 13 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1915 г. - ул. Ульянова, 11 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1936 г. - ул. Ульянова, 13 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1936 г. - ул. Ульянова, 7 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1932 г. - ул. Ульянова, 9 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1932 г. Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино - пл. Революции, 6 1 этаж, здание – деревянное, год постройки – 1957 г. - пл. Революции, 8 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. Ульяновская область, г. Ульяновск: - 2-й пер. Рабочий, 3 2 этажа, здание – деревянное, - пер. Аношина, 2 2 этажа, здание – шлакоблочное, год постройки – 1956 г. - пер. Аношина, 4 2 этажа, здание – шлакоблочное, год постройки – 1950 г. - пер. Аношина, 6 2 этажа, здание – шлакоблочное, год постройки – 1954 г. - пос. Карамзина, ул. Центральная, 8 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. - пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 11 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. - пос. Пригородный, ул. Садовая, 5 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1973 г. - пр-т Гая, 45/1 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1969 г. - с. Луговое, ул. Молодёжная, 3 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1974 г. - ул. 12 Сентября, 11 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1974 г. - ул. 3 Интернационала, 4 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. - ул. Аблукова, 59/7 9 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1979 г. - ул. Автозаводская, 11 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. - ул. Автозаводская, 11а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. - ул. Автозаводская, 27 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. - ул. Автозаводская, 29а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1949 г. - ул. Автозаводская, 35 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. - ул. Автозаводская, 65 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. - ул. Автозаводская, 75 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. - ул. Автозаводская, 77 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. - ул. Артёма, 26 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1971 г. - ул. Бакинская, 65 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. - ул. Балтийская, 17 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. - ул. Балтийская, 7 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. - ул. Богдана Хмельницкого, 8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. - ул. Герасимова, 5 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. - ул. Героев Свири, 22 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки, 1970 г. - ул. Горького, 10/2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1946 г. - ул. Горького, 4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. - ул. Доватора, 34 2 этажа, здание кирпичное, год постройки – 1960 г. - ул. Достоевского, 13 2 этажа, здание кирпичное, год постройки – 1954 г. - ул. Карла Либкнехта, 14 5 этажей, здание панельное, год постройки – 1957 г. - ул. Карла Либкнехта, 50 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. - ул. Карла Маркса, 28 4 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1953 г. - ул. Карла Маркса, 33/2 4 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1953 г. - ул. Карла Маркса, 6 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. - ул. Кузоватовская, 56 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1971 г. - ул. Лихачёва, 18а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. - ул. Лихачёва, 20а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. - ул. Любови Шевцовой, 4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. - ул. Металлистов, 16/7 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. - ул. Металлистов, 18 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. - ул. Минина, 1 2 и 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. - ул. Можайского, 13 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1950 г. - ул. Орлова, 8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. - ул. Пионерская, 9 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1952 г. - ул. Полбина, 4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. - ул. Почтовая, 22 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. - ул. Почтовая, 24 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 - ул. Почтовая, 26 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 - ул. Советской Армии, 1/9 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1937 г. - ул. Советской Армии, 5/14 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1936 г. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта объектов капитального строительства, а также соответствовать действующим нормативно-техническими требованиям для общестроительных работ. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ведомственными строительными нормами ВСН 42-85(р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в пятидневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядной организации, - представитель субподрядной организации (при необходимости), - представитель органа местного самоуправления (по согласованию), - лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты; - представитель жилищно-эксплуатационной организации, - представители специализированных эксплуатационных организации или предприятий (при необходимости). 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приёмка выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома считаются принятыми со дня подписания Акта рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ в многоквартирном доме – Актов рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов с указанием вида работ

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп.) | Виды работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивные элементы и общестроительные работы, в том числе: |  |  |  |  | Внутридомовые инженерные системы, в том числе: |  |  |  |
|  |  | ремонт фасада | ремонт крыши | ремонт подвального помещения | ремонт фундамента | ремонт лестничных клеток | ремонт системы центрального отопления | ремонт системы холодного водоснабжения | ремонт системы водоотведения (канализации) | ремонт системы электроснаб-жения |
| Муниципальное образование «Барышский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Барыш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кв-л Радищева, 9 |  |  |  |  |  |  | 440 258,40 | 293 505,60 |  |
| 2 | пер. Садовый, 16 | 2 054 539,20 |  |  |  |  | 1 418 610,40 |  |  |  |
| 3 | пер. Садовый, 20 | 1 467 528,00 |  |  |  | 97 835,20 | 1 418 610,40 |  |  | 391 340,80 |
| 4 | ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 |  |  |  |  | 195 670,40 |  |  |  | 391 340,80 |
| 5 | ул. 45 Стрелковой Дивизии, 9 |  |  |  |  |  | 1 418 610,40 | 440 258,40 |  | 391 340,80 |
| 6 | ул. Гагарина, 1В |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 340,80 |
| 7 | ул. Кирова, 135 |  |  |  |  |  |  | 440 258,40 | 293 505,60 |  |
| 8 | ул. Красноармейская, 44 |  |  |  |  |  |  | 440 258,40 | 293 505,60 |  |
| 9 | ул. Луначарского, 2 |  |  |  |  |  | 1 418 610,40 |  |  | 391 340,80 |
| 10 | ул. Садовая, 16 |  |  |  |  |  |  | 440 258,40 | 293 505,60 |  |
|  | р. п. Измайлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Свердлова, 29 |  | 1 185 762,63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Стахановская, 3 | 1 467 528,00 |  |  | 978 352,00 | 97 835,20 |  |  |  |  |
|  | р. п. им. В.И. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Чапаева, 12 | 1 467 528,00 |  |  | 978 352,00 |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Старотимошкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Забольничная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 391 340,80 |
| Муниципальное образование «Инзенский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Инза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Красных Бойцов, 13А |  |  |  |  |  |  | 80 714,04 | 86 094,98 | 15 098,92 |
| 16 | ул. Льва Толстого, 4 |  |  |  |  |  |  | 58 114,11 | 73 180,73 |  |
| 17 | ул. Парковая, 3 |  |  |  |  |  |  | 60 266,49 | 60 266,49 |  |
| 18 | ул. Льва Толстого, 17 |  |  |  |  | 9 150,49 |  |  | 109 771,10 |  |
| 19 | ул. Менделеева, 26 |  |  |  |  |  | 203 399,39 | 34 438,00 | 68 875,99 |  |
| Муниципальное образование «Карсунский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Языково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Цветкова, 16 |  |  |  |  | 176 103,36 |  |  |  |  |
| 21 | ул. Цветкова, 2 |  |  |  |  | 176 103,36 |  |  |  |  |
| 22 | ул. Михайлова, 1 |  |  |  |  | 244 588,00 |  |  |  |  |
| 23 | ул. Цветкова, 5 |  |  |  |  | 176 103,36 |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «Майнский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Игнатовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Транспортная, 19 | 1 829 518,24 | 2 044 755,68 |  |  |  | 968 568,48 | 195 670,40 |  | 74 256,92 |
| Муниципальное образование «Радищевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Радищево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Чкалова, 94 |  |  |  |  | 179 038,42 |  |  |  | 34 242,32 |
| Муниципальное образование «Сенгилеевский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Силикатный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Лесная, 6 |  |  |  |  |  |  |  | 195 670,40 |  |
| 27 | ул. Ленина, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 293 505,60 |
| 28 | ул. Трудовая, 9 |  | 900 000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пос. Цемзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Лесная, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 489 176,00 |
| Муниципальное образование «Тереньгульский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Тереньга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Комарова, 1 |  |  |  |  | 31 796,44 |  |  |  | 58 268,31 |
| Муниципальное образование «Ульяновский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Ишеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ул. Больничная, 11 |  |  |  |  | 635 928,80 |  | 117 402,24 |  |  |
| 32 | ул. Больничная, 22 |  |  |  |  | 489 176,00 |  | 146 752,80 | 176 103,36 |  |
| 33 | ул. Больничная, 9 |  |  |  |  | 440 258,40 | 587 011,20 | 117 402,24 | 176 103,36 | 440 258,40 |
| 34 | ул. Гимова, 18А |  |  |  |  | 440 258,40 |  |  |  |  |
| 35 | ул. Кирова, 6 |  |  |  |  | 489 176,00 |  | 244 588,00 | 273 938,56 |  |
| 36 | ул. Мира, 13 |  |  |  |  | 440 258,40 | 587 011,20 | 117 402,24 |  |  |
| 37 | ул. Ульянова, 11 |  |  |  |  | 489 176,00 |  | 117 402,24 |  |  |
| 38 | ул. Ульянова, 13 |  |  |  |  | 489 176,00 |  | 117 402,24 |  |  |
| 39 | ул. Ульянова, 7 |  |  |  |  | 440 258,40 |  | 117 402,24 |  |  |
| 40 | ул. Ульянова, 9 |  |  |  |  | 489 176,00 |  | 117 402,24 |  |  |
| Муниципальное образование «Цильнинский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Большое Нагаткино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | пл. Революции, 6 | 767 824,81 | 1 785 211,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | пл. Революции, 8 | 340 970,35 | 1 552 976,82 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное образование «город Ульяновск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 2-й пер. Рабочий, 3 | 986 178,82 |  |  |  |  |  |  | 95 755,23 |  |
| 44 | пер. Аношина, 2 |  |  |  |  | 926 597,18 |  |  |  |  |
| 45 | пер. Аношина, 4 |  | 905 895,26 |  |  | 68 845,66 |  |  |  |  |
| 46 | пер. Аношина, 6 |  | 903 270,34 |  |  | 67 263,66 |  |  |  |  |
| 47 | пос. Карамзина, ул. Центральная, 8 | 619 636,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 11 | 839 842,81 |  |  |  | 69 236,03 |  |  |  | 89 952,63 |
| 49 | пос. Пригородный, ул. Садовая, 5 |  |  |  |  |  |  |  | 245 077,18 |  |
| 50 | пр-т Гая, 45/1 | 1 076 187,20 | 2 348 044,80 |  |  | 342 423,20 |  |  |  |  |
| 51 | с. Луговое, ул. Молодёжная, 3 |  |  |  |  | 112 510,48 |  |  |  | 469 608,96 |
| 52 | ул. 12 Сентября, 11 |  |  |  |  | 1 085 970,72 |  |  |  |  |
| 53 | ул. 3 Интернационала, 4 |  |  | 180 016,77 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ул. Аблукова, 59/7 | 2 445 880,00 | 3 913 408,00 |  |  | 1 917 569,92 |  |  |  |  |
| 55 | ул. Автозаводская, 11 | 1 074 230,50 |  |  |  | 126 176,11 |  |  |  |  |
| 56 | ул. Автозаводская, 11а |  |  |  |  | 127 391,22 |  |  |  |  |
| 57 | ул. Автозаводская, 27 |  | 840 208,70 |  |  | 44 037,59 |  |  |  |  |
| 58 | ул. Автозаводская, 29а | 1 217 085,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ул. Автозаводская, 35 |  |  |  |  | 126 977,38 |  |  |  |  |
| 60 | ул. Автозаводская, 65 | 845 296,13 |  |  |  | 81 711,97 |  |  |  |  |
| 61 | ул. Автозаводская, 75 | 845 296,13 | 1 747 336,68 |  |  | 87 226,94 |  |  |  |  |
| 62 | ул. Автозаводская, 77 | 1 220 983,30 |  |  |  | 95 750,34 |  |  |  |  |
| 63 | ул. Артёма, 26 | 2 902 529,37 |  |  |  | 339 760,84 |  |  |  |  |
| 64 | ул. Бакинская, 65 | 842 713,29 | 1 643 425,74 | 100 335,88 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | ул. Балтийская, 17 | 450 041,92 | 2 020 471,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | ул. Балтийская, 7 | 450 041,92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | ул. Богдана Хмельницкого, 8 | 2 348 044,80 |  |  |  | 232 755,82 |  |  |  |  |
| 68 | ул. Герасимова, 5 |  | 3 048 544,84 |  |  | 165 039,19 |  |  |  |  |
| 69 | ул. Героев Свири, 22 |  |  |  |  | 450 041,92 |  |  |  |  |
| 70 | ул. Горького, 10/2 | 1 220 983,30 | 2 371 916,59 |  |  | 104 114,27 |  |  |  |  |
| 71 | ул. Горького, 4 | 845 296,13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | ул. Доватора, 34 | 1 244 463,75 |  |  |  | 103 955,78 |  |  |  |  |
| 73 | ул. Достоевского, 13 | 1 244 463,75 | 2 223 207,09 |  |  | 93 514,81 |  |  |  |  |
| 74 | ул. Карла Либкнехта, 14 |  |  | 440 258,40 |  | 713 512,12 |  |  |  |  |
| 75 | ул. Карла Либкнехта, 50 |  | 1 896 046,18 | 97 835,20 |  | 146 752,80 |  |  |  |  |
| 76 | ул. Карла Маркса, 28 |  |  | 195 670,40 |  | 334 596,39 |  |  |  |  |
| 77 | ул. Карла Маркса, 33/2 | 7 948 131,65 |  | 587 011,20 |  | 1 338 385,54 |  |  |  |  |
| 78 | ул. Карла Маркса, 6 |  |  |  |  | 313 682,16 |  |  |  |  |
| 79 | ул. Кузоватовская, 56 |  |  |  |  | 489 176,00 |  |  |  |  |
| 80 | ул. Лихачёва, 18а | 412 864,55 |  |  |  |  |  |  | 64 571,24 |  |
| 81 | ул. Лихачёва, 20а | 412 864,55 |  |  |  | 96 692,49 |  |  |  |  |
| 82 | ул. Любови Шевцовой, 4 |  |  | 90 346,91 |  | 90 433,98 |  |  |  |  |
| 83 | ул. Металлистов, 16/7 |  |  | 430 474,88 |  | 1 614 280,80 |  |  |  |  |
| 84 | ул. Металлистов, 18 | 1 111 287,55 |  |  |  |  |  |  | 512 363,93 |  |
| 85 | ул. Минина, 1 | 1 690 592,26 |  |  |  | 163 423,93 |  |  |  |  |
| 86 | ул. Можайского, 13 | 1 630 174,69 | 1 108 637,26 | 122 685,35 |  | 83 453,43 |  |  |  |  |
| 87 | ул. Орлова, 8 | 3 171 900,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | ул. Пионерская, 9 | 2 121 067,14 |  | 397 210,92 |  |  |  | 567 444,16 |  | 117 402,24 |
| 89 | ул. Полбина, 4 |  |  |  |  | 107 336,97 |  |  | 189 408,95 | 339 149,64 |
| 90 | ул. Почтовая, 22 | 2 120 992,79 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | ул. Почтовая, 24 | 2 702 793,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | ул. Почтовая, 26 | 3 887 970,85 | 4 572 817,25 |  |  |  |  | 3 652 383,69 |  |  |
| 93 | ул. Советской Армии, 1/9 | 1 380 331,41 |  |  |  |  |  |  | 412 838,14 |  |
| 94 | ул. Советской Армии, 5/14 | 1 380 331,41 |  |  |  |  |  |  | 485 956,26 |  |
| ИТОГО |  | 147 347 007,37 рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |