ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 5

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта | - Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 2 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 6 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 11 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 6 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 19а - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 41/2 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 90 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 11 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 11а - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 29а - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 1 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 13 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 21 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 51 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 22 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 5 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 12 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 25 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 31 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, д. 5 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 85 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 87 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 21 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 23 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 5 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 38 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 40 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 45 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шевченко, д. 99 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 22 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта объектов капитального строительства, а также соответствовать действующим нормативно-техническими требованиям для общестроительных работ. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. 13.2. Состав работ и объёмы определяются при проектировании капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме по каждому виду работ. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ведомственными строительными нормами ВСН 42-85(р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в пятидневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядной организации, - представитель субподрядной организации (при необходимости), - представитель органа местного самоуправления, - лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты; - представитель жилищно-эксплуатационной организации (при необходимости), - представитель специализированных эксплуатационных организации или предприятий (при необходимости). 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приёмка выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома считаются принятыми со дня подписания Акта рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ в многоквартирном доме – Актов рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику осуществляется в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп.) | Виды работ/стоимость, рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ремонт фасада | ремонт лестничных клеток | ремонт подвального помещения | ремонт фундамента |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 2 | 968 460,88 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 6 | 1 279 938,80 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1 150 393,25 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 6 |  | 606 578,24 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 19а | 680 372,40 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 41/2 | 1 467 528,00 | 489 176,00 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 90 |  | 181 532,34 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 11 | 3 629 685,92 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 4 |  | 1 028 960,25 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 11а | 2 161 462,32 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 29а |  | 179 999,23 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 1 | 460 683,11 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 13 | 3 574 349,37 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 21 | 2 681 928,95 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 4 | 2 004 231,90 | 125 338,61 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 51 | 375 301,90 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 22 | 790 072,08 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 5 | 489 215,14 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 12 | 1 048 371,31 | 185 813,06 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 25 | 3 675 228,22 | 1 213 156,48 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 | 845 826,23 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 31 | 1 189 102,71 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Луначарского, д. 5 | 650 692,15 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 85 | 4 481 581,87 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 87 | 4 684 194,55 | 1 306 730,34 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д. 4 | 765 832,48 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 21 | 1 411 709,58 |  |  | 369 320,67 |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 23 |  |  | 212 464,82 | 369 320,67 |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 5 |  | 781 165,16 | 433 850,20 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 38 | 1 066 077,41 | 41 612,97 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 40 | 985 736,42 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 45 |  | 572 410,28 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шевченко, д. 99 | 777 373,57 |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 22 | 407 611,25 |  |  |  |
| Итого по Лоту № 5: |  | 51 796 391,09 рубля |  |  |  |