ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 3

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию).

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1. Ульяновская область п. Пригородный, ул. Садовая, д.5 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1973 г. 3.2. Ульяновская область г. Ульяновск, пер. 1-й Рабочий, д.10 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1972 г. 3.3. Ульяновская область г. Ульяновск, пер. 1-й Рабочий, д.12 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1958 г. 3.4. Ульяновская область г. Ульяновск, пер. 2-й Рабочий, д.16 1 этаж, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.5. Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.41 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1988 г. 3.6. Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.52 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.7. Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д.84 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.8. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д.11 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1974 г. 3.9. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д.112 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1917 г. 3.10. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д.4 3 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.11. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д.29А 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1949 г. 3.12. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д.17 1 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1917 г. 3.13. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д.13 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1968 г. 3.14. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д.21 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1968 г. 3.15. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д.39 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1970 г. 3.16. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Гагарина, д.4 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1989 г. 3.17. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Герасимова, д.51 2 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.18. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д.22 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1970 г. 3.19. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Державина, д.12 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.20. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д.50 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.21. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.26/16 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.22. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.33/2 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.23. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.6 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.24. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, д. 4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1917 г. 3.25. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 31 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1917 г. 3.26. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1917 г. 3.27. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1928 г. 3.28. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Луначарского, д. 5 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1962 г. 3.29. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 87 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1938 г. 3.30. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 89 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1939 г. 3.31 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 5/14 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1936 г. 3.32 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 38 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1952 г. 3.33 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 40 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1952 г. 3.34 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 23 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1970 г. 3.35 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 34 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1968 г. 3.36 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 40 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1968 г. 3.37 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Шевченко, д. 99 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.38. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д.21 9 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1984 г. 3.39. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д.25 5-6 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1962 г. 3.40. Ульяновская область г. Ульяновск, пер. 1-й Рабочий, д.8 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1972 г. 3.41. Ульяновская область г. Ульяновск, пер. 2-й Рабочий, д.12 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1958 г. 3.42. Ульяновская область г. Ульяновск, пер. 2-й Рабочий, д.14 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1958 г. 3.43. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 15/15 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1926 г. 3.44. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 17/9 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1927 г. 3.45. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 10 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1937 г. 3.46. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 3/13 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1935 г. 3.47. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 4 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1932 г. 3.48. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 8 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1931 г. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту электроснабжения

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Стоимость по сметам |
| --- | --- | --- |
|  |  | Электроснабжение |
| 1 | Ульяновская область г.Ульяновск, п. Пригородный, ул. Садовая, д. 5 | 246 397,96 |
| 2 | Ульяновская область г. Ульяновск, 1-й Рабочий, д. 10 | 293 906,73 |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, 1-й Рабочий, д. 12 | 293 906,73 |
| 4 | Ульяновская область г. Ульяновск, 2-й Рабочий, д. 16 | 293 906,73 |
| 5 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 41 | 1 663 198,40 |
| 6 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 52 | 532 301,73 |
| 7 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 84 | 565 581,14 |
| 8 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 11 | 2 074 106,24 |
| 9 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 112 | 700 782,59 |
| 10 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 4 | 735 765,13 |
| 11 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 29А | 294 269,70 |
| 12 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 17 | 282 070,85 |
| 13 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 13 | 1 985 361,90 |
| 14 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 21 | 2 042 662,02 |
| 15 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 4 | 651 827,31 |
| 16 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 51 | 186 027,79 |
| 17 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 22 | 1 559 120,35 |
| 18 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Державина, д. 12 | 295 248,05 |
| 19 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 | 569 714,33 |
| 20 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 26/16 | 1 865 472,05 |
| 21 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2 | 2 085 594,12 |
| 22 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 6 | 1 150 030,80 |
| 23 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, д. 4 | 346 917,77 |
| 24 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Крымова, д. 31 | 265 135,17 |
| 25 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 5 | 432 633,26 |
| 26 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 8 | 311 951,46 |
| 27 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Луначарского, д. 5 | 1 680 903,65 |
| 28 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 87 | 1 477 201,83 |
| 29 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 89 | 1 643 079,76 |
| 30 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 5/14 | 235 887,53 |
| 31 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 38 | 235 226,60 |
| 32 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 40 | 222 549,38 |
| 33 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 23 | 2 036 968,01 |
| 34 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 34 | 1 705 280,26 |
| 35 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 40 | 1 389 494,65 |
| 36 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Шевченко, д. 99 | 321 891,95 |
| 37 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 25 | 1 858 868,80 |
| 38 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 21 | 1 025 660,28 |
| 39 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 1-й Рабочий, д. 8 | 301 646,48 |
| 40 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 2-й Рабочий, д. 12 | 301 646,48 |
| 41 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 2-й Рабочий, д. 14 | 301 646,48 |
| 42 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 15/15 | 319 721,53 |
| 43 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 17/9 | 319 721,53 |
| 44 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 10 | 686 669,08 |
| 45 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 3/13 | 265 531,59 |
| 46 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 4 | 319 721,53 |
| 47 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 8 | 686 669,08 |
| 48 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 39 | 1 715 755,48 |
|  | ИТОГО | 40 775 632,27 |