ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 4

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта | - Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Октябрьский, д. 13 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Центральная, д.8 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 41/2 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 52 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 84 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 90 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 112 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 29а - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 65 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 17 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д.21 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 51 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д.22 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Горького, д.4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 12 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д.22 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д.34 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Железнодорожная, д.31 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. карла Маркса, д.26/16 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.28 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.6 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, д.4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д.18а - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д. 20а - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.85 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.87 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.89 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д.4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минина, д.1 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д.16 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Орлова, д.8 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, д.4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Пушкинская, д. 11 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д.14 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д.22 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Стасова, д.3 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 38 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухаческого, д.40 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.23 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.27 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.34 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.99 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 4 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта объектов капитального строительства, а также соответствовать действующим нормативно-техническими требованиям для общестроительных работ. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ведомственными строительными нормами ВСН 42-85(р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в пятидневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядной организации, - представитель субподрядной организации (при необходимости), - представитель органа местного самоуправления, - лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты; - представитель жилищно-эксплуатационной организации (при необходимости), - представитель специализированных эксплуатационных организации или предприятий (при необходимости). 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приёмка выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома считаются принятыми со дня подписания Акта рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ в многоквартирном доме – Актов рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику осуществляется в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп.) | Виды работ/стоимость, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт инженерных систем |  |  |  |  |
|  |  | ЦО | ГВС | ХВС | Канализация | Электрика |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Октябрьский, д. 13 |  |  | 123 903,40 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Центральная, д.8 |  |  |  | 189 252,42 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 41/2 |  | 978 352,00 | 489 176,00 | 978 352,00 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 52 |  |  | 258 041,71 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 84 | 1 265 032,13 |  | 201 286,14 | 562 337,76 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 90 | 1 144 554,77 |  | 155 356,22 | 200 603,95 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 112 | 1 028 590,29 |  | 61 764,45 | 135 423,98 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 4 | 1 033 213,41 | 174 216,30 | 188 816,10 | 246 914,72 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 29а | 977 268,41 |  |  | 198 845,71 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 65 |  |  | 117 218,32 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 |  |  | 117 218,32 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 17 |  |  | 52 747,04 | 103 683,75 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4 |  |  | 741 919,99 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 4 | 1 421 235,31 |  | 252 859,01 | 240 052,84 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д.2 |  |  | 173 406,05 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 51 | 1 005 550,25 |  | 146 808,63 | 197 812,47 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д.22 | 4 974 667,51 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Горького, д.4 |  |  | 25 611,31 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 12 | 1 230 853,76 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д.22 |  |  |  | 86 057,81 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д.34 |  |  | 147 231,22 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д.31 | 448 163,50 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 | 938 468,44 |  | 104 117,42 | 175 131,70 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. карла Маркса, д.26/16 |  |  |  | 1 449 137,69 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.28 | 226 653,31 |  | 263 701,75 | 336 170,59 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2 |  |  | 1 562 610,29 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.6 | 1 473 125,80 |  |  | 303 572,85 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, д.4 |  |  | 53 668,69 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5 |  | 79 327,65 | 76 392,63 | 181 463,71 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д.18а |  |  | 25 611,31 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д. 20а |  |  | 25 611,31 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.85 |  | 877 526,92 | 383 489,30 | 651 808,97 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.87 |  | 896 982,96 | 387 301,31 | 649 630,51 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.89 |  | 880 102,52 | 372 315,33 | 638 316,85 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д.4 | 938 468,44 |  |  | 175 131,70 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минина, д.1 |  |  | 118 904,02 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д.16 | 871 289,00 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Орлова, д.8 |  | 117 951,30 | 98 103,66 | 245 253,29 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, д.4 | 822 152,24 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Пушкинская, д. 11 |  |  | 845 403,75 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д.14 | 1 130 809,45 |  | 104 360,73 | 175 131,70 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Средний Венец, д.22 |  |  | 413 258,09 | 483 100,00 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Стасова, д.3 |  |  | 173 129,18 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 38 | 1 305 751,79 |  |  | 137 550,48 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухаческого, д.40 |  |  |  | 242 926,65 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.23 |  |  |  | 1 262 625,88 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.27 | 4 480 460,82 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.34 | 5 127 171,07 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.99 | 1 016 744,56 |  | 76 579,86 | 175 131,70 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 4 | 473 903,94 |  |  |  |  |
| Итого по Лоту № 4: |  | 56 097 932,06 рубля. |  |  |  |  |