ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта капитального ремонта, характеристика | 3.1. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Аношина, д.2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1956 г. 3.2. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Аношина, д.4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.3. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Аношина, д.6 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.4. Ульяновская область пос. Карамзина, ул. Центральная, д.8 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.5. Ульяновская область пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, д. 11 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.6. г. Ульяновск, пр-т Гая, д.45/1 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1969 г. 3.7. Ульяновская область с. Луговое, ул. Молодёжная, д. 3 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1974 г. 3.8. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 9 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1979 г. 3.9. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.10. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.11. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 27 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.12. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1949 г. 3.13. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 35 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.14. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.15. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 75 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.16. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 77 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.17. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Артёма, 26 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1971 г. 3.18. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.19. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Герасимова, 5 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.20. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки - 1970 г. 3.21. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Горького, 10/2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1946 г. 3.22. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Горького, 4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. - Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Доватора, 34 2 этажа, здание кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.24. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Достоевского, 13 2 этажа, здание кирпичное, год постройки – 1954 г. - Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1971 г. - Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 18а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. - Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 - Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Минина, 1 2 и 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. - Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Полбина, 4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. |
| 4 | Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 4.1. Содержится в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 5 | Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 5.1. Содержится в Приложении №2 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 6 | Данные об особых условиях площадки и района | 6.1. Особых условий нет |
| 7 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 7.1. Отсутствуют |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | 8.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 8.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 8.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 9 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 9.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 10 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 10.1. Без очередей |
| 11 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 11.1. Нет встроенных помещений |
| 12 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 12.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 12.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 12.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 12.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 12.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 12.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 12.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 13 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 13.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | 14.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 15 | Требования к результатам работ | 15.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 15.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 10-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 15.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 15.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 15.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно Договора. 15.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 16 | Иные требования | 16.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. |

Приложение №1

к техническому заданию

по Лоту №2

Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ по сметам (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт крыши | Ремонт фасада | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток |
| 1 | Ульяновская область г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 2 |  |  | 922 096,56 |
| 2 | Ульяновская область г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 4 | 901 495,18 |  | 68 511,26 |
| 3 | Ульяновская область г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 6 | 898 883,02 |  | 66 936,95 |
| 4 | Ульяновская область пос. Карамзина, ул. Центральная, д. 8 |  | 616 626,64 |  |
| 5 | Ульяновская область пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 11 | 835 763,55 |  | 68 899,72 |
| 6 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 45/1 | 2 336 640,00 | 1 070 960,00 | 340 760,00 |
| 7 | Ульяновская область с. Луговое, ул. Молодёжная, д.3 |  |  | 111 964,00 |
| 8 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | 3 894 400,00 | 2 434 000,00 | 1 908 256,00 |
| 9 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11 |  | 1 069 012,80 | 125 563,24 |
| 10 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11а |  |  | 126 772,46 |
| 11 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 27 | 836 127,68 |  | 43 823,68 |
| 12 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29а |  | 1 211 173,98 |  |
| 13 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 35 |  |  | 126 360,62 |
| 14 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 |  | 841 190,40 | 81 315,07 |
| 15 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 75 | 1 738 849,60 | 841 190,40 | 86 803,26 |
| 16 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 77 |  | 1 215 052,80 | 95 285,26 |
| 17 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Артёма, 26 |  | 2 888 431,34 | 338 110,56 |
| 18 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 8 |  | 2 336 640,00 | 231 625,28 |
| 19 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Герасимова, 5 | 3 033 737,60 |  | 164 237,56 |
| 20 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 |  |  | 447 856,00 |
| 21 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Горького, 10/2 | 2 360 395,84 | 1 215 052,80 | 103 608,56 |
| 22 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Горького, 4 |  | 841 190,40 |  |
| 23 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Доватора, 34 |  | 1 238 419,20 | 103 450,84 |
| 24 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Достоевского, 13 | 2 212 408,64 | 1 238 419,20 | 93 060,58 |
| 25 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 |  |  | 486 800,00 |
| 26 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 18а |  | 410 859,20 |  |
| 27 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20а |  | 410 859,20 | 96 222,84 |
| 28 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Минина, 1 |  | 1 682 380,80 | 162 630,14 |
| 29 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Полбина, 4 |  |  | 106 815,60 |
|  | ИТОГО: | 47 117 926,33 |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

по Лоту №2

Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объём работ, м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт крыши | Ремонт фасада | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток |
| 1 | Ульяновская область г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 2 |  |  | 252,00 |
| 2 | Ульяновская область г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 4 | 370,00 |  | 116,00 |
| 3 | Ульяновская область г.Ульяновск, ул. Аношина, д. 6 | 370,00 |  | 116,00 |
| 4 | Ульяновская область пос. Карамзина, ул. Центральная, д. 8 |  | 380,00 |  |
| 5 | Ульяновская область пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 11 | 260,00 |  | 110,00 |
| 6 | Ульяновская область г. Ульяновск, пр-т Гая, д. 45/1 |  | 10 315,00 | 310,00 |
| 7 | Ульяновская область с. Луговое, ул. Молодёжная, д.3 |  |  | 112,00 |
| 8 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Аблукова, д. 59/7 | 1 817,00 | 7 608,00 | 467,00 |
| 9 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11 |  | 438,00 | 115,00 |
| 10 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11а |  |  | 115,00 |
| 11 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 27 | 226,00 |  | 121,00 |
| 12 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 29а |  | 468,00 |  |
| 13 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 35 |  |  | 118,00 |
| 14 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 |  | 438,00 | 121,00 |
| 15 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 75 | 470,00 | 432,00 | 42,00 |
| 16 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 77 |  | 624,00 | 98,00 |
| 17 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Артёма, 26 |  | 3 690,00 | 255,00 |
| 18 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 8 |  | 2 448,00 | 84,00 |
| 19 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Герасимова, 5 | 820,00 |  | 75,00 |
| 20 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Героев Свири, 22 |  |  | 460,00 |
| 21 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Горького, 10/2 | 638,00 | 624,00 | 58,00 |
| 22 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Горького, 4 |  | 464,00 |  |
| 23 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Доватора, 34 |  | 636,00 | 46,00 |
| 24 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Достоевского, 13 | 598,00 | 636,00 | 45,00 |
| 25 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 |  |  | 726,00 |
| 26 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 18а |  | 211,00 |  |
| 27 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20а |  | 211,00 | 56,00 |
| 28 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Минина, 1 |  | 864,00 | 210,00 |
| 29 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Полбина, 4 |  |  | 96,00 |