ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 8

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта | - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 9-я Линия, д. 19 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 9-я Линия, д. 25 - Ульяновская область, г. Димитровград, пр-т Димитрова, д. 45 - Ульяновская область, г. Димитровград, пр-т Димитрова, д. 47 - Ульяновская область, г. Димитровград, пр-т Ленина, д. 48 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Баданова, д. 80 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 5 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 7 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 10 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 13 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 17 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Вокзальная, д. 75 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 12 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 16 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 6В - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 8А - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 8Б - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Жигулёвская, д. 13 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Земина, д. 132 - Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Кузнецова, д. 4 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта объектов капитального строительства, а также соответствовать действующим нормативно-техническими требованиям для общестроительных работ. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ведомственными строительными нормами ВСН 42-85(р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в пятидневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядной организации, - представитель субподрядной организации (при необходимости), - представитель органа местного самоуправления, - лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты; - представитель жилищно-эксплуатационной организации (при необходимости), - представитель специализированных эксплуатационных организации или предприятий (при необходимости). 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приёмка выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии с проектно-сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома считаются принятыми со дня подписания Акта рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ в многоквартирном доме – Актов рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику осуществляется в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп.) | Виды работ/стоимость, рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт крыши | Ремонт Фасада | Ремонт лестничных клеток | Ремонт инженерных систем |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | ЦО | ГВС | ХВС | Канализация | Электрика |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 9-я Линия, д. 19 | 634 950,45 | 826 511,77 |  | 645 712,32 |  | 122 685,35 | 279 808,68 | 99 009,23 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. 9-я Линия, д. 25 | 901 844,88 | 860 949,76 |  | 645 712,32 |  | 122 685,35 | 279 808,68 | 24 752,31 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, пр-т Димитрова, д. 45 | 1 205 329,67 | 1 761 033,60 |  | 1 107 396,63 | 106 219,69 | 70 597,89 | 126 559,63 | 247 523,06 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, пр-т Димитрова, д. 47 | 1 205 329,67 | 1 584 930,24 |  | 1 107 396,63 | 106 219,69 | 70 597,89 | 126 559,63 | 495 046,12 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, пр-т Ленина, д. 48 |  |  |  | 1 859 651,49 | 661 855,13 | 365 903,65 | 589 750,59 | 495 046,12 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Баданова, д. 80 | 1 248 377,16 | 645 712,32 |  |  |  | 11 192,36 | 64 571,24 | 259 899,22 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 5 |  | 753 331,04 |  | 342 227,53 |  |  | 60 266,49 | 259 899,22 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 7 |  | 645 712,32 | 293 505,60 | 548 855,48 |  | 69 952,17 | 53 809,36 | 259 899,22 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 10 | 817 902,28 | 774 854,79 |  | 117 842,51 |  | 35 514,18 | 88 247,36 | 27 227,54 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 13 | 645 712,32 | 645 712,32 |  | 117 842,51 |  | 35 514,18 | 34 438,00 | 26 484,97 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Бурцева, д. 17 | 817 902,28 | 645 712,32 |  | 117 842,51 |  | 35 514,18 | 101 161,60 | 27 227,54 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Вокзальная, д. 75 | 961 035,17 | 1 657 328,29 |  | 1 481 909,78 |  | 271 199,18 | 309 941,92 | 643 559,95 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 12 | 721 777,24 | 645 712,32 |  | 342 227,53 | 25 828,50 | 17 219,00 | 25 828,50 | 261 384,36 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 16 | 1 140 758,44 | 635 928,80 |  | 385 813,12 | 35 514,18 | 23 676,12 | 60 266,49 | 495 046,12 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 6В | 1 140 758,44 | 1 761 033,60 |  | 374 513,15 | 161 428,08 | 91 475,92 | 312 094,29 | 247 523,06 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 8А | 1 140 758,44 | 645 712,32 |  | 342 227,53 | 25 828,50 | 17 219,00 | 25 828,50 | 261 384,36 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Гвардейская, д. 8Б | 1 140 758,44 | 1 761 033,60 |  | 374 513,15 | 112 999,66 | 75 333,11 | 172 189,96 | 247 523,06 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Жигулёвская, д. 13 | 329 313,29 | 645 712,32 |  | 374 513,15 | 35 514,18 | 24 067,46 | 25 828,50 | 27 722,59 |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Земина, д. 132 |  | 3 583 238,67 |  |  |  | 154 970,96 | 163 580,46 |  |
|  | Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Кузнецова, д. 4 | 329 313,29 | 939 217,92 |  | 232 456,44 | 35 514,18 | 24 067,46 | 25 828,50 | 27 722,59 |
| Итого по Лоту № 8: |  | 56 919 915,38 рубля. |  |  |  |  |  |  |  |