ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 7

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию).

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Бурцева, д.1 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1936 г. 3.2. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Власть Труда, д.25 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1936 г. 3.3. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Гвардейская, д.2 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1958 г. 3.4. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Куйбышева, д.317 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1965 г. 3.5. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Курчатова, д.10Б 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1972 г. 3.6. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Мелекесская, д.28 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1917 г. 3.7. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Хмельницкого, д.120 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.8. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Менделеева, д.4 4 этажа, здание – блочное, год постройки – 1959 г. 3.9. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Черемшанская, д.100 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1954 г. 3.10. Ульяновская область г. Дмитровград, ул. Гвардейская, д.10 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1957 г. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Стоимость по сметам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | канализация | фасад | ХВС | ЦО | электрика | ГВС | крыша |
| 1 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Бурцева, д.1 | 62 418,86 |  | 64 571,24 | 175 956,62 | 259 899,22 |  |  |
| 2 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Власть Труда, д.25 | 30 133,25 |  | 45 199,87 | 403 570,20 | 259 899,22 |  |  |
| 3 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.2 | 172 189,96 | 1 761 033,60 | 75 333,11 | 213 085,07 |  | 112 999,66 |  |
| 4 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Куйбышева, д.317 | 417 560,64 |  | 419 713,01 |  | 1 534 642,65 |  |  |
| 5 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Курчатова, д.10Б | 731 807,30 |  | 727 502,55 |  | 1 006 923,80 | 561 769,72 | 2 281 516,87 |
| 6 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Мелекесская, д.28 | 185 104,20 | 1 076 187,20 | 96 856,85 | 400 341,64 | 396 036,89 | 161 428,08 | 1 506 662,08 |
| 7 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Хмельницкого, д.120 | 107 618,72 | 1 506 662,08 | 80 714,04 | 823 283,21 | 306 928,60 |  |  |
| 8 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Менделеева, д.4 | 365 903,65 |  | 193 713,70 | 2 259 993,12 | 568 312,94 | 167 885,21 | 2 016 383,48 |
| 9 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Черемшанская, д.100 | 62 418,86 | 1 076 187,20 | 43 047,49 | 240 527,85 | 259 899,22 |  | 705 978,81 |
| 10 | Ульяновская область г. Димитровград, ул. Гвардейская, д.10 | 172 189,96 | 645 712,32 | 64 571,24 | 374 513,15 | 259 899,22 | 112 999,66 | 1 140 758,44 |
|  | ИТОГО | 28 956 345,05 рублей |  |  |  |  |  |  |