ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

(новая редакция с изменениями)

Лот № 2

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта | - Ульяновская область, г. Ульяновск, 1-й пер. Рабочий, д. 13 - Ульяновская область, г. Ульяновск, 1-й пер. Рабочий, д. 8 - Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 10 - Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 12 - Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 14 - Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 2 - Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 3 - Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 6 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, д. 6 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, д. 1 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 13 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 25 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 31 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 33 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 12/5 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, д. 12/3 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, д. 18/6 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, д. 8 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 33 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 47 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 49 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 89 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 5 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 17/9 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 20/7 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 10 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 12 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 14 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 16/7 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 18 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 1а - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 3 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 5/10 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 6 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Офицерская, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 9 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 1 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 22 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 24 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 26 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 1/9 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 2 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 6 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 9 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, д. 8 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18а - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 21 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 23 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта объектов капитального строительства, а также соответствовать действующим нормативно-техническими требованиям для общестроительных работ. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ведомственными строительными нормами ВСН 42-85(р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в пятидневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядной организации, - представитель субподрядной организации (при необходимости), - представитель органа местного самоуправления, - лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты; - представитель жилищно-эксплуатационной организации (при необходимости), - представитель специализированных эксплуатационных организации или предприятий (при необходимости). 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приёмка выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ. 14.6. Выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома считаются принятыми со дня подписания Акта рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ в многоквартирном доме – Актов рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику осуществляется в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп.) | Виды работ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт инженерных систем |  |  |  |  |  |
|  |  | ЦО | ГВС | ХВС | Канализация | Электрика | Установка системы погодного регулирования |
| 1 | Ульяновская область, г. Ульяновск, 1-й пер. Рабочий, д. 13 |  |  | 205 031,29 |  |  |  |
| 2 | Ульяновская область, г. Ульяновск, 1-й пер. Рабочий, д. 8 | 652 070,64 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 10 |  |  | 87 412,82 |  |  |  |
| 4 | Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 12 |  |  | 212 128,24 |  |  |  |
| 5 | Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 14 |  |  | 212 128,24 |  |  |  |
| 6 | Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 2 |  |  | 87 412,82 |  |  |  |
| 7 | Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 3 |  |  | 87 412,82 |  |  |  |
| 8 | Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 4 |  |  | 87 412,82 |  |  |  |
| 9 | Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Рабочий, д. 6 |  |  | 87 412,82 |  |  |  |
| 10 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, д. 6 |  |  | 155 055,10 |  |  |  |
| 11 | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7 | 4 423 137,23 | 2 802 485,40 | 2 160 192,42 | 1 401 318,04 |  |  |
| 12 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, д. 1 |  |  | 399 967,92 |  |  |  |
| 13 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 1-я Линия, д. 4 |  |  |  | 532 831,06 |  |  |
| 14 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 13 |  |  | 515 545,53 |  |  |  |
| 15 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 25 |  |  | 515 545,53 |  |  |  |
| 16 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 31 |  |  | 515 545,53 |  |  |  |
| 17 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 33 |  |  | 515 545,53 |  |  |  |
| 18 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 12/5 |  |  | 92 945,41 |  |  |  |
| 19 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, д. 12/3 |  |  | 114 340,01 | 105 625,83 |  |  |
| 20 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, д. 18/6 |  |  | 114 340,01 |  |  |  |
| 21 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Сахарова, д. 8 |  |  | 114 340,01 | 105 625,83 |  |  |
| 22 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 33 |  |  | 515 545,53 | 491 719,72 |  |  |
| 23 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 47 |  |  | 1 039 394,32 |  |  |  |
| 24 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 49 |  |  | 2 542 465,85 |  |  |  |
| 25 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 89 |  |  | 180 365,08 |  |  |  |
| 26 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 5 |  |  | 390 823,26 |  |  |  |
| 27 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 17/9 | 937 135,01 |  | 200 336,17 |  |  |  |
| 28 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 20/7 |  |  | 200 336,17 |  |  |  |
| 29 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 10 |  |  | 114 340,01 |  |  |  |
| 30 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 12 |  |  | 114 340,01 |  |  |  |
| 31 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 14 |  |  | 114 340,01 |  |  |  |
| 32 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 16/7 |  |  |  | 429 651,12 |  |  |
| 33 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 18 | 2 109 014,82 |  |  |  |  |  |
| 34 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 1а |  |  | 114 340,01 |  |  |  |
| 35 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 3 |  |  | 114 340,01 |  |  |  |
| 36 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 4 |  |  | 114 340,01 |  |  |  |
| 37 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 5/10 | 271 737,28 |  | 114 340,01 |  |  |  |
| 38 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 6 |  |  | 114 340,01 |  |  |  |
| 39 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Офицерская, д. 4 |  |  | 124 718,37 |  |  |  |
| 40 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Пионерская, д. 9 |  |  |  | 648 999,59 |  |  |
| 41 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 1 | 402 794,38 |  |  |  |  |  |
| 42 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 22 | 1 318 728,50 |  |  | 726 350,05 |  |  |
| 43 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 24 |  |  | 284 148,65 |  |  |  |
| 44 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Почтовая, д. 26 |  |  |  | 417 020,60 |  |  |
| 45 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 1/9 | 956 973,06 |  | 304 034,63 |  |  |  |
| 46 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 2 |  |  | 243 682,05 |  |  |  |
| 47 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 6 |  |  | 243 682,05 |  |  |  |
| 48 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 9 | 451 919,39 |  |  |  |  |  |
| 49 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, д. 4 |  |  | 155 055,10 |  |  |  |
| 50 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Спортплощадь, д. 8 |  |  | 155 055,10 |  |  |  |
| 51 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 |  |  | 930 433,31 |  |  |  |
| 52 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18а |  |  | 147 617,67 |  |  |  |
| 53 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 14 |  | 999 370,45 | 665 000,58 | 678 444,56 |  | 278 697,08 |
| 54 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 21 |  |  | 181 966,41 | 242 989,77 |  |  |
| 55 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Марата, д. 23 |  |  |  | 237 450,70 |  |  |
| ИТОГО: |  | 37 321 185,36 рубля |  |  |  |  |  |