ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта | Информация о месторасположении объектов капитального ремонта приведена в Приложении №1 к настоящему техническому заданию. |
| 4 | Требования к оказанию услуг | Строительный контроль проводится в процессе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.06.2010 № 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», ведомственными строительными нормами, нормативными документами Российской Федерации, Ульяновской области. |

Приложение №1

к техническому заданию

Информация о месторасположении объектов капитального ремонта

Лот № 1.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пр-д Сиреневый, 7 | Ремонт системы электроснабжения | 33 167,56 |
| 2 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 40-летия Октября, 13 | Ремонт системы водоотведения | 8 869,87 |
| 3 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 40-летия Октября, 25 | Ремонт системы теплоснабжения | 87 069,75 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 14 534,37 |
| 4 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 40-летия Октября, 31 | Ремонт системы водоотведения | 14 934,35 |
| 5 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 40-летия Октября, 33 | Ремонт системы водоотведения | 14 534,37 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 87 069,75 |
| 6 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 9 Мая, 74 | Ремонт системы водоотведения | 4 791,25 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 4 348,69 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 15 126,18 |
| 7 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 9 Мая, 76 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 4 348,69 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 4 791,25 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 15 126,18 |
| 8 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 9 Мая, 78 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 4 348,69 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 15 126,18 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 4 791,25 |
| 9 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 9 Мая, 80 | Ремонт системы водоотведения | 4 791,25 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 4 348,69 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 15 126,18 |
| 10 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Академика Павлова, 18а | Ремонт системы теплоснабжения | 17 057,55 |
| 11 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Балтийская, 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 910,40 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 47 508,00 |
| 12 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Балтийская, 7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 910,40 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 47 508,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 4 791,25 |
| 13 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Врача Михайлова, 33 | Ремонт системы теплоснабжения | 87 069,75 |
|  |  |  | Реморт системы электроснабжения | 34 240,00 |
| 14 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Врача Михайлова, 47 | Ремонт системы водоотведения | 28 772,41 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 126 984,15 |
|  |  |  | Реморт системы электроснабжения | 42 800,00 |
| 15 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Врача Михайлова, 49 | Ремонт системы водоотведения | 32 453,70 |
| 16 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Жуковского, 77 | Ремонт системы теплоснабжения | 15 126,18 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 4 348,69 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 4 791,25 |
| 17 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Жуковского, 79 | Ремонт системы водоотведения | 4 791,25 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 4 348,69 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 15 126,18 |
| 18 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Жуковского, 81 | Ремонт системы водоотведения | 4 791,25 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 4 348,69 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 15 126,18 |
| 19 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Жуковского, 89 | Ремонт системы водоотведения | 4 791,25 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 15 126,18 |
| 20 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Металлистов, 16/7 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 12 036,64 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 153 277,50 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 17 976,00 |
| 21 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Тельмана, 11 | Ремонт системы водоотведения | 14 873,30 |
| 22 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Металлистов, 18 | Ремонт системы водоотведения | 11 207,20 |
| 23 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Советской Армии, 1/9 | Ремонт системы водоотведения | 9 030,22 |
| 24 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Советской Армии, 5/14 | Ремонт системы водоотведения | 10 629,57 |
| 25 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Московская, 4/82 | Ремонт системы водоотведения | 4 791,25 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 4 348,69 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 15 126,18 |
| 26 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Московская, 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 4 348,69 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 15 126,18 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 4 791,25 |
| 27 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пр-д Сиреневый, 7 | Ремонт фасада | 80 800,85 |
| 28 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 40-летия Октября, 13 | Ремонт крыши | 24 330,28 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 33 812,00 |
| 29 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 40-летия Октября, 25 | Ремонт фасада | 33 812,00 |
| 30 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 40-летия Октября, 31 | Ремонт крыши | 27 884,20 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 33 812,00 |
| 31 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 40-летия Октября, 33 | Ремонт фасада | 33 812,00 |
| 32 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 9 Мая, 74 | Ремонт крыши | 34 218,60 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 9 844,00 |
| 33 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 9 Мая, 76 | Ремонт фасада | 9 844,00 |
| 34 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 9 Мая, 78 | Ремонт крыши | 34 218,60 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 9 844,00 |
| 35 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 9 Мая, 80 | Ремонт крыши | 34 218,60 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 9 844,00 |
| 36 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Врача Михайлова, 33 | Ремонт фасада | 33 812,00 |
|  |  |  | Ремонт подвального помещения | 12 840,00 |
| 37 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Врача Михайлова, 47 | Ремонт фасада | 77 040,00 |
| 38 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Врача Михайлова, 49 | Ремонт фасада | 37 783,13 |
| 39 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Жуковского, 77 | Ремонт фасада | 9 844,00 |
| 40 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Жуковского, 79 | Ремонт крыши | 34 218,60 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 29 161,78 |
| 41 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Жуковского, 81 | Ремонт крыши | 34 218,60 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 33 640,80 |
| 42 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Жуковского, 89 | Ремонт фасада | 9 844,00 |
| 43 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Московская, 4/82 | Ремонт крыши | 29 853,00 |
| 44 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Московская, 8 | Ремонт крыши | 29 853,00 |
| 45 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Тельмана, 11 | Ремонт фасада | 33 812,00 |
| 46 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Балтийская, 17 | Ремонт крыши | 44 194,81 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 9 844,00 |
| 47 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Балтийская, 7 | Ремонт фасада | 9 844,00 |
| 48 | Ульяновская область, г. Ульяновск | 2-й пер. Рабочий, 3 | Ремонт фасада | 21 571,20 |
| 49 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 12 Сентября, 11 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 23 754,00 |
| 50 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. 3 Интернационала, 4 | Ремонт подвального помещения | 3 937,60 |
| 51 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Карла Либкнехта, 14 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 15 607,02 |
| 52 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Карла Либкнехта, 50 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 3 210,00 |
|  |  |  | Ремонт подвального помещения | 2 140,00 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 41 473,20 |
| 53 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Карла Маркса, 28 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 7 318,80 |
|  |  |  | Ремонт подвального помещения | 4 280,00 |
| 54 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Карла Маркса, 33/2 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 29 275,20 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 173 853,60 |
|  |  |  | Ремонт подвального помещения | 12 840,00 |
| 55 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Карла Маркса, 6 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 6 861,33 |
| 56 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Любови Шевцовой, 4 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 978,11 |
|  |  |  | Ремонт подвального помещения | 1 976,20 |
| 57 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Металлистов, 16/7 | Ремонт подвального помещения | 9 416,00 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 35 310,00 |
| 58 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Металлистов, 18 | Ремонт фасада | 24 307,77 |
| 59 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Можайского, 13 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 825,42 |
|  |  |  | Ремонт подвального помещения | 2 683,56 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 35 657,65 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 24 249,80 |
| 60 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Орлова, 8 | Ремонт фасада | 69 380,63 |
| 61 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Пионерская, 9 | Ремонт фасада | 46 395,20 |
|  |  |  | Ремонт подвального помещения | 8 688,40 |
| 62 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Почтовая, 22 | Ремонт фасада | 46 393,57 |
| 63 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Почтовая, 24 | Ремонт фасада | 59 119,60 |
| 64 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Почтовая, 26 | Ремонт фасада | 85 043,60 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 100 023,60 |
| 65 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Советской Армии, 1/9 | Ремонт фасада | 30 192,70 |
| 66 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Советской Армии, 5/14 | Ремонт фасада | 30 192,70 |
| ИТОГО: 3 041 583,95 рублей |  |  |  |  |

Лот № 2.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ, руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ульяновская область, г. Ульяновск | Аношина, 2 | Ремонт системы водоотведения | 5 360,70 |
| 2 | Ульяновская область, г. Ульяновск | Аношина, 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 969,25 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 2 885,32 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 412,04 |
| 3 | Ульяновская область, г. Ульяновск | Аношина, 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 965,40 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 2 885,28 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 412,04 |
| 4 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пос.Карамзина, ул.Центральная, 8 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 967,24 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 10 016,57 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 431,19 |
| 5 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пр-т Гая, 45/1 | Ремонт системы водоотведения | 13 601,84 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 10 286,98 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 86 734,20 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 24 941,70 |
| 6 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Александра Матросова, 4 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 21 223,88 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 20 466,96 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 96 728,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 26 750,00 |
| 7 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Бакинская, 65 | Ремонт системы водоотведения | 3 865,82 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 401,08 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 4 494,00 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения с установкой прибора учёта | 23 041,38 |
| 8 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Державина, 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 632,99 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 2 691,71 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 6 415,53 |
|  |  |  | Реморт системы электроснабжения | 2 431,19 |
| 9 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Карла Либкнехта, 14 | Ремонт системы электроснабжения | 21 400,00 |
| 10 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Карла Либкнехта, 50 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 3 852,00 |
| 11 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Карла Маркса, 33/2 | Ремонт системы водоотведения | 42 614,12 |
| 12 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Карла Маркса, 6 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 7 785,32 |
| 13 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Ленина, 130 | Ремонт системы теплоснабжения с установкой общедомового прибора учёта потребления тепловой энергии и узла управления | 41 088,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 5 350,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 7 532,80 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 15 408,00 |
| 14 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Льва Толстого, 85 | Ремонт системы электроснабжения | 32 100,00 |
| 15 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Любови Шевцовой, 4 | Ремонт системы электроснабжения | 7 089,09 |
| 16 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Можайского, 13 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 520,56 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 2 262,90 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 20 678,32 |
| 17 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Орлова, 8 | Ремонт системы теплоснабжения | 34 193,05 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 6 634,32 |
| 18 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Пушкинская, 11 | Ремонт системы горячего водоснабжения | 29 110,87 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 21 370,36 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 105 088,04 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 42 581,48 |
| 19 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Розы Люксембург, 14 | Ремонт системы электроснабжения | 7 062,00 |
| 20 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Северный Венец, 22 | Ремонт системы электроснабжения | 25 060,46 |
| 21 | Ульяновская область, г. Ульяновск | Хрустальная, 19 | Ремонт системы теплоснабжения | 103 790,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 10 605,84 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 14 338,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 27 820,00 |
| 22 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 11 | Ремонт системы электроснабжения | 1 967,58 |
| 23 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пос. Пригородный, ул. Садовая, 5 | Ремонт системы водоотведения | 5 360,70 |
| 24 | Ульяновская область, г. Ульяновск | с. Луговое, ул. Молодёжная, 3 | Ремонт системы электроснабжения | 10 272,00 |
| 25 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Александра Матросова, 20 | Ремонт системы теплоснабжения | 11 770,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 546,60 |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 9 416,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 3 616,60 |
|  |  |  | Реморт системы электроснабжения | 6 420,00 |
| 26 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Бебеля, 36 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 7 404,40 |
|  |  |  | Реморт системы электроснабжения | 6 206,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 5 837,92 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 39 857,50 |
| 27 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Диспетчерская, 10 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 615,70 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 3 379,30 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 8 934,11 |
|  |  |  | Реморт системы электроснабжения | 1 967,58 |
| 28 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Робеспьера, 122 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 7 457,90 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 8 132,00 |
| 29 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Тухачевского, 21 | Ремонт системы водоотведения | 5 337,89 |
| 30 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Шевченко, 95 | Ремонт системы водоотведения | 3 906,18 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 7 176,95 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 767,91 |
| 31 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Аблукова, 59/7 | Ремонт системы теплоснабжения с установкой общедомового прибора учёта потребления тепловой энергии и узла управления | 259 573,35 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 89 452,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 51 360,00 |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 61 285,32 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 49 220,00 |
| 32 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 11 | Ремонт системы теплоснабжения | 27 392,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 7 821,70 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 802,50 |
| 33 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 11а | Ремонт системы теплоснабжения | 27 445,50 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 7 930,84 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 802,50 |
| 34 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 27 | Ремонт системы теплоснабжения | 8 667,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 311,20 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 988,68 |
| 35 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 35 | Ремонт системы теплоснабжения | 13 696,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 311,20 |
| 36 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 65 | Ремонт системы теплоснабжения | 14 231,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 605,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 2 306,92 |
| 37 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 75 | Ремонт системы теплоснабжения | 12 626,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 605,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 2 306,92 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 563,98 |
| 38 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 77 | Ремонт системы теплоснабжения | 12 626,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 054,40 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 563,98 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 2 306,92 |
| 39 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Артёма, 26 | Ремонт системы теплоснабжения | 90 024,34 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 17 137,14 |
| 40 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Богдана Хмельницкого, 8 | Ремонт системы теплоснабжения | 16 039,09 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 3 498,90 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 7 276,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 6 308,72 |
| 41 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Горького, 10/2 | Ремонт системы теплоснабжения | 13 696,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 311,20 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 6 497,04 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 9 495,18 |
| 42 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Доватора, 34 | Ремонт системы теплоснабжения | 21 614,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 3 210,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 882,39 |
| 43 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Достоевского, 13 | Ремонт системы теплоснабжения | 25 546,25 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 311,20 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 4 143,04 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 3 037,73 |
| 44 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Кузоватовская, 56 | Ремонт системы электроснабжения | 5 620,47 |
| 45 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Лихачёва, 20а | Ремонт системы теплоснабжения | 16 424,50 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 802,50 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 412,40 |
| 46 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Минина, 1 | Ремонт системы теплоснабжения | 19 795,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 6 849,67 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 4 708,00 |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 9 844,00 |
| 47 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Лихачёва, 18а | Ремонт системы водоотведения | 1 412,40 |
| 48 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Полбина, 4 | Ремонт системы электроснабжения | 7 418,40 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 4 143,04 |
| 49 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Ростовская, 7/2 | Ремонт системы теплоснабжения | 13 696,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 311,20 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 6 497,04 |
| 50 | Ульяновская область, г. Ульяновск | 2-й пер. Рабочий, 3 | Ремонт системы водоотведения | 2 094,50 |
| 51 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Пионерская, 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 12 412,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 568,00 |
| 52 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Почтовая, 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 79 890,48 |
| 53 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пр-т Нариманова, 23 | Ремонт системы теплоснабжения | 23 163,36 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 3 852,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 910,40 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 7 062,00 |
| 54 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пр-т Нариманова, 52 | Ремонт системы теплоснабжения | 47 882,50 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 7 862,36 |
| ИТОГО: 2 376 214,99 рублей |  |  |  |  |

Лот № 3.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пер. Аношина, 2 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 20 267,94 |
| 2 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пер. Аношина, 4 | Ремонт крыши | 19 815,12 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 505,90 |
| 3 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пер. Аношина, 6 | Ремонт крыши | 19 757,70 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 471,29 |
| 4 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пос. Карамзина, ул. Центральная, 8 | Ремонт фасада | 13 553,63 |
| 5 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пос. Пригородный, ул. Железнодорожная, 11 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 514,44 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 18 370,32 |
| 6 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пр-т Гая, 45/1 | Ремонт крыши | 51 360,00 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 23 540,00 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 7 490,00 |
| 7 | Ульяновская область, г. Ульяновск | с. Луговое, ул. Молодёжная, 3 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2 461,00 |
| 8 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Аблукова, 59/7 | Ремонт крыши | 85 600,00 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 53 500,00 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 41 944,00 |
| 9 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 11 | Ремонт фасада | 23 497,20 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2 759,92 |
| 10 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 11а | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2 786,49 |
| 11 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 27 | Ремонт крыши | 18 378,32 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 963,26 |
| 12 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 29а | Ремонт фасада | 26 621,94 |
| 13 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 35 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2 777,44 |
| 14 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 65 | Ремонт фасада | 18 489,60 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 787,33 |
| 15 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 75 | Ремонт крыши | 38 220,40 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 18 489,60 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 907,96 |
| 16 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Автозаводская, 77 | Ремонт фасада | 26 707,20 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2 094,40 |
| 17 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Артёма, 26 | Ремонт фасада | 63 488,53 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 7 431,76 |
| 18 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Богдана Хмельницкого, 8 | Ремонт фасада | 51 360,00 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 5 091,19 |
| 19 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Герасимова, 5 | Ремонт крыши | 66 682,40 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 3 609,99 |
| 20 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Героев Свири, 22 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 9 844,00 |
| 21 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Горького, 10/2 | Ремонт крыши | 51 882,16 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 26 707,20 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2 277,35 |
| 22 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Горького, 4 | Ремонт фасада | 18 489,60 |
| 23 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Доватора, 34 | Ремонт фасада | 27 220,80 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2 273,88 |
| 24 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Достоевского, 13 | Ремонт крыши | 48 629,36 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 27 220,80 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2 045,50 |
| 25 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Кузоватовская, 56 | Ремонт подвального помещения | 10 700,00 |
| 26 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Лихачёва, 18а | Ремонт фасада | 9 030,80 |
| 27 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Лихачёва, 20а | Ремонт фасада | 9 030,80 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2 115,00 |
| 28 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Минина, 1 | Ремонт фасада | 36 979,20 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 3 574,66 |
| 29 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Полбина, 4 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2 347,84 |
| 30 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пр-т Нариманова, 23 | Ремонт крыши | 34 967,60 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 22 093,36 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 906,48 |
| 31 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пр-т Нариманова, 45 | Ремонт подвального помещения | 2 033,00 |
| 32 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пр-т Нариманова, 52 | Ремонт фасада | 111 995,66 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 982,60 |
|  |  |  | Ремонт подвального помещения | 1 284,00 |
| 33 | Ульяновская область, г. Ульяновск | пр-т Нариманова, 84 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 7 428,82 |
|  |  |  | Ремонт подвального помещения | 1 765,50 |
| 34 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Александра Матросова, 20 | Ремонт крыши | 46 515,04 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 20 830,76 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2 368,21 |
|  |  |  | Ремонт подвального помещения | 3 661,54 |
| 35 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Бебеля, 36 | Ремонт фасада | 34 668,00 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 643,35 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 51 231,60 |
| 36 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Державина, 5 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 868,16 |
| 37 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Диспетчерская, 10 | Ремонт фасада | 10 924,27 |
| 38 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Железнодорожная, 31 | Ремонт фасада | 6 101,72 |
| 39 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Кузнецова, 5 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 2 874,62 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 39 846,80 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 28 248,00 |
|  |  |  | Ремонт подвального помещения | 1 851,10 |
| 40 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Луначарского, 5 | Ремонт крыши | 48 633,66 |
| 41 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Льва Толстого, 85 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 11 419,04 |
| 42 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Робеспьера, 122 | Ремонт крыши | 15 408,00 |
| 43 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Розы Люксембург, 14 | Ремонт фасада | 28 248,00 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 34 967,60 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 906,74 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 0,00 |
| 44 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Ростовская, 7/2 | Ремонт крыши | 61 071,32 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 26 707,20 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 3 888,53 |
| 45 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Северный Венец, 22 | Ремонт подвального помещения | 4 494,00 |
| 46 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Тухачевского, 21 | Ремонт крыши | 74 456,59 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 4 450,81 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 13 696,00 |
| 47 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Тухачевского, 40 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 981,39 |
| 48 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Хрустальная, 19 | Ремонт крыши | 66 768,00 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 33 384,00 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 8 988,00 |
| 49 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Шевченко, 83 | Ремонт крыши | 19 232,52 |
| 50 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Шевченко, 95 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 886,62 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 17 680,12 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 43 099,60 |
| 51 | Ульяновская область, г. Ульяновск | ул. Шевченко, 99 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 1 886,62 |
| ИТОГО: 1 996 009,74 рублей |  |  |  |  |

Лот № 4.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Комсомольская, 10 | Ремонт системы электроснабжения | 1 177,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 535,00 |
| 2 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Комсомольская, 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 712,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 727,60 |
| 3 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Комсомольская, 6 | Ремонт системы электроснабжения | 1 155,60 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 920,20 |
| 4 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Комсомольская, 8 | Ремонт системы электроснабжения | 1 647,80 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 770,40 |
| 5 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Марии Мусоровой, 1 | Ремонт системы электроснабжения | 2 225,60 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 449,40 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 26 792,80 |
| 6 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Некрасова, 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2 568,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 396,80 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 5 564,00 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 7 479,30 |
| 7 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Пионерская, 2 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 513,60 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 342,40 |
| 8 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Пионерская, 4 | Ремонт системы электроснабжения | 385,20 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 513,60 |
| 9 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Победы, 1 | Ремонт системы электроснабжения | 963,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 941,60 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 8 217,60 |
| 10 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Почтовая, 5 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 920,20 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 241,20 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 2 824,80 |
| 11 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Пушкина, 17 | Ремонт системы электроснабжения | 2 653,60 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 68 480,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 5 778,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 17 291,20 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 35 502,60 |
| 12 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Пятилетка, 1 | Ремонт системы электроснабжения | 513,60 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 14 723,20 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 834,60 |
| 13 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Пятилетка, 10 | Ремонт системы электроснабжения | 513,60 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 834,60 |
| 14 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Пятилетка, 14 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 856,00 |
| 15 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Пятилетка, 4 | Ремонт системы электроснабжения | 556,40 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 984,40 |
| 16 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Пятилетка, 6 | Ремонт системы электроснабжения | 1 027,20 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 813,20 |
| 17 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Фабричная, 10 | Ремонт системы электроснабжения | 1 155,60 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 920,20 |
| 18 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Фабричная, 2 | Ремонт системы электроснабжения | 1 155,60 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 856,00 |
| 19 | Ульяновская область, Мелекесский район, р.п. Мулловка | ул. Фабричная, 8 | Ремонт системы электроснабжения | 1 155,60 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 920,20 |
| 20 | Ульяновская область, Чердаклинский район, с. Озёрки | ул. 1-ый Микрорайон, 11 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 5 564,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 8 560,00 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 65 484,00 |
| 21 | Ульяновская область, г. Димитровград | ул. Вокзальная, 2 | Ремонт крыши | 23 540,00 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 16 478,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 3 507,46 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 5 225,88 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 7 556,34 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 968,80 |
| 22 | Ульяновская область, г. Димитровград | ул. Гвардейская, 6 б | Ремонт крыши | 27 777,20 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 20 197,32 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 683,56 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 11 511,06 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 903,98 |
|  |  |  | Ремонт лестничной клетки | 2 118,60 |
| 23 | Ульяновская область, г. Димитровград | ул. Дзержинского, 33 | Ремонт крыши | 10 357,60 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 9 544,40 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 3 036,66 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 2 589,40 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 27 471,18 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 968,80 |
| 24 | Ульяновская область, г. Димитровград | ул. Комсомольская, 123 | Ремонт крыши | 27 259,32 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 19 260,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 741,96 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 129,92 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 6 426,42 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 4 429,80 |
| 25 | Ульяновская область, г. Димитровград | ул. Куйбышева, 293 | Ремонт крыши | 24 824,00 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 14 980,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 4 872,78 |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2 824,80 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 6 120,40 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 11 511,06 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 2 165,68 |
| 26 | Ульяновская область, г. Димитровград | пр. Ленина, 48 | Ремонт фасада | 118 641,60 |
| 27 | Ульяновская область, г. Димитровград | ул. Пушкина, 126 | Ремонт крыши | 10 969,64 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 12 840,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 883,20 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 3 438,02 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 2 071,52 |
| 28 | Ульяновская область, г. Димитровград | ул. Свердлова, 17 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 651,46 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 5 178,80 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 12 076,02 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 072,01 |
| 29 | Ульяновская область, г. Димитровград | ул. Хмельницкого, 104 | Ремонт крыши | 12 429,12 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 776,82 |
|  |  |  | Ремонт системы горячего водоснабжения | 2 683,56 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 694,88 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 7 415,10 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 265,30 |
| 30 | Ульяновская область, г. Димитровград | ул. Гвардейская, 20а | Ремонт фасада | 27 777,20 |
| 31 | Ульяновская область, г. Димитровград | ул. Баданова, 82 | Ремонт крыши | 29 660,40 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 30 507,84 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного волоснабжения | 1 412,40 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 3 107,28 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 600,98 |
| ИТОГО: 907 253,62 рублей |  |  |  |  |

Лот № 5.

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  | Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш | кв-л Радищева, 9 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 9 630,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 6 420,00 |
| 2 | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш | пер. Садовый, 16 | Ремонт фасада | 44 940,00 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 31 030,00 |
| 3 | Ульяновская область, Барышский район, г. Барыш | пер. Садовый, 20 | Ремонт системы теплоснабжения | 31 030,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 8 560,00 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 32 100,00 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки | 2 140,00 |
| 4 | Ульяновская область, Барышский район, г.Барыш | ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 | Ремонт системы электроснабжения | 8 560,00 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки | 4 280,00 |
| 5 | Ульяновская область, Барышский район, г.Барыш | ул. 45 Стрелковой Дивизии, 9 | Ремонт системы теплоснабжения | 31 030,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 8 560,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 9 630,00 |
| 6 | Ульяновская область, Барышский район, г.Барыш | ул. Гагарина, 1В | Ремонт системы электроснабжения | 8 560,00 |
| 7 | Ульяновская область, Барышский район, г.Барыш | ул. Кирова, 135 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 9 630,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 6 420,00 |
| 8 | Ульяновская область, Барышский район, г.Барыш | ул. Красноармейская, 44 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 9 630,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 6 420,00 |
| 9 | Ульяновская область, Барышский район, г.Барыш | ул. Луначарского, 2 | Ремонт системы теплоснабжения | 31 030,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 8 560,00 |
| 10 | Ульяновская область, Барышский район, г.Барыш | ул. Садовая, 16 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 9 630,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 6 420,00 |
| 11 | Ульяновская область, Барышский район, р.п. Измайлово | ул. Свердлова, 29 | Ремонт крыши | 25 936,80 |
| 12 | Ульяновская область, Барышский район, р.п. Измайлово | ул. Стахановская, 3 | Ремонт фасада | 32 100,00 |
|  |  |  | Ремонт фундамента | 21 400,00 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки | 2 140,00 |
| 13 | Ульяновская область, Барышский район, р.п. им. В.И.Ленина | ул. Чапаева, 12 | Ремонт фасада | 32 100,00 |
|  |  |  | Ремонт фундамента | 21 400,00 |
| 14 | Ульяновская область, Барышский район, р.п. Старотимошкино | ул. Забольничная, 6 | Ремонт системы электроснабжения | 8 560,00 |
| 14 | Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза | ул. Красных Бойцов, 13А | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 765,50 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 883,20 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 330,27 |
| 15 | Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза | ул. Льва Толстого, 4 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 271,16 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 600,72 |
| 16 | Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза | ул. Парковая, 3 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 1 318,24 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 318,24 |
| 17 | Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза | ул. Льва Толстого, 17 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки | 200,15 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 2 401,08 |
| 18 | Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза | ул. Менделеева, 26 | Ремонт системы холодного водоснабжения | 753,28 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 1 506,56 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 4 449,06 |
| 19 | Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Языково | ул. Цветкова, 16 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки | 3 852,00 |
| 20 | Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Языково | ул. Цветкова, 2 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки | 3 852,00 |
| 21 | Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Языково | ул. Михайлова, 1 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки | 5 350,00 |
| 22 | Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Языково | ул. Цветкова, 5 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки | 3 852,00 |
| 23 | Ульяновская область, Майнский район, р.п. Игнатовка | ул. Транспортная, 19 | Ремонт крыши | 44 726,00 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 21 186,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 1 624,26 |
|  |  |  | Ремонт фасада | 40 018,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 4 280,00 |
| 24 | Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево | ул. Чкалова, 94 | Ремонт системы электроснабжения | 749,00 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки | 3 916,20 |
| 25 | Ульяновская область, Сенгилеевский район, п. Цемзавод | ул. Лесная, 26 | Ремонт системы электроснабжения | 10 700,00 |
| 26 | Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Силикатный | ул. Лесная, 6 | Ремонт системы водоотведения | 4 280,00 |
| 27 | Ульяновская область, Сенгилеевский район, р.п. Силикатный | ул. Ленина, 7 | Ремонт системы электроснабжения | 6 420,00 |
| 28 | Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга | ул. Комарова, 1 | Ремонт системы электроснабжения | 1 274,53 |
|  |  |  | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничной клетки | 695,50 |
| 29 | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка | ул. Больничная, 11 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 13 910,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 568,00 |
| 30 | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка | ул. Больничная, 22 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 10 700,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 3 210,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 3 852,00 |
| 31 | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка | ул. Больничная, 9 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 9 630,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 568,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 3 852,00 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 12 840,00 |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | 9 630,00 |
| 32 | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка | ул. Гимова, 18А | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 9 630,00 |
| 33 | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка | ул. Кирова, 6 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 10 700,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 5 350,00 |
|  |  |  | Ремонт системы водоотведения | 5 992,00 |
| 34 | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка | ул. Мира, 13 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 9 630,00 |
|  |  |  | Ремонт системы теплоснабжения | 12 840,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 568,00 |
| 35 | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка | ул. Ульянова, 11 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 10 700,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 568,00 |
| 36 | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка | ул. Ульянова, 13 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 10 700,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 568,00 |
| 37 | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка | ул. Ульянова, 7 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 9 630,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 568,00 |
| 38 | Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка | ул. Ульянова, 9 | Ремонт встроенно-пристроенных помещений лестничных клеток | 10 700,00 |
|  |  |  | Ремонт системы холодного водоснабжения | 2 568,00 |
| 39 | Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино | пл. Революции, 6 | Ремонт фасада | 16 795,03 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 39 048,86 |
| 40 | Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино | пл. Революции, 8 | Ремонт фасада | 7 458,22 |
|  |  |  | Ремонт крыши | 33 969,07 |
| ИТОГО: 922 162,93 рублей |  |  |  |  |