ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 4

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию), являющимся неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта | - Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Октябрьский, д. 13 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Центральная, д.8 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 41/2 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 52 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 84 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 90 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 112 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 29а - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 65 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 17 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д.21 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 51 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д.22 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Горького, д.4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 12 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д.22 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д.34 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Железнодорожная, д.31 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. карла Маркса, д.26/16 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.28 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.6 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, д.4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д.18а - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д. 20а - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.85 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.87 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.89 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д.4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минина, д.1 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д.16 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Орлова, д.8 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, д.4 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Пушкинская, д. 11 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д.14 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д.22 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Стасова, д.3 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 38 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухаческого, д.40 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.23 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.27 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.34 - Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.99 - Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 4 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта объектов капитального строительства, а также соответствовать действующим нормативно-техническими требованиям для общестроительных работ. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собственников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства Российской Федерации по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ведомственными строительными нормами ВСН 42-85(р) «Правила приёмки в эксплуатацию законченных капитальным ремонтом жилых зданий», технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в пятидневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядной организации, - представитель субподрядной организации (при необходимости), - представитель органа местного самоуправления, - лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приёмке выполненных работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие акты; - представитель жилищно-эксплуатационной организации (при необходимости), - представитель специализированных эксплуатационных организации или предприятий (при необходимости). 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приёмка выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ согласно Договора. 14.6. Выполненные работы по капитальному ремонту многоквартирного дома считаются принятыми со дня подписания Акта рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ в многоквартирном доме – Актов рабочей комиссии о приёмке выполненных работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику осуществляется в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп.) | Виды работ/стоимость, рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт инженерных систем |  |  |  |  |
|  |  | ЦО | ГВС | ХВС | Канализация | Электрика |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Октябрьский, д. 13 |  |  | 123 903,40 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пос. Карамзина, ул. Центральная, д.8 |  |  |  | 189 252,42 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 41/2 |  | 978 352,00 | 489 176,00 | 978 352,00 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 52 |  |  | 258 041,71 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 84 | 1 265 032,13 |  | 201 286,14 | 562 337,76 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 90 | 1 144 554,77 |  | 155 356,22 | 200 603,95 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 12 Сентября, д. 112 | 1 028 590,29 |  | 61 764,45 | 135 423,98 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 3 Интернационала, д. 4 | 1 033 213,41 | 174 216,30 | 188 816,10 | 246 914,72 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 29а | 977 268,41 |  |  | 198 845,71 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 65 |  |  | 117 218,32 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 69 |  |  | 117 218,32 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 17 |  |  | 52 747,04 | 103 683,75 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Александра Матросова, д. 4 |  |  | 741 919,99 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Гагарина, д. 4 | 1 421 235,31 |  | 252 859,01 | 240 052,84 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д.21 |  |  | 173 406,05 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Герасимова, д. 51 | 1 005 550,25 |  | 146 808,63 | 197 812,47 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д.22 | 4 974 667,51 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Горького, д.4 |  |  | 25 611,31 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Державина, д. 12 | 1 230 853,76 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д.22 |  |  |  | 86 057,81 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д.34 |  |  | 147 231,22 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д.31 | 448 163,50 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Либкнехта, д. 50 | 938 468,44 |  | 104 117,42 | 175 131,70 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. карла Маркса, д.26/16 |  |  |  | 1 449 137,69 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.28 | 226 653,31 |  | 263 701,75 | 336 170,59 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 33/2 |  |  | 1 562 610,29 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.6 | 1 473 125,80 |  |  | 303 572,85 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Красногвардейская, д.4 |  |  | 53 668,69 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.5 |  | 79 327,65 | 76 392,63 | 181 463,71 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д.18а |  |  | 25 611,31 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д. 20а |  |  | 25 611,31 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.85 |  | 877 526,92 | 383 489,30 | 651 808,97 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.87 |  | 896 982,96 | 387 301,31 | 649 630,51 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.89 |  | 880 102,52 | 372 315,33 | 638 316,85 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Любови Шевцовой, д.4 | 938 468,44 |  |  | 175 131,70 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минина, д.1 |  |  | 118 904,02 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д.16 | 871 289,00 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Орлова, д.8 |  | 117 951,30 | 98 103,66 | 245 253,29 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, д.4 | 822 152,24 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.Пушкинская, д. 11 |  |  | 845 403,75 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Розы Люксембург, д.14 | 1 130 809,45 |  | 104 360,73 | 175 131,70 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Северный Венец, д. 22 |  |  | 413 258,09 | 483 100,00 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Стасова, д.3 |  |  | 173 129,18 |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухачевского, д. 38 | 1 305 751,79 |  |  | 137 550,48 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тухаческого, д.40 |  |  |  | 242 926,65 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.23 |  |  |  | 1 262 625,88 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.27 | 4 480 460,82 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.34 | 5 127 171,07 |  |  |  |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Шевченко, д.99 | 1 016 744,56 |  | 76 579,86 | 175 131,70 |  |
|  | Ульяновская область, г. Ульяновск, пер. Аношина, д. 4 | 473 903,94 |  |  |  |  |
| Итого по Лоту № 4: |  | 56 097 932,06 рубля. |  |  |  |  |