ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 2

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта капитального ремонта, характеристика | Ульяновская область, Барышский район, в том числе: г. Барыш - кв-л Радищева, 9 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1975 г. - пер. Садовый, 16 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. - пер. Садовый, 20 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1952 г. - ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1974 г. - ул. 45 Стрелковой Дивизии, 9 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1966 г. - ул. Гагарина, 1В 1 этаж, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. - ул. Кирова, 135 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1977 г. - ул. Красноармейская, 44 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. - ул. Луначарского, 2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1969 г. - ул. Садовая, 16 3 этажа, здание кирпичное, год постройки – 1956 г. р.п. Измайлово - ул. Свердлова, 29 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. - ул. Стахановская, 3 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1932 г. р.п. имени В.И. Ленина - ул. Чапаева, 12 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1947 г. р.п. Старотимошкино - ул. Забольничная, 6 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. Ульяновская область, Инзенский район, г. Инза - ул. Красных Бойцов, 13А 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1900 г. - ул. Льва Толстого, 4 2 этажа, здание – сборно-щитовое, год постройки – 1948 г. - ул. Парковая, 3 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. - ул. Льва Толстого, 17 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. - ул. Менделеева, 26 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. Ульяновская область, Карсунский район, р.п. Языково - ул. Цветкова, 16 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1951 г. - ул. Цветкова, 2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1951 г. - ул. Михайлова, 1 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1955 г. - ул. Цветкова, 5 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. Ульяновская область, Майнский район, р.п. Игнатовка - ул. Транспортная, 19 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1970 г. Ульяновская область, Радищевский район, р.п. Радищево - ул. Чкалова, 94 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1981 г. Ульяновская область, Сенгилеевский район, пос. Цемзавод - ул. Лесная, 26 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1976 г. р.п. Силикатный - ул. Лесная, 6 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1952 г. - ул. Ленина, 7 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. Ульяновская область, Тереньгульский район, р.п. Тереньга - ул. Комарова, 1 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1962 г. Ульяновская область, Ульяновский район, р.п. Ишеевка - ул. Больничная, 11 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. - ул. Больничная, 22 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1937 г. - ул. Больничная, 9 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1938 г. - ул. Гимова, 18А 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1976 г. - ул. Кирова, 6 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1958 г. - ул. Мира, 13 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1915 г. - ул. Ульянова, 11 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1936 г. - ул. Ульянова, 13 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1936 г. - ул. Ульянова, 7 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1932 г. - ул. Ульянова, 9 2 этажа, здание – деревянное, год постройки – 1932 г. Ульяновская область, Цильнинский район, с. Большое Нагаткино - пл. Революции, 6 1 этаж, здание – деревянное, год постройки – 1957 г. - пл. Революции, 8 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. |
| 4 | Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 4.1. Содержится в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 5 | Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 5.1. Содержится в Приложении №2 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 6 | Данные об особых условиях площадки и района | 6.1. Особых условий нет |
| 7 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 7.1. Отсутствуют |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | 8.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 8.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 8.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 9 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 9.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 10 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 10.1. Без очередей |
| 11 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 11.1. Нет встроенных помещений |
| 12 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 12.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 12.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 12.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 12.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 12.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 12.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 12.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 13 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 13.1.Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | 14.1.Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 15 | Требования к результатам работ | 15.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 15.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 10-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 15.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 15.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 15.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно Договора. 15.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 16 | Иные требования | 16.1.Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. |

Приложение №1

к техническому заданию

по Лоту №2

Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома |  |  | Стоимость работ по сметам (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Конструктивные элементы и общестроительные работы, в том числе: |  |  |  |  | Внутридомовые инженерные системы, в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  | Ремонт фасада | Ремонт крыши | Ремонт подвального помещения | Ремонт фундамента | Ремонт лестничных клеток | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт системы холодного водоснабжения | Ремонт системы водоотведения | Ремонт системы электроснаб-жения |
|  |  | Ульяновская область, Барышский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Барыш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кв-л Радищева, 9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 120,00 | 292 080,00 |  |
| 2 | пер. Садовый, 16 |  |  | 2 044 560,00 |  |  |  |  | 1 411 720,00 |  |  |  |
| 3 | пер. Садовый, 20 |  |  | 1 460 400,00 |  |  |  | 97 360,00 | 1 411 720,00 |  |  | 389 440,00 |
| 4 | ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 |  |  |  |  |  |  | 194 720,00 |  |  |  | 389 440,00 |
| 5 | ул. 45 Стрелковой Дивизии, 9 |  |  |  |  |  |  |  | 1 411 720,00 | 438 120,00 |  | 389 440,00 |
| 6 | ул. Гагарина, 1В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 440,00 |
| 7 | ул. Кирова, 135 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 120,00 | 292 080,00 |  |
| 8 | ул. Красноармейская, 44 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 120,00 | 292 080,00 |  |
| 9 | ул. Луначарского, 2 |  |  |  |  |  |  |  | 1 411 720,00 |  |  | 389 440,00 |
| 10 | ул. Садовая, 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 438 120,00 | 292 080,00 |  |
|  | р. п. Измайлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Свердлова, 29 |  |  |  | 1 180 003,20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Стахановская, 3 |  |  | 1 460 400,00 |  |  | 973 600,00 | 97 360,00 |  |  |  |  |
|  | р. п. им. В.И. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Чапаева, 12 |  |  | 1 460 400,00 |  |  | 973 600,00 |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Старотимошкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Забольничная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389 440,00 |
|  |  | Ульяновская область, Инзенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Инза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Красных Бойцов, 13А |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 322,00 | 85 676,80 | 15 025,57 |
| 16 | ул. Льва Толстого, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 57 831,84 | 72 825,28 |  |
| 17 | ул. Парковая, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 973,76 | 59 973,76 |  |
| 18 | ул. Льва Толстого, 17 |  |  |  |  |  |  | 9 106,03 |  |  | 109 237,92 |  |
| 19 | ул. Менделеева, 26 |  |  |  |  |  |  |  | 202 411,44 | 34 270,72 | 68 541,44 |  |
|  |  | Ульяновская область, Карсунский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Языково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Цветкова, 16 |  |  |  |  |  |  | 175 248,00 |  |  |  |  |
| 21 | ул. Цветкова, 2 |  |  |  |  |  |  | 175 248,00 |  |  |  |  |
| 22 | ул. Михайлова, 1 |  |  |  |  |  |  | 243 400,00 |  |  |  |  |
| 23 | ул. Цветкова, 5 |  |  |  |  |  |  | 175 248,00 |  |  |  |  |
|  |  | Ульяновская область, Майнский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Игнатовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Транспортная, 19 |  |  | 1 820 632,00 | 2 034 824,00 |  |  |  | 963 864,00 | 194 720,00 |  | 73 896,24 |
|  |  | Ульяновская область, Радищевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Радищево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Чкалова, 94 |  |  |  |  |  |  | 178 168,80 |  |  |  | 34 076,00 |
|  |  | Ульяновская область, Сенгилеевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Силикатный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Лесная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 720,00 |  |
| 27 | ул. Ленина, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 292 080,00 |
|  | пос. Цемзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Лесная, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 486 800,00 |
|  |  | Ульяновская область, Тереньгульский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Тереньга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Комарова, 1 |  |  |  |  |  |  | 31 642,00 |  |  |  | 57 985,28 |
|  |  | Ульяновская область, Ульяновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Ишеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Больничная, 11 |  |  |  |  |  |  | 632 840,00 |  | 116 832,00 |  |  |
| 31 | ул. Больничная, 22 |  |  |  |  |  |  | 486 800,00 |  | 146 040,00 | 175 248,00 |  |
| 32 | ул. Больничная, 9 |  |  |  |  |  |  | 438 120,00 | 584 160,00 | 116 832,00 | 175 248,00 | 438 120,00 |
| 33 | ул. Гимова, 18А |  |  |  |  |  |  | 438 120,00 |  |  |  |  |
| 34 | ул. Кирова, 6 |  |  |  |  |  |  | 486 800,00 |  | 243 400,00 | 272 608,00 |  |
| 35 | ул. Мира, 13 |  |  |  |  |  |  | 438 120,00 | 584 160,00 | 116 832,00 |  |  |
| 36 | ул. Ульянова, 11 |  |  |  |  |  |  | 486 800,00 |  | 116 832,00 |  |  |
| 37 | ул. Ульянова, 13 |  |  |  |  |  |  | 486 800,00 |  | 116 832,00 |  |  |
| 38 | ул. Ульянова, 7 |  |  |  |  |  |  | 438 120,00 |  | 116 832,00 |  |  |
| 39 | ул. Ульянова, 9 |  |  |  |  |  |  | 486 800,00 |  | 116 832,00 |  |  |
|  |  | Ульяновская область, Цильнинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Большое Нагаткино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | пл. Революции, 6 |  |  | 764 095,36 | 1 776 540,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | пл. Революции, 8 |  |  | 339 314,20 | 1 545 433,78 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  | 41 954 104,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

по Лоту №2

Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Объём работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Конструктивные элементы, м2 |  |  |  |  | Внутридомовые инженерные системы, м |  |  |  |
|  |  | Ремонт фасада | Ремонт крыши | Ремонт подвального помещения | Ремонт фундамента | Ремонт лестничных клеток | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт системы холодного водоснабжения | Ремонт системы водоотведения | Ремонт системы электроснаб-жения |
| Ульяновская область, Барышский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Барыш |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | кв-л Радищева, 9 |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 |  |
| 2 | пер. Садовый, 16 | 1 050,00 |  |  |  |  | 966,66 |  |  |  |
| 3 | пер. Садовый, 20 | 750,00 |  |  |  | 210,00 | 966,66 |  |  | 400,00 |
| 4 | ул. 45 Стрелковой Дивизии, 22 |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  | 400,00 |
| 5 | ул. 45 Стрелковой Дивизии, 9 |  |  |  |  |  | 966,66 | 150,00 |  | 400,00 |
| 6 | ул. Гагарина, 1В |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |
| 7 | ул. Кирова, 135 |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 |  |
| 8 | ул. Красноармейская, 44 |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 |  |
| 9 | ул. Луначарского, 2 |  |  |  |  |  | 966,66 |  |  | 400,00 |
| 10 | ул. Садовая, 16 |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 |  |
|  | р. п. Измайлово |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ул. Свердлова, 29 |  | 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ул. Стахановская, 3 | 650,00 |  |  | 450,00 | 98,00 |  |  |  |  |
|  | р. п. им. В.И. Ленина |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ул. Чапаева, 12 | 950,00 |  |  | 400,00 |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Старотимошкино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ул. Забольничная, 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 400,00 |
| Ульяновская область, Инзенский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Инза |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ул. Красных Бойцов, 13А |  |  |  |  |  |  | 75,00 | 86,00 | 61,00 |
| 16 | ул. Льва Толстого, 4 |  |  |  |  |  |  | 54,00 | 73,00 |  |
| 17 | ул. Парковая, 3 |  |  |  |  |  |  | 60,00 | 61,00 |  |
| 18 | ул. Льва Толстого, 17 |  |  |  |  | 91,00 |  |  | 110,00 |  |
| 19 | ул. Менделеева, 26 |  |  |  |  |  | 204,00 | 35,00 | 68,00 |  |
| Ульяновская область, Карсунский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Языково |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ул. Цветкова, 16 |  |  |  |  | 176,00 |  |  |  |  |
| 21 | ул. Цветкова, 2 |  |  |  |  | 176,00 |  |  |  |  |
| 22 | ул. Михайлова, 1 |  |  |  |  | 244,00 |  |  |  |  |
| 23 | ул. Цветкова, 5 |  |  |  |  | 176,00 |  |  |  |  |
| Ульяновская область, Майнский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Игнатовка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ул. Транспортная, 19 | 850,00 | 950,00 |  |  |  | 610,00 | 200,00 |  | 300,00 |
| Ульяновская область, Радищевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Радищево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Чкалова, 94 |  |  |  |  | 79,00 |  |  |  | 54,00 |
| Ульяновская область, Сенгилеевский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Силикатный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ул. Лесная, 6 |  |  |  |  |  |  |  | 95,00 |  |
| 27 | ул. Ленина, 7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,00 |
|  | пос. Цемзавод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ул. Лесная, 26 |  |  |  |  |  |  |  |  | 189,00 |
| Ульяновская область, Тереньгульский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Тереньга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ул. Комарова, 1 |  |  |  |  | 65,00 |  |  |  | 58,00 |
| Ульяновская область, Ульяновский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | р. п. Ишеевка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ул. Больничная, 11 |  |  |  |  | 235,00 |  | 118,00 |  |  |
| 31 | ул. Больничная, 22 |  |  |  |  | 189,00 |  | 146,00 | 176,00 |  |
| 32 | ул. Больничная, 9 |  |  |  |  | 240,00 | 580,00 | 118,00 | 176,00 | 440,00 |
| 33 | ул. Гимова, 18А |  |  |  |  | 240,00 |  |  |  |  |
| 34 | ул. Кирова, 6 |  |  |  |  | 289,00 |  | 244,00 | 273,00 |  |
| 35 | ул. Мира, 13 |  |  |  |  | 240,00 | 580,00 | 118,00 |  |  |
| 36 | ул. Ульянова, 11 |  |  |  |  | 289,00 |  | 118,00 |  |  |
| 37 | ул. Ульянова, 13 |  |  |  |  | 289,00 |  | 118,00 |  |  |
| 38 | ул. Ульянова, 7 |  |  |  |  | 240,00 |  | 118,00 |  |  |
| 39 | ул. Ульянова, 9 |  |  |  |  | 289,00 |  | 118,00 |  |  |
| Ульяновская область, Цильнинский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Большое Нагаткино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | пл. Революции, 6 | 754,00 | 883,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | пл. Революции, 8 | 350,00 | 556,00 |  |  |  |  |  |  |  |