ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию).

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1. Ульяновская область р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д.127 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.2. Ульяновская область р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д.121 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.3. Ульяновская область р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д.119 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.4. Ульяновская область р.п. Базарный Сызган, ул. Сызранская, д.3 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1956 г. 3.5. Ульяновская область р.п. Базарный Сызган, ул. Набережная, д.116 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1938 г. 3.6. Ульяновская область г. Инза, ул. Красных Бойцов, д.13А 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1900 г. 3.7. Ульяновская область г. Инза, ул. Льва Толстого, д.4 2 этажа, здание – сборно-щитовое, год постройки – 1948 г. 3.8. Ульяновская область г. Инза, ул. Парковая, д.3 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. 3.9. Ульяновская область г. Инза, ул. Льва Толстого, д.17 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.10. Ульяновская область г. Инза, ул. Менделеева, д.26 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.11. Ульяновская область с. Карабаевка, ул. Дорожная, д.1 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1974 г. 3.12. Ульяновская область с. Карабаевка, ул. Луговая, д.1 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1984 г. 3.13. Ульяновская область с. Карабаевка, ул. Луговая, д.3 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1984 г. 3.14. Ульяновская область с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, д.1 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1975 г. 3.15. Ульяновская область с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, д.2 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1975 г. 3.16. Ульяновская область с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, д.3 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1985 г. 3.17. Ульяновская область с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, д.4 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1985 г. 3.18. Ульяновская область с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, д.5 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1985 г. 3.19. Ульяновская область с. Новое Никулино, ул. Школьная, д.3А 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1975 г. 3.20. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18А 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.21. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 7 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.22. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1929 г. 3.23. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 15/15 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1926 г. 3.24. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Л.Толстого, д. 89 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1939 г. 3.25. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 20 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1956 г. 3.26. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Офицерская, д. 2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1951 г. 3.27. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 10 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1937 г. 3.28. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 3/13 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1935 г. 3.29. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 4 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1932 г. 3.30. Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 8 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1931 г. |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Стоимость по сметам |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Электроснабжение | ХВС | водоотведение | фасад | крыша |
| 1 | Ульяновская область р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д.127 | 113 250,61 | 161 907,58 | 117 805,62 |  |  |
| 2 | Ульяновская область р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д.121 | 259 343,61 | 371 060,94 | 274 616,76 |  |  |
| 3 | Ульяновская область р.п. Базарный Сызган, ул. Авдеева, д.119 | 164 752,82 | 235 537,08 | 177 716,96 |  | 1 021 801,70 |
| 4 | Ульяновская область р.п. Базарный Сызган, ул. Сызранская, д.3 | 122 052,46 | 174 491,14 | 131 783,34 |  | 756 973,06 |
| 5 | Ульяновская область р.п. Базарный Сызган, ул. Набережная, д.116 | 173 621,59 | 253 147,32 | 186 752,24 |  | 1 111 917,70 |
| 6 | Ульяновская область г. Инза, ул. Красных Бойцов, д. 13А |  |  |  | 955 654,24 |  |
| 7 | Ульяновская область г. Инза, ул. Льва Толстого, д.4 |  |  |  | 1 046 327,91 |  |
| 8 | Ульяновская область г. Инза, ул. Парковая, д.3 |  |  |  | 1 262 339,22 |  |
| 9 | Ульяновская область г. Инза, ул. Льва Толстого, д.17 |  | 49 504,62 |  |  |  |
| 10 | Ульяновская область г. Инза, ул. Менделеева, д.26 |  |  |  | 1 476 528,84 |  |
| 11 | Ульяновская область с. Карабаевка, ул. Дорожная, д.1 | 146 752,80 | 195 670,40 | 293 505,60 | 1 152 498,66 |  |
| 12 | Ульяновская область с. Карабаевка, ул. Луговая, д.1 | 176 103,36 | 195 670,40 | 246 544,71 | 1 420 567,11 |  |
| 13 | Ульяновская область с. Карабаевка, ул. Луговая, д.3 | 176 103,36 | 195 670,40 | 246 544,71 | 1 420 567,11 |  |
| 14 | Ульяновская область с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, д.1 | 176 103,36 | 195 670,40 | 246 544,71 | 1 420 567,11 |  |
| 15 | Ульяновская область с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, д.2 | 176 103,36 | 195 670,40 | 246 544,71 | 1 420 567,11 |  |
| 16 | Ульяновская область с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, д.3 | 176 103,36 | 195 670,40 | 246 544,71 | 1 420 567,11 |  |
| 17 | Ульяновская область с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, д.4 | 176 103,36 | 195 670,40 | 246 544,71 | 1 524 272,42 |  |
| 18 | Ульяновская область с. Новое Никулино, ул. Молодёжная, д.5 | 176 103,36 | 195 670,40 | 246 544,71 | 1 420 567,11 |  |
| 19 | Ульяновская область с. Новое Никулино, ул. Школьная, д.3А | 146 752,80 | 195 670,40 |  | 1 222 940,00 |  |
| 20 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18А |  |  |  | 905 359,70 |  |
| 21 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 7 |  |  |  |  | 1 912 321,07 |
| 22 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Калнина, д. 2 |  |  |  | 400 478,62 |  |
| 23 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Ленинградская, д. 15/15 |  |  |  | 925 987,68 |  |
| 24 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 89 |  |  |  | 4 545 552,54 |  |
| 25 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 20 |  |  |  | 2 126 615,02 |  |
| 26 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Офицерская, д. 2 |  |  |  |  | 922 296,36 |
| 27 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 10 |  |  |  | 1 427 860,73 |  |
| 28 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 3/13 |  |  |  | 1 426 882,38 |  |
| 29 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 4 |  |  |  | 1 426 882,38 |  |
| 30 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 8 |  |  |  | 1 426 882,38 |  |
|  | ИТОГО | 45 876 592,21 |  |  |  |  |