ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта капитального ремонта, характеристика | 3.1. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 11 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.2. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 11а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.3. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 27 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.4. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 35 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.5. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 65 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.6. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 75 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.7. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 77 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.8. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Артёма, д. 26 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1971 г. 3.9. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.10. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Горького, д. 10/2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1946 г. 3.11. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, д. 34 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.12. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Достоевского, д. 13 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.13. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, д. 56 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1971 г. 3.14. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д. 20а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.15. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минина, д. 1 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1953 г. 3.16. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, д. 18а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.17. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 4 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. 3.18. Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ростовская, д. 7/2 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1955 г. |
| 4 | Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 4.1. Содержится в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 5 | Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 5.1. Содержится в сметной документации Приложение №2 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 6 | Информация по описанию видов работ (применяемая в рамках сметной документации) | 6.1. Содержится в Приложении №3 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 7 | Данные об особых условиях площадки и района | 7.1. Особых условий нет |
| 8 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 8.1. Отсутствуют |
| 9 | Общие требования к выполнению работ | 9.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 9.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 9.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 10 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 10.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 11 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 11.1. Без очередей |
| 12 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 12.1. Нет встроенных помещений |
| 13 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 13.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 13.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 13.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 13.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 13.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 13.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 13.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 14 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 14.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 15 | Требования к техническим характеристикам работ | 15.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 16 | Требования к результатам работ | 16.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 16.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 10-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 16.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 16.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 16.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно Договора. 16.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 17 | Иные требования | 17.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. |

Приложение №1

к техническому заданию

по Лоту №1

Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ по сметам (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт системы электроснабжения | Ремонт системы водоотведения | Ремонт системы холодного водоснабжения |
| 1 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11 | 1 246 208,00 | 36 510,00 |  | 355 850,80 |
| 2 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 11а | 1 248 642,00 | 36 510,00 |  | 360 816,16 |
| 3 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 27 | 394 308,00 | 105 148,80 | 44 980,32 |  |
| 4 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 35 | 623 104,00 | 105 148,80 |  |  |
| 5 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 65 | 647 444,00 | 73 020,00 | 104 954,08 |  |
| 6 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 75 | 574 424,00 | 73 020,00 | 104 954,08 | 116 648,96 |

| 7 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, 77 | 574 424,00 | 93 465,60 | 104 954,08 | 116 648,96 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Артёма, 26 | 4 095 686,78 |  |  | 779 659,95 |
| 9 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Богдана Хмельницкого, 8 | 729 703,46 | 159 183,60 | 287 017,28 | 331 024,00 |
| 10 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Горького, 10/2 | 623 104,00 | 105 148,80 | 295 584,96 | 431 986,32 |
| 11 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Доватора, 34 | 983 336,00 | 146 040,00 | 85 639,80 |  |
| 12 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Достоевского, 13 | 1 162 235,00 | 105 148,80 | 188 488,96 | 138 202,52 |
| 13 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Кузоватовская, 56 |  | 255 705,33 |  |  |
| 14 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 20а | 747 238,00 | 36 510,00 | 64 257,60 |  |
| 15 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Минина, 1 | 900 580,00 | 311 627,94 | 214 192,00 | 447 856,00 |
| 16 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Лихачёва, 18а |  |  | 64 257,60 |  |
| 17 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Полбина, 4 |  | 337 502,33 | 188 488,96 |  |
| 18 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ростовская, 7/2 | 623 104,00 | 105 148,80 | 295 584,96 |  |
|  | ИТОГО: 22 380 428,41 |  |  |  |  |

Приложение №3

к техническому заданию

по Лоту №1

Информация по описанию видов работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области

(применяемая в рамках сметной документации)

Проведение капитального ремонта систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (канализации).

Необходимо руководствоваться:

- СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий». Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.11.2011 № 626 и введённого в действие с 01.01.2013 г.,

- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования», одобренных постановлением Госстроя России от 16.08.2000 № 80,

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», утверждённых Государственным комитет СССР по делам строительства;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», введённых в действие с 01.11.2003 г. постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 114;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения (канализации) выполняются следующие работы:

- замена подающих трубопроводов ХВС, ГВС, замена сборного трубопровода канализации;

- замена разводящих трубопроводов ХВС, ГВС, замена отводящих трубопроводов канализации;

- замена стояков ХВС, ГВС, канализации, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков, включая замену самих отключающих устройств;

- установка (замена) коллективных (общедомовых) приборов учёта холодной и горячей воды, запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, расположенного на этих сетях;

- замена выпусков канализации от дома до колодца (до выгребных ям);

В случае, если при производстве работ по капитальному ремонту конструкций и инженерных систем в составе общего имущества многоквартирного дома, вследствие технологических и конструктивных особенностей ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем необходимо произвести демонтаж или разрушение частей имущества, не входящего в состав общего имущества многоквартирного дома, работы по восстановлению его осуществляются за счёт средств капитального ремонта, что должно предусматриваться проектно-сметной документацией.

Проведение капитального ремонта систем теплоснабжения.

Необходимо руководствоваться:

- СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003, утверждённых приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.06.2012 № 279;

- СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно-технические системы», утверждённых Государственным комитет СССР по делам строительства;

- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов», введённых в действие с 01.11.2003 г. постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 114;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта систем центрального отопления выполняются следующие работы:

- ремонт или замена разводящих магистралей (подающего и обратного трубопровода);

- ремонт стояков;

- замена запорной и регулировочной арматуры, в том числе на ответвлении от стояков к отопительным приборам в жилых помещениях;

- перегруппировка или замена отопительных приборов, в том числе, в местах общего пользования

- установка коллективных (общедомовых) приборов учёта тепловой энергии.

В случае, если в многоквартирном доме запроектирована система отопления со скрытой прокладкой трубопровода, не являющаяся ремонтнопригодной, при производстве работ по капитальному ремонту допускается устройство вновь системы отопления с открытой прокладкой трубопроводов и отопительных приборов в жилых помещениях.

Проведение капитального ремонта систем электроснабжения.

Необходимо руководствоваться:

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий», одобренных постановлением Госстроя России от 26.11.2003 № 194;

- Правилами устройства электроустановок;

- ВСН 61-89(р) «Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов. Нормы проектирования», утверждённых Государственным комитетом архитектуры.

При проведении капитального ремонта систем электроснабжения необходимо выполнить следующее:

- ремонт или замену главных распределительных щитов (ГРЩ), распределительных и групповых щитов (при замене ГРЩ, распределительных и групповых щитов должно быть предусмотрено подключение измерительных приборов и аппаратуры защиты и управления системой электроснабжения дома), замену отслуживших свой срок узлов и деталей на аналогичные;

- ремонт или замену внутридомовых разводящих магистралей и стояков коммунального и квартирного освещения, в том числе, смену всей электропроводки с резиновой изоляцией на провода и кабели с медными жилами, рассчитанными на повышенное напряжение;

- демонтаж и прокладка всех питающих линий по техподполью, установка на лестничных клетках совмещенных этажных щитков с устройствами защитного отключения (УЗО) на вводах в квартиры;

- замена ответвлений от этажных щитков до квартирных счётчиков и осветительных приборов коммунального освещения;

- перевод  существующей сети  электроснабжения на повышенное напряжение;

- замену электрических сетей для питания электрооборудования и для обеспечения работы инженерных систем;

- установку на лестничных клетках, крыльцах, в тамбурах энергосберегающих и антивандальных светильников;

- замену осветительных приборов для нужд коммунального освещения на энергосберегающие.