ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта капитального ремонта, характеристика | 3.1. г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д.7 9 этажей, здание – панельное, год постройки – 1976 г. 3.2. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.13 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.3. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.25 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.4. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.31 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1965 г. 3.5. г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д.33 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1964 г. 3.6. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.74 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.7. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.76 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.8. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.78 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.9. г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д.80 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.10. г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18а 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1957 г. 3.11. г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 17 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.12. г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 7 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1950 г. 3.13 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 33 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1965 г. 3.14 г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 47 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1966 г. 3.15. г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 49 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1967 г. 3.16. г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.77 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1959 г. 3.17. г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.79 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.18. г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.81 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1958 г. 3.19. г. Ульяновск, ул. Жуковского, д.89 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1960 г. 3.20. г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 16/7 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. 3.21. г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1963 г. 3.22. г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 18 5 этажей, здание – кирпичное, год постройки – 1971 г. 3.23. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 1/9 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1937 г. 3.24. г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 5/14 4 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1936 г. 3.25. г. Ульяновск, ул. Московская, д. 4/82 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1961 г. 3.26. г. Ульяновск, ул. Московская, д. 8 3 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1962 г. |
| 4 | Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 4.1. Содержится в Приложении №1 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 5 | Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области | 5.1. Содержится в Приложении №2 к настоящему техническому заданию (прилагается). |
| 6 | Данные об особых условиях площадки и района | 6.1. Особых условий нет |
| 7 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 7.1. Отсутствуют |
| 8 | Общие требования к выполнению работ | 8.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 8.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 8.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 9 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 9.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 10 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 10.1. Без очередей |
| 11 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 11.1. Нет встроенных помещений |
| 12 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 12.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 12.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 12.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 12.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 12.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 12.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 12.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 13 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 13.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 14 | Требования к техническим характеристикам работ | 14.1. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 15 | Требования к результатам работ | 15.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 15.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и представителя организации, осуществляющей строительный контроль о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 10-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 15.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий строительный контроль, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 15.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 15.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов согласно Договора. 15.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 16 | Иные требования | 16.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. |

Приложение №1

к техническому заданию

по Лоту №1

Информация по стоимости и видам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Стоимость работ по сметам (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ремонт системы электроснабжения | Ремонт системы холодного водоснабжения | Ремонт системы водоотведения | Ремонт системы теплоснабжения |
| 1 | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д . 7 | 1 508 969,01 |  |  |  |
| 2 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 13 |  |  | 403 537,73 |  |
| 3 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 25 |  |  | 661 245,75 | 3 961 266,85 |
| 4 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 31 |  |  | 679 443,31 |  |
| 5 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 33 |  |  | 661 245,75 | 3 961 266,85 |
| 6 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 74 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 7 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 76 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 8 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 78 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 9 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 80 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 10 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18а |  |  |  | 776 039,04 |
| 11 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 17 |  | 132 409,60 |  | 2 161 392,00 |
| 12 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 7 |  | 132 409,60 | 217 979,30 | 2 161 392,00 |
| 13 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 33 | 1 557 760,00 |  |  | 3 961 266,85 |
| 14 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 47 | 1 947 200,00 |  | 1 309 010,07 | 5 777 185,65 |
| 15 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 49 |  |  | 1 476 491,66 |  |
| 16 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 77 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 17 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 79 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 18 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 81 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 19 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 89 |  |  | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 20 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 16/7 | 817 824,00 | 547 611,06 |  | 6 973 410,00 |
| 21 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 |  |  | 676 665,63 |  |
| 22 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 18 |  |  | 509 875,29 |  |
| 23 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 1/9 |  |  | 410 832,91 |  |
| 24 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 5/14 |  |  | 483 595,88 |  |
| 25 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Московская, д.4/82 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
| 26 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Московская, д.8 |  | 197 845,26 | 217 979,30 | 688 170,66 |
|  | ИТОГО: | 54 709 432,75 |  |  |  |

Приложение №2

к техническому заданию

по Лоту №1

Информация по объемам работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах,

расположенных на территории Ульяновской области

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Ед.изм. | Объём работ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ремонт системы электроснабжения | Ремонт системы холодного водоснабжения | Ремонт системы водоотведения | Ремонт системы теплоснабжения |
| 1 | Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-д Сиреневый, д. 7 | м | 1 080,00 |  |  |  |
| 2 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 13 | м |  |  | 368,00 |  |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 25 | м |  |  | 310,00 | 1 770,00 |
| 4 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 31 | м |  |  | 310,00 |  |
| 5 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, д. 33 | м |  |  | 310,00 | 1 292,00 |
| 6 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 74 | м |  | 211,00 | 109,00 | 520,00 |
| 7 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 76 | м |  | 211,00 | 109,00 | 520,00 |
| 8 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 78 | м |  | 211,00 | 109,00 | 520,00 |
| 9 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. 9 Мая, д. 80 | м |  | 211,00 | 109,00 | 520,00 |
| 10 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Академика Павлова, д. 18а | м |  |  |  | 496,00 |
| 11 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 17 | м |  | 121,00 |  | 228,00 |
| 12 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Балтийская, д. 7 | м |  | 130,00 | 105,00 | 242,00 |
| 13 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 33 | м | 1 125,00 |  |  | 1 831,00 |
| 14 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 47 | м | 1 200,00 |  | 412,00 | 3 516,00 |
| 15 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Врача Михайлова, д. 49 | м |  |  | 603,00 |  |
| 16 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 77 | м |  | 112,00 | 68,00 | 393,00 |
| 17 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 79 | м |  | 112,00 | 68,00 | 393,00 |
| 18 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 81 | м |  | 112,00 | 68,00 | 393,00 |
| 19 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Жуковского, д. 89 | м |  |  | 68,00 | 393,00 |
| 20 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 16/7 | м | 472,00 | 284,00 |  | 1 715,00 |
| 21 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Тельмана, д. 11 | м |  |  | 240,00 |  |
| 22 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Металлистов, д. 18 | м |  |  | 352,00 |  |
| 23 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 1/9 | м |  |  | 185,00 |  |
| 24 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Советской Армии, д. 5/14 | м |  |  | 196,00 |  |
| 25 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Московская, д.4/82 | м |  | 109,00 | 109,00 | 344,00 |
| 26 | Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Московская, д.8 | м |  | 109,00 | 163,00 | 410,00 |