Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

|  | Капитальный ремонт крыши многоквартирного 2-х этажного 22-х квартирного жилого дома по адресу: Ульяновская область, г.Барыш, ул. Кирова, дом №135 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальная СМЕТа

«Капитальный ремонт крыши  многоквартирного 2-х этажного 22-х квартирного жилого дома по адресу: Ульяновская область, г.Барыш, ул. Кирова, дом №135»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 293 330 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 061 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 201 216 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 7,5 100 м2 покрытия кров | 191,53 190,24 | 1,29 0,00 | 1436 | 1427 | 10 0 | 24,39 0,00 | 182,93 0,00 |
| 2 | ТЕРр58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 0,02 100 окон | 2468,28 2455,84 | 12,44 0,00 | 49 | 49 | 0 0 | 309,30 0,00 | 6,19 0,00 |
| 3 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 7,5 100 м2 кровли | 162,99 120,37 | 42,62 5,44 | 1222 | 903 | 320 41 | 15,16 0,46 | 113,70 3,45 |
| 4 | ТЕРр58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из брусьев | 2,25 100 м | 6766,87 1280,27 | 29,39 0,00 | 15225 | 2881 | 66 0 | 150,09 0,00 | 337,70 0,00 |
| 5 | ТЕРр69-9-1 | Очистка чердака от загрязненного утеплителя (верхний слой) и строительного мусора | 0,113 100 т мусора | 1553,82 1553,82 | 0,00 0,00 | 176 | 176 | 0 0 | 214,32 0,00 | 24,22 0,00 |
| 6 | ТЕР12-01-014-02 | Утепление покрытий керамзитом (подсыпка) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 23,8 1 м3 утеплителя | 229,38 27,27 | 41,92 5,03 | 5459 | 649 | 998 120 | 3,50 0,43 | 83,20 10,12 |
| 7 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 7,5 100 м2 | 1739,67 169,52 | 26,03 3,78 | 13048 | 1271 | 195 28 | 21,35 0,32 | 160,13 2,40 |
| 8 | ТЕР26-01-055-02 | Установка пароизоляционного слоя из пленки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 7,5 100 м2 поверхности п | 1490,16 144,34 | 26,35 0,00 | 11176 | 1083 | 198 0 | 16,51 0,00 | 123,86 0,00 |
| 9 | ТЕР12-01-023-02 | Устройство кровли из металлочерепицы поготовым прогонам средней сложности [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 7,5 100 м2 кровли | 9662,12 409,66 | 148,52 11,68 | 72466 | 3072 | 1114 88 | 47,41 0,99 | 355,61 7,41 |
|  | 101-4136 | Металлочерепица <Монтеррей> | -960 м2 | 64,13 |  | -61565 |  |  |  |  |
|  | цена постав | профлист оцинкованный окрашенный Ц=238/1,18/5,7х1,02х1,012=39,9 | 870 м2 | 39,90 |  | 34713 |  |  |  |  |
|  | 101-2741 код 101-4128 | Дополнительные элементы кровли из профлиста:коньковый элемент ,разжелобки, профили с покрытием | 40,24 м2 | 106,67 |  | 4292 |  |  |  |  |
| 10 | С312-469 С312-4106 | Перевозка груза 4 класса от 126 до 130км | 4,71 т | 167,63 0,00 | 0,00 0,00 | 790 | 0 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 11 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 80 1 м реза | 4,33 3,51 | 0,82 0,00 | 346 | 281 | 66 0 | 0,39 0,00 | 31,28 0,00 |
| 12 | ТЕР26-02-018-01 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 10,5 100 м2 обрабатываемо | 273,27 141,19 | 130,16 2,06 | 2869 | 1482 | 1367 22 | 14,85 0,18 | 155,89 1,84 |
|  | цена постав | Антисептик-Пирилакс | 294 кг | 29,38 |  | 8638 |  |  |  |  |
| 13 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 слуховое окно | 384,91 65,03 | 27,88 1,62 | 770 | 130 | 56 3 | 7,62 0,14 | 15,25 0,28 |
|  | 203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | -1 м2 | 150,44 |  | -150 |  |  |  |  |
| 14 | 203-0177 | Окна одинарной конструкции с жалюзийной решеткой | 1 м2 | 350,20 |  | 350 |  |  |  |  |
| 15 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | 6,1 1 м3 | 178,02 73,01 | 105,01 13,59 | 1086 | 445 | 641 83 | 8,24 1,15 | 50,26 7,01 |
| 16 | ТЕР08-02-001-09 | Кладка стен приямков и каналов (ДВК) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6,1 1 м3 кладки | 226,69 67,65 | 41,70 5,32 | 1383 | 413 | 254 32 | 8,14 0,45 | 49,67 2,74 |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | 2,44 1000 шт. | 1585,70 |  | 3869 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 0,2 1 м3 кладки | 1082,20 283,83 | 30,60 5,08 | 216 | 57 | 6 1 | 35,39 0,43 | 7,08 0,09 |
| 18 | ТЕРр61-31-1 | Оштукатуривание поверхности дымовых труб | 2,38 100 м2 поверхности | 2149,63 1220,71 | 2,24 0,00 | 5116 | 2905 | 5 0 | 131,40 0,00 | 312,73 0,00 |
| 19 | ТЕРр62-1-4 | Окраска известковыми составами по штукатурке | 2,38 100 м2 окрашиваемой | 147,88 116,83 | 5,66 1,18 | 352 | 278 | 13 3 | 14,30 0,10 | 34,03 0,24 |
| 20 | ТЕРр60-16-2 | Прочистка дымохода из кирпича вертикального | 1,84 100 м дымохода | 140,19 73,37 | 0,00 0,00 | 258 | 135 | 0 0 | 9,24 0,00 | 17,00 0,00 |
| 21 | 311-01-146-1 | Мусор строительный с погрузкой вручную-погрузка [индексы: (Кэм=1,21; Км=0,95; Ком=0,95)] | 37,07 т | 32,94 4,15 | 28,79 0,00 | 1221 | 154 | 1067 0 | 0,00 0,58 | 0,00 21,50 |
| 22 | 313-1010 | Перевозка груза 1 класса до 10 км | 37,07 т | 11,30 |  | 419 |  |  |  |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 125230 | 17791 | 6376 421 |  | 2060,72 57,07 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -9434 |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 125230 | 17791 | 6376 421 |  | 2060,72 57,07 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -9434 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Индексы 2го квартала 2013года кирпичные дома} k=11,31 на зарплату k=5,35 на эксплуатацию машин k=5,7 на материалы k=5,7 на основные материалы |  |  |  |  |  | 811387 | 201216 | 34112 4762 |  | 2060,72 57,07 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | -53774 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 811 387 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 67 | 50 013 |
| Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) |  | 62 | 1 234 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 87 | 38 660 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) |  | 72 | 21 066 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) |  | 65 | 2 066 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 85 | 1 278 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 79 | 4 718 |
| Накладные расходы (Конструкции из кирпича и блоков) |  | 87 | 4 379 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  | 69 | 453 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 60 | 19 714 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  | 64 | 2 034 |
| Накладные расходы (Ремонт : печные работы) |  | 62 | 947 |
| Итого накладных расходов |  |  | 146 562 |
| Итого |  |  | 957 949 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 47 | 35 084 |
| Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) |  | 36 | 717 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 40 | 17 775 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) |  | 43 | 12 581 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 52 | 1 653 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 39 | 587 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 43 | 2 568 |
| Сметная прибыль (Конструкции из кирпича и блоков) |  | 49 | 2 466 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 50 | 328 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 36 | 11 828 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 36 | 1 144 |
| Сметная прибыль (Ремонт : печные работы) |  | 45 | 687 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 87 417 |
| Итого |  |  | 1 045 367 |
| ИТОГО |  |  | 1 045 367 |
| Прочие работы и затраты |  |  |  |
| Строительный контроль |  | 1 | 8 114 |
| ИТОГО |  |  | 1 053 481 |
| Проектно-изыскательные работы |  | 2 | 21 070 |
| ИТОГО |  |  | 1 074 551 |
| Резерв средств на непредвиденные работы |  | 2 | 21 491 |
| ИТОГО |  |  | 1 096 042 |
| НДС |  | 18 | 197 288 |
| В С Е Г О |  |  | 1 293 330 |

| Составил | ___________________ |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |