Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протоколом общего собрания |
|  |  | собственников МКЖД |

Локальный СМЕТный расчет № абл-101

от 01.04.2014

«Капитальный ремонт мягкой кровли ул.Аблукова,101»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 181 377,15 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 299,81 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 145 684,90 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 11,74 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 1669 | 1317 | 352 0 | 0 | 14,38 168,82 |  |
| 2 | ТЕРр58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 3,522 100 мест | 2378,16 1150,91 | 116,00 16,31 | 1111,25 | 8376 | 4054 | 409 57 | 3913 | 129,90 457,51 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 5,21256 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 11,74 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 1423 | 330 | 49 0 | 1044 | 3,22 37,80 | 108 |
| 4 | ТЕР12-01-005-04 | Защита ендов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,924 100 м ендовы | 4631,47 95,23 | 48,20 2,51 | 4488,04 | 4279 | 88 | 45 2 | 4146 | 10,13 9,36 | 119 |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -159,852 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -4023 | 0 | 0 0 | -4023 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | 101-3359 | Унифлэкс ХКП | 159,852 м2 | 18,43 0,00 | 0,00 0,00 | 18,43 | 2946 | 0 | 0 0 | 2946 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 11,74 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 77646 | 1822 | 637 35 | 75187 | 16,51 193,87 | 101 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -1338,36 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -38866 | 0 | 0 0 | -38866 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -1361,84 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -34278 | 0 | 0 0 | -34278 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 1338,36 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 31532 | 0 | 0 0 | 31532 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | 101-3380 | Унифлэкс ЭПП | 1361,84 м2 | 19,82 0,00 | 0,00 0,00 | 19,82 | 26992 | 0 | 0 0 | 26992 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком(к ДВК) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,98 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 9221 | 540 | 118 10 | 8563 | 60,04 58,84 | 120 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -185,22 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -5379 | 0 | 0 0 | -5379 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 92,61 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 2182 | 0 | 0 0 | 2182 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | 101-3380 | Унифлэкс ЭПП | 92,61 м2 | 19,82 0,00 | 0,00 0,00 | 19,82 | 1836 | 0 | 0 0 | 1836 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,1 100 м примыканий | 8268,14 374,77 | 124,11 10,49 | 7769,26 | 17363 | 787 | 261 22 | 16315 | 40,82 85,73 | 121 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -529,2 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -15368 | 0 | 0 0 | -15368 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 264,6 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 6234 | 0 | 0 0 | 6234 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | 101-3380 | Унифлэкс ЭПП | 264,6 м2 | 19,82 0,00 | 0,00 0,00 | 19,82 | 5244 | 0 | 0 0 | 5244 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР07-06-002-06 | Демонтаж Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 [МДС 81-28.2001 П 3.1 Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,13 100 шт. сборных конс | 4942,18 809,38 | 4132,80 502,78 | 0,00 | 642 | 105 | 537 65 | 0 | 86,10 11,19 | 1-Д |
| 16 | ТЕР07-06-002-06 | Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,13 100 шт. сборных конс | 7746,03 1163,48 | 6457,50 785,59 | 125,05 | 1007 | 151 | 839 102 | 17 | 123,77 16,09 | 122 |
| 17 | 403-0909 | Плиты перекрытия вентиляционных шахт приведенной толщиной 7 см из бетона В15 (М200) с расходом арматуры до 20 кг/м3 | 7,956 м2 | 131,79 0,00 | 0,00 0,00 | 131,79 | 1049 | 0 | 0 0 | 1049 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕР10-01-039-05 | Демонтаж Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 [МДС 81-28.2001 П 3.1 Демонтаж сборных деревянных конструкций: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,0098 100 м2 проемов | 1987,89 965,66 | 1022,23 103,26 | 0,00 | 19 | 9 | 10 1 | 0 | 114,14 1,12 | 2-Д |
| 19 | ТЕР10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0098 100 м2 проемов | 44694,28 1388,13 | 1597,24 161,34 | 41708,91 | 438 | 14 | 16 2 | 408 | 164,08 1,61 | 123 |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 0 компл. | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | 101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | 2 компл. | 94,62 0,00 | 0,00 0,00 | 94,62 | 189 | 0 | 0 0 | 189 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 18 | 14 | 3 0 | 1 | 179,30 1,79 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,105 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,024 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 7 | 7 | 0 0 | 0 | 36,28 0,87 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,02832 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 23 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,024 100 м2 проемов | 23839,49 1100,88 | 1632,05 167,70 | 21106,56 | 572 | 26 | 39 4 | 507 | 119,92 2,88 | 131 |
| 24 | 101-0887 | Скобяные изделия для блоков входных однопольных | 1 компл. | 94,62 0,00 | 0,00 0,00 | 94,62 | 95 | 0 | 0 0 | 95 | 0,00 0,00 |  |
| 25 | ТЕР10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,024 100 м2 проемов | 8369,60 749,66 | 21,84 1,04 | 7598,10 | 201 | 18 | 1 0 | 182 | 91,76 2,20 | 124 |
| 26 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,975 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 9673 | 1078 | 30 3 | 8565 | 129,66 126,42 | 125 |
| 27 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий ( плиты ДВК) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,22 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 2183 | 243 | 7 1 | 1933 | 129,66 28,53 | 125 |
| 28 | ТЕР12-01-010-01 прим | Устройство мелких покрытий ( оголовки ДВК отдельными местами) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,022 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 218 | 24 | 1 0 | 193 | 129,66 2,85 | 125 |
| 29 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к к вент.трубам ф.0,4м высотой до 600 мм без фартуков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,076 100 м примыканий | 8268,14 374,77 | 124,11 10,49 | 7769,26 | 628 | 28 | 9 1 | 591 | 40,82 3,10 | 121 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -19,152 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -556 | 0 | 0 0 | -556 | 0,00 0,00 |  |
| 30 | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 9,576 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 226 | 0 | 0 0 | 226 | 0,00 0,00 |  |
| 31 | 101-3380 | Унифлэкс ЭПП | 9,576 м2 | 19,82 0,00 | 0,00 0,00 | 19,82 | 190 | 0 | 0 0 | 190 | 0,00 0,00 |  |
| 32 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов(балконные плиты) | 0,37 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 53 | 41 | 11 0 | 1 | 14,38 5,32 |  |
| 33 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,37 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 45 | 10 | 2 0 | 33 | 3,22 1,19 | 108 |
| 34 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя(балконные плиты) [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,37 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 2447 | 57 | 20 1 | 2370 | 16,51 6,11 | 101 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -42,18 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -1225 | 0 | 0 0 | -1225 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -42,92 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -1080 | 0 | 0 0 | -1080 | 0,00 0,00 |  |
| 35 | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 42,18 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 994 | 0 | 0 0 | 994 | 0,00 0,00 |  |
| 36 | 101-3380 | Унифлэкс ЭПП | 42,92 м2 | 19,82 0,00 | 0,00 0,00 | 19,82 | 851 | 0 | 0 0 | 851 | 0,00 0,00 |  |
| 37 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов балконных плит высотой до 600 мм без фартуков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,37 100 м примыканий | 8268,14 374,77 | 124,11 10,49 | 7769,26 | 3059 | 139 | 46 4 | 2874 | 40,82 15,11 | 121 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -93,24 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -2708 | 0 | 0 0 | -2708 | 0,00 0,00 |  |
| 38 | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 46,62 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 1098 | 0 | 0 0 | 1098 | 0,00 0,00 |  |
| 39 | 101-3380 | Унифлэкс ЭПП | 46,62 м2 | 19,82 0,00 | 0,00 0,00 | 19,82 | 924 | 0 | 0 0 | 924 | 0,00 0,00 |  |
| 40 | ТЕРр65-6-23 | Смена водосточных воронок | 0,06 100 приборов | 29078,20 4457,00 | 63,57 6,50 | 24557,63 | 1745 | 267 | 4 0 | 1474 | 491,40 29,48 |  |
| 41 | ТЕРр65-9-9 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром до 100 мм | 0,09 100 м трубопровода | 13807,17 2120,25 | 350,52 7,92 | 11336,40 | 1243 | 191 | 32 1 | 1020 | 220,40 19,84 |  |
| 42 | ТЕРр62-34-2 прим | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических поверхностей зонтов труб за 2 раза | 0,08 100 м2 окрашиваемой | 1086,50 663,12 | 0,84 0,00 | 422,54 | 87 | 53 | 0 0 | 34 | 77,74 6,22 |  |
| 43 | ТЕР20-02-009-01прим | Установка аэраторов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 11 1 шт | 8,80 4,96 | 1,88 0,00 | 1,96 | 97 | 55 | 21 0 | 21 | 0,54 5,95 | 127 |
| 44 | Цена поставщика | Аэратор (640/1,18/5,39=100,63 | 11 шт | 100,63 0,00 | 0,00 0,00 | 100,63 | 1107 | 0 | 0 0 | 1107 | 0,00 0,00 |  |
| 45 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 14 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 602 | 602 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 129 |
| 46 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 14 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 0,00 | 199 | 0 | 199 0 | 0 | 0,00 0,00 | 130 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 125366,00 | 12070,00 | 3698,00 311,00 | 109598,00 | 1299,81 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -19794,00 |  |  | -19794,00 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 125366,00 | 12070,00 | 3698,00 311,00 | 109598,00 | 1299,81 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -19794,00 |  |  | -19794,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 756091,48 | 145684,90 | 19673,36 3753,77 | 590733,22 | 1299,81 | 47 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -106689,66 |  |  | -106689,66 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 756 091,48 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 13 768,44 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 71 | 35 230,20 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 58 020,72 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 100 | 5 106,00 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 803,70 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 70 | 177,10 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 88 | 4 875,20 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  | 68 | 435,20 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 650,72 |
| Итого накладных расходов |  |  | 119 067,28 |
| Итого |  |  | 875 158,76 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 7 867,68 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 52 | 25 802,40 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 27 749,04 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 58 | 2 961,48 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 383,99 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 50 | 126,50 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 48 | 2 659,20 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 40 | 256,00 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 371,84 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 68 178,13 |
| Итого |  |  | 943 336,89 |
| ТехнадзорПостанов.правительства №468 от 21.06.2010г |  | 2,14 | 20 187,41 |
| ИТОГО |  |  | 963 524,30 |
| Проведение экспертизы Указание комитета |  | 0,5 | 4 817,62 |
| ИТОГО |  |  | 968 341,92 |
| Разработка ПСД Указание комитета |  | 3 | 29 050,26 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 9 683,42 |
| НДС |  | 18 | 174 301,55 |
| ВСЕГО |  |  | 1 181 377,15 |
| В С Е Г О |  |  | 1 181 377,15 |

| Составил | Чашленкова Г,А,Сертификат №КП-12-77 от 02.07.2012г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |