Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | ________________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № _____«____»________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-39

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 39»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 2 435 968 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 188 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 253 386 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 13,31 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 1892 | 1493 | 399 0 | 0 | 14,38 191,40 |  |
| 2 | ТЕР46-04-011-12 прим. | Разборка цементной стяжки | 2 100 м2 покрытия | 756,10 246,59 | 509,51 65,96 | 0,00 | 1512 | 493 | 1019 132 | 0 | 28,54 57,08 |  |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 100 м2 стяжки | 1359,21 270,46 | 268,39 28,66 | 820,36 | 2718 | 541 | 537 57 | 1640 | 31,30 62,61 | 129 |
| 4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=1,35 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 100 м2 стяжки | 2314,06 347,76 | 129,50 15,31 | 1836,80 | 4628 | 696 | 259 31 | 3673 | 1,15 2,30 | 130 |
| 5 | ТЕР12-01-013-03 | Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 13,31 100 м2 утепляемого покрытия | 6749,06 498,05 | 158,01 8,12 | 6093,00 | 89830 | 6629 | 2103 108 | 81098 | 52,37 697,06 |  |
| 6 | ТЕР12-01-013-04 | Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 13,31 100 м2 утепляемого покрытия | 6436,20 385,62 | 151,95 8,12 | 5898,63 | 85666 | 5133 | 2022 108 | 78511 | 40,55 539,71 |  |
| 7 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 13,31 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 88029 | 2066 | 723 39 | 85240 | 16,51 219,80 | 131 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -1517,34 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -44064 | 0 | 0 0 | -44064 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -1543,96 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -38861 | 0 | 0 0 | -38861 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 1543,96 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 23252 | 0 | 0 0 | 23252 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 1517,34 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 35749 | 0 | 0 0 | 35749 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,6 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 15054 | 882 | 192 16 | 13980 | 60,04 96,07 | 132 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -302,4 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -8782 | 0 | 0 0 | -8782 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 151,2 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 3562 | 0 | 0 0 | 3562 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 151,2 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 2277 | 0 | 0 0 | 2277 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕРр58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 1,38 100 м труб и покрыти | 71,22 70,98 | 0,24 0,00 | 0,00 | 98 | 98 | 0 0 | 0 | 9,10 12,56 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,1656 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,85 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 8433 | 940 | 26 3 | 7467 | 129,66 110,21 | 135 |
| 11 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,22 100 м ограждения | 2340,71 67,96 | 72,09 4,29 | 2200,66 | 5196 | 151 | 160 10 | 4885 | 7,67 17,03 | 169 |
| 12 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,044 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 13 | 13 | 0 0 | 0 | 36,28 1,60 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,05192 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,04 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 71 | 58 | 13 2 | 0 | 179,30 7,17 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,42 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,028 100 м2 проемов | 23839,49 1100,88 | 1632,05 167,70 | 21106,56 | 668 | 31 | 46 5 | 591 | 119,92 3,36 |  |
|  | 101-0890 | Скобяные изделия | 2 компл. | 92,25 0,00 | 0,00 0,00 | 92,25 | 184 | 0 | 0 0 | 184 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР10-01-044-11 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,028 100 м2 проемов | 12572,34 1249,42 | 31,50 1,48 | 11291,42 | 352 | 35 | 1 0 | 316 | 152,93 4,28 |  |
| 16 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков вготовые проемы [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,6 1 м2 проема | 77,60 27,38 | 25,27 0,00 | 24,95 | 124 | 44 | 40 0 | 40 | 2,76 4,42 |  |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 2 компл. | 92,00 0,00 | 0,00 0,00 | 92,00 | 184 | 0 | 0 0 | 184 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | люк металлический противопожарный EI-30 Цена 4500/1,18/5,39*1,02 | 1,6 м2 | 700,03 0,00 | 0,00 0,00 | 700,03 | 1120 | 0 | 0 0 | 1120 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром4000 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 15 1 зонт | 54,44 37,19 | 9,15 0,15 | 8,10 | 817 | 558 | 137 2 | 122 | 4,20 62,96 | 166 |
|  | 301-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | 15 шт. | 655,99 0,00 | 0,00 0,00 | 655,99 | 9840 | 0 | 0 0 | 9840 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕРр61-10-1 прим | Ремонт штукатурки толщиной слоя до 20 мм (ДВК) | 0,3 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 866 | 529 | 0 0 | 337 | 201,84 60,55 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 1,452 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕРр62-37-1 прим. | Окраска известковыми составами ДВК | 0,912 100 м2 окрашиваемой | 121,88 103,81 | 0,84 0,00 | 17,23 | 111 | 95 | 1 0 | 15 | 12,17 11,10 |  |
| 20 | ТЕР20-02-012-01 прим | Установка аэраторов диам. 110 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8 1 аэратор | 35,43 28,65 | 3,11 0,00 | 3,67 | 283 | 229 | 25 0 | 29 | 3,36 26,86 | 163 |
| 21 | 101-6202 | Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 8 шт. | 188,95 0,00 | 0,00 0,00 | 188,95 | 1512 | 0 | 0 0 | 1512 | 0,00 0,00 | 164 |
| 22 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 6 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 21 | 21 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 154 |
| 23 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 6 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 258 | 258 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 168 |
| 24 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 12 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 0,00 | 170 | 0 | 170 0 | 0 | 0,00 0,00 | 167 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 292783 | 20993 | 7873 513 | 263917 | 2188,12 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -14027 |  |  | -14027 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 292783 | 20993 | 7873 513 | 263917 | 2188,12 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -14027 |  |  | -14027 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 1717782 | 253386 | 41884 6192 | 1422512 | 2188,12 | 115 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -75606 |  |  | -75606 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 1 717 782 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 21 474 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 193 328 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 71 | 840 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 70 | 617 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 771 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) |  | 69 | 366 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 9 333 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 4 278 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  | 68 | 780 |
| Итого накладных расходов |  |  | 231 786 |
| Итого |  |  | 1 949 569 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 12 271 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 92 461 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 52 | 615 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 50 | 441 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 369 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 58 | 308 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 5 333 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 2 554 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 40 | 459 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 114 810 |
| Итого |  |  | 2 064 380 |
| НДС |  | 18 | 371 588 |
| В С Е Г О |  |  | 2 435 968 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |
| Проверил | ___________________ |