Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания собственников помещений № _________от __________ |  | Главный инженер ОАО «ГУК Железнодорожного района» __________________С.Н.Плаксин |
| Председатель совета дома |  |  |
| ______________________ |  |  |

|  | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-5с

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск,  пос. Пригородный, ул. Садовая, дом 5»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 965 181 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 434 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 151 358 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр58-17-3 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 6,477 100 м2 покрытия кров | 191,53 190,24 | 1,29 0,00 | 0,00 | 1241 | 1232 | 8 0 | 1 | 24,39 157,97 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 9,39165 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕРр58-5-7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 34 1 шт. | 117,20 36,17 | 29,96 0,00 | 51,07 | 3985 | 1230 | 1019 0 | 1736 | 4,24 144,16 |  |
| 3 | ТЕРр58-1-1 | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами | 6,477 100 м2 кровли | 162,99 120,37 | 42,62 5,44 | 0,00 | 1056 | 780 | 276 35 | 0 | 15,16 98,19 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 9,0678 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕРр58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш смена стропильных ног из досок | 2,01 100 м | 2600,93 1136,62 | 17,08 0,00 | 1447,23 | 5228 | 2285 | 34 0 | 2909 | 133,25 267,83 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 1,13364 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕРр58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 6,477 100 м2 | 1739,67 169,52 | 26,03 3,78 | 1544,12 | 11268 | 1098 | 169 24 | 10001 | 21,35 138,28 |  |
| 6 | ТЕР26-02-018-03 | Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечивания для обеспечения показателей пожарной опасности древесины Г1, РП1, В1, Д2, Т2, по НПБ 244 и для получен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6,477 100 м2 обрабатываемо | 281,24 97,00 | 182,31 2,51 | 1,93 | 1822 | 628 | 1181 16 | 13 | 10,20 66,07 | 100 |
|  | 113-9005 | Антисептик-антипирен | 297,942 кг | 18,59 0,00 | 0,00 0,00 | 18,59 | 5539 | 0 | 0 0 | 5539 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР12-01-015-03 | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6,477 100 м2 изолируемой п | 808,93 78,80 | 38,09 1,92 | 692,04 | 5239 | 510 | 247 12 | 4482 | 9,02 58,40 | 101 |
|  | 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | -0,32385 т | 3434,70 0,00 | 0,00 0,00 | 3434,70 | -1112 | 0 | 0 0 | -1112 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-0856 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350б | -712,47 м2 | 4,73 0,00 | 0,00 0,00 | 4,73 | -3370 | 0 | 0 0 | -3370 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-1952 | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая | 712,47 м2 | 4,74 0,00 | 0,00 0,00 | 4,74 | 3377 | 0 | 0 0 | 3377 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3594 | Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 | 40 кг | 104,32 0,00 | 0,00 0,00 | 104,32 | 4173 | 0 | 0 0 | 4173 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕРр58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 0,03 100 окон | 2468,28 2455,84 | 12,44 0,00 | 0,00 | 74 | 74 | 0 0 | 0 | 309,30 9,28 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,168 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР10-01-003-01 | Устройство слуховых окон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 3 1 слуховое окно | 384,91 65,03 | 27,88 1,62 | 292,00 | 1155 | 195 | 84 5 | 876 | 7,62 22,87 | 103 |
|  | 203-0251 | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 | -1,5 м2 | 150,44 0,00 | 0,00 0,00 | 150,44 | -226 | 0 | 0 0 | -226 | 0,00 0,00 |  |
|  | 203-0177 | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 | 1,5 м2 | 350,20 0,00 | 0,00 0,00 | 350,20 | 525 | 0 | 0 0 | 525 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,075 100 м2 покрытия | 9770,62 961,76 | 24,44 2,36 | 8784,42 | 733 | 72 | 2 0 | 659 | 112,75 8,46 |  |
| 11 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,3 100 м ограждения | 2340,71 67,96 | 72,09 4,29 | 2200,66 | 3043 | 88 | 94 6 | 2861 | 7,67 9,97 | 115 |
| 12 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен | 0,5 1 м3 кладки | 1082,20 283,83 | 30,60 5,08 | 767,77 | 541 | 142 | 15 3 | 384 | 35,39 17,70 |  |
| 13 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки ДВК | 0,12 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 346 | 212 | 0 0 | 134 | 201,84 24,22 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,5808 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕРр62-37-1 | Окраска известковыми составами ДВК | 0,18 100 м2 окрашиваемой | 121,88 103,81 | 0,84 0,00 | 17,23 | 22 | 19 | 0 0 | 3 | 12,17 2,19 |  |
| 15 | ТЕР20-02-010-08 прим | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром 4200 мм (ДВК) | 11 1 зонт | 47,76 32,34 | 7,32 0,12 | 8,10 | 525 | 356 | 81 1 | 88 | 3,65 40,15 |  |
|  | 301-0295 прим | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4200 мм | 11 шт. | 655,99 0,00 | 0,00 0,00 | 655,99 | 7216 | 0 | 0 0 | 7216 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,01 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 18 | 14 | 3 0 | 1 | 179,30 1,79 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,105 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕРр56-10-1 прим. | Снятие дверных полотен | 0,01 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 3 | 3 | 0 0 | 0 | 36,28 0,36 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0118 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков вготовые проемы [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 м2 проема | 77,60 27,38 | 25,27 0,00 | 24,95 | 78 | 27 | 25 0 | 26 | 2,76 2,76 |  |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 2 компл. | 92,00 0,00 | 0,00 0,00 | 92,00 | 184 | 0 | 0 0 | 184 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | люк металлический противопожарный EI-30 Цена=4500/1,18/5,39*1,02 | 1 м2 | 700,02 0,00 | 0,00 0,00 | 700,02 | 700 | 0 | 0 0 | 700 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕР12-01-023-01 прим. | Устройство кровли из профилированного листа [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 6,477 100 м2 кровли | 8889,42 382,84 | 148,52 11,68 | 8358,06 | 57577 | 2480 | 962 76 | 54135 | 44,31 286,99 | 107 |
|  | 101-4136 | Металлочерепица <Монтеррей> | -790,194 м2 | 64,13 0,00 | 0,00 0,00 | 64,13 | -50675 | 0 | 0 0 | -50675 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | Профнастил Цена 260/1,18/5,39*1,02 | 712,47 кв.м | 41,70 0,00 | 0,00 0,00 | 41,70 | 29710 | 0 | 0 0 | 29710 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | коньковый доборный элемент окрашенный 200*200 Цена 366/2/1,18/5,39*1,02 | 42 м | 29,35 0,00 | 0,00 0,00 | 29,35 | 1233 | 0 | 0 0 | 1233 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | примыкание к слуховым окнам и стенам ДВК Цена 125/2/1,18/5,39*1,02 | 22 м | 10,02 0,00 | 0,00 0,00 | 10,02 | 220 | 0 | 0 0 | 220 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ТЕР09-05-006-01 | Резка стального профилированного настила [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 196 1 м реза | 4,33 3,51 | 0,82 0,00 | 0,00 | 849 | 688 | 161 0 | 0 | 0,39 76,64 | 108 |
| 21 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 8,5 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 365 | 365 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 124 |
| 22 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 12 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 42 | 42 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 123 |
| 23 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 20,5 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 0,00 | 291 | 0 | 291 0 | 0 | 0,00 0,00 | 122 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 92995 | 12540 | 4652 178 | 75803 | 1434,29 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -2506 |  |  | -2506 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 92995 | 12540 | 4652 178 | 75803 | 1434,29 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -2506 |  |  | -2506 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 584686 | 151358 | 24749 2148 | 408579 | 1434,29 | 102 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -13507 |  |  | -13507 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 584 686 |
| Накладные расходы (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 8) |  | 71 | 57 914 |
| Накладные расходы (пп. 6) |  | 77 | 5 985 |
| Накладные расходы (пп. 7, 10, 11, 19) |  | 92 | 36 023 |
| Накладные расходы (пп. 9) |  | 90 | 2 173 |
| Накладные расходы (пп. 12) |  | 73 | 1 278 |
| Накладные расходы (пп. 13) |  | 67 | 1 715 |
| Накладные расходы (пп. 14) |  | 68 | 156 |
| Накладные расходы (пп. 15) |  | 98 | 4 223 |
| Накладные расходы (пп. 16, 17) |  | 70 | 144 |
| Накладные расходы (пп. 18, 20) |  | 69 | 5 955 |
| Итого накладных расходов |  |  | 115 563 |
| Итого |  |  | 700 252 |
| Сметная прибыль (пп. 1, 2, 3, 4, 5, 8) |  | 52 | 42 416 |
| Сметная прибыль (пп. 6) |  | 48 | 3 731 |
| Сметная прибыль (пп. 7, 10, 11, 19) |  | 44 | 17 228 |
| Сметная прибыль (пп. 9) |  | 43 | 1 038 |
| Сметная прибыль (пп. 12, 15) |  | 56 | 3 393 |
| Сметная прибыль (пп. 13, 14) |  | 40 | 1 115 |
| Сметная прибыль (пп. 16, 17) |  | 50 | 103 |
| Сметная прибыль (пп. 18, 20) |  | 58 | 5 005 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 74 029 |
| Итого |  |  | 774 281 |
| строительный контроль (постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468) 2,14 |  | 2,14 | 16 570 |
| проектные рабоы 3% |  | 3 | 23 228 |
| экспертиза смет 0,5 % |  | 0,5 | 3 871 |
| ИТОГО |  |  | 817 950 |
| НДС |  | 18 | 147 231 |
| В С Е Г О |  |  | 965 181 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег.номер 22/2647 от 18.10.2013 |