ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 1

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с ведомостями объемов работ (приложение № 1 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1 Ульяновская область. МО «Карсунский район», Языковское г.п., р.п. Языково, ул. Цветкова, д.8а 3 этажа, здание – панельное, год постройки – 1994 г. площадь кровли – 1 190,00 м2 площадь фасада – 1 473,00 м2 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии для кровель. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП ll-26-76 «Кровли», утвержденный постановлением Госстроя СССР от 27 июня 1979 г. № 101 и введенный в действие с 1 января 1980 г.; СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденный постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 13.2. Покрытие крыши выполнить из профлиста- металлический лист толщиной до от 0,5 до 1,2 мм с цинковым, алюмоциноковым, полимерным или комбинированным покрытием, подвергнутый холодной гибке по определенному профилю. 13.3. При производстве работ на объекте необходимо выполнить следующее: - полная замена покрытия кровли на окрашенный профилированный лист, с полной заменой сплошной обрешетки; - ремонт стропильных ног; - замена слуховых окон, устройств ходов и переходных мостиков согласно СНиП, устройство ограждения кровли высотой 1,2 м; - смена карнизных свесов и настенных желобов из листовой стали толщ. 2 мм; - устройство коньков не менее 500 мм на обе стороны; - ремонт кладки вентканалов, обшивка вентблоков и вентшахт окрашенной кровельной сталью; - установка противопожарных сертифицированных люков выхода на чердак; - устройство страховочных креплений; - устройство металлических лестниц на кровле; - произвести уборку мусора на строительной площадке. 13.4. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт фасада и по переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектом. 13.5. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. 13.6. Образцы кровельного покрытия до начала работ в обязательном порядке согласовать с Заказчиком. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. 15.3. Подрядчику перед началом работ произвести фотофиксацию квартир верхних этажей с составлением акта (на предмет раннего затопления). |

Приложение №1

к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу:

МО «Карсунский район», Языковское г.п., р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 8а

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | м2 | 145 | (козырьки) |
| 2 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 145 | (козырьки) |
| 3 | - Установка стропил | м3 | 2,8 | (козырьки) |
| 4 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 145 | (козырьки) |
| 5 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 145 | (козырьки) |
| 6 | Огнебиозащитное покрытие | м2 | 166 | (козырьки) |
| 7 | Устройство мелких покрытий | м2 | 18,7 | (козырьки) |
| 8 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 2,12 | (козырьки) |
| 9 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 2,12 | (козырьки) |
| 10 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | м2 | 24,8 | козырьки над входами |
| 11 | Установка стропил | м3 | 0,3 | козырьки над входами |
| 12 | Устройство кровли из профлиста по готовым прононам | м2 | 24,8 | козырьки над входами |
| 13 | Устройство мелких покрытий | м2 | 3 | козырьки над входами |
| 14 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 0,3 | козырьки над входами |
| 15 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 0,3 | козырьки над входами |
| 16 | Ремонт и восстановление гермитизации стыков стеновых панелей | м | 860 | фасад |
| 17 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | м2 | 10,92 | фасад |
| 18 | Монтаж конструкций металлических дверей | шт. | 4 | фасад |
| 19 | Устройство гермитизации коробок металлических дверей монтажной пеной | м | 27,2 | фасад |
| 20 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | м2 | 17,7 | фасад |
| 21 | Установка оконных блоков из ПВХ | м2 | 17,7 | фасад |
| 22 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 1,13 | фасад |
| 23 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 1,13 | фасад |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта многоквартирного дома по переустройству невентилируемой крыши на

вентилируемую  крышу по адресу: МО «Карсунский район», Языковское г.п.,

р.п. Языково, ул. Цветкова, д. 8а

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Демонтаж ограждения кровель | м | 155 |  |
| 2 | - Кладка дымовых кирпичных труб | м3 | 24 |  |
| 3 | - Установка стропил | м3 | 24 |  |
| 4 | - Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | м2 | 1190 |  |
| 5 | - Устройство слуховых окон | шт. | 6 |  |
| 6 | - Огнебиозащитное покрытие | м2 | 936,6 |  |
| 7 | - Устройство фронтонов | м2 | 42 |  |
| 8 | - Укладка паропроницаемой гидроизоляционной пленки по обрешетке | м2 | 1190 |  |
| 9 | - Устройство кровли из профлиста по готовым прогонам | м2 | 1190 |  |
| 10 | - Оштукатуривание поверхности | м2 | 189 |  |
| 11 | - Окраска известковыми составами | м2 | 189 |  |
| 12 | - Смена прямых звеньев водосточных труб | м | 72 |  |
| 13 | Смена колен водосточных труб | м | 8 |  |
| 14 | Смена отливов | шт. | 8 |  |
| 14 | Смена воронок водосточных труб | шт. | 8 |  |
| 15 | Ограждение кровель перилами | м | 160 |  |
| 16 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 10 |  |
| 17 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 10 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |