Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания собственников помещений |  | Главный инженер ОАО «ГУК Железнодорожного района» |
| № __________от ____________ |  | ________________С.Н.Плаксин |
| Председатель совета дома |  |  |
| _____________________ |  |  |

|  | Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-11

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт кровли многоквартирного жилого дома по адресу:

г. Ульяновск, ул. Пушкинская, д. 11»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 736 007 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 920 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 104 043 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 4,55 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 647 | 510 | 136 0 | 1 | 14,38 65,43 |  |
| 2 | ТЕР46-04-011-12 прим. | Разборка цементной стяжки | 1,8 100 м2 покрытия | 756,10 246,59 | 509,51 65,96 | 0,00 | 1361 | 444 | 917 119 | 0 | 28,54 51,37 |  |
| 3 | ТЕР12-01-017-01 | Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,8 100 м2 стяжки | 1359,21 270,46 | 268,39 28,66 | 820,36 | 2447 | 487 | 483 52 | 1477 | 31,30 56,35 | 129 |
| 4 | ТЕР12-01-017-02 | Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 К=1,35 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,8 100 м2 стяжки | 2314,06 347,76 | 129,50 15,31 | 1836,80 | 4165 | 626 | 233 28 | 3306 | 1,15 2,07 | 130 |
| 5 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4,55 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 552 | 128 | 19 0 | 405 | 3,22 14,65 | 143 |
|  | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | -0,20475 т | 1975,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1975,46 | -404 | 0 | 0 0 | -404 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-2221 | Праймер битумный производства "Техно-Николь" | 0,1274 т | 11375,81 0,00 | 0,00 0,00 | 11375,81 | 1449 | 0 | 0 0 | 1449 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4,55 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 30093 | 706 | 247 13 | 29140 | 16,51 75,14 | 131 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -518,7 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -15063 | 0 | 0 0 | -15063 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -527,8 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -13285 | 0 | 0 0 | -13285 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 527,8 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 7949 | 0 | 0 0 | 7949 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 518,7 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 12221 | 0 | 0 0 | 12221 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР12-01-005-04 | Защита ендов дополнительным одним слоем рулонных наплавляемых материалов [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м ендовы | 4631,47 95,23 | 48,20 2,51 | 4488,04 | 93 | 2 | 1 0 | 90 | 10,13 0,20 | 144 |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -3,46 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -87 | 0 | 0 0 | -87 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 3,46 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 52 | 0 | 0 0 | 52 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,36 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 12796 | 750 | 163 13 | 11883 | 60,04 81,66 | 132 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -257,04 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -7464 | 0 | 0 0 | -7464 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3360 | Унифлекс ЭКП-4,5, сланец серый | 128,52 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 3028 | 0 | 0 0 | 3028 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлекс ХПП | 128,52 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 1936 | 0 | 0 0 | 1936 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,5 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 4960 | 553 | 15 1 | 4392 | 129,66 64,83 | 135 |
| 10 | ТЕР12-01-012-01 | Ограждение кровель перилами [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,8 100 м ограждения | 2340,71 67,96 | 72,09 4,29 | 2200,66 | 4213 | 122 | 130 8 | 3961 | 7,67 13,81 | 169 |
| 11 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,022 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 6 | 6 | 0 0 | 0 | 36,28 0,80 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,02596 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,02 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 35 | 29 | 7 1 | -1 | 179,30 3,59 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,21 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ФЕР09-04-012-01 | Установка металлических дверных блоков вготовые проемы [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93); МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,8 1 м2 проема | 77,28 27,38 | 25,98 0,00 | 23,92 | 62 | 22 | 21 0 | 19 | 2,76 2,21 |  |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 2 компл. | 88,21 0,00 | 0,00 0,00 | 88,21 | 176 | 0 | 0 0 | 176 | 0,00 0,00 |  |
|  | калькуляция | люк металлический противопожарный EI-30 Цена=4500/1,18/5,76*1,02 | 0,8 м2 | 628,05 0,00 | 0,00 0,00 | 628,05 | 502 | 0 | 0 0 | 502 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,014 100 м2 проемов | 23839,49 1100,88 | 1632,05 167,70 | 21106,56 | 334 | 15 | 23 2 | 296 | 119,92 1,68 | 173 |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 1 компл. | 94,85 0,00 | 0,00 0,00 | 94,85 | 95 | 0 | 0 0 | 95 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР10-01-044-11 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с двух сторон [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,014 100 м2 проемов | 12572,34 1249,42 | 31,50 1,48 | 11291,42 | 176 | 17 | 0 0 | 159 | 152,93 2,14 | 172 |
| 16 | ТЕРр58-20-7 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам | 0,4 100 м | 1819,42 743,65 | 4,09 0,59 | 1071,68 | 728 | 297 | 2 0 | 429 | 87,18 34,87 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,016 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР20-02-010-08 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром4000 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8 1 зонт | 54,44 37,19 | 9,15 0,15 | 8,10 | 436 | 298 | 73 1 | 65 | 4,20 33,58 | 166 |
|  | 301-0295 | Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, прямоугольные, периметром шахты 4000 мм | 8 шт. | 655,99 0,00 | 0,00 0,00 | 655,99 | 5248 | 0 | 0 0 | 5248 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (пилоны) | 10 1 м3 кладки | 1082,20 283,83 | 30,60 5,08 | 767,77 | 10822 | 2838 | 306 51 | 7678 | 35,39 353,90 |  |
|  | 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 | -4,02 1000 шт. | 1585,70 0,00 | 0,00 0,00 | 1585,70 | -6375 | 0 | 0 0 | -6375 | 0,00 0,00 |  |
|  | 404-0038 | Кирпич силикатный пустотелый утолщённый, размером 250х120х88 мм, марка 250 | 2,975 1000 шт. | 970,26 0,00 | 0,00 0,00 | 970,26 | 2887 | 0 | 0 0 | 2887 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕРр61-10-1 прим | Ремонт штукатурки ВК толщиной слоя до 20 мм | 0,165 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 476 | 291 | 0 0 | 185 | 201,84 33,30 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,7986 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | ТЕРр62-37-1 прим. | Окраска известковыми составами ВК | 0,4 100 м2 окрашиваемой | 121,88 103,81 | 0,84 0,00 | 17,23 | 49 | 42 | 0 0 | 7 | 12,17 4,87 |  |
| 21 | ТЕР20-02-012-01 прим | Установка аэраторов диам. 110 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4 1 аэратор | 35,43 28,65 | 3,11 0,00 | 3,67 | 142 | 115 | 12 0 | 15 | 3,36 13,43 | 163 |
| 22 | 101-6202 | Аэратор пластиковый для плоских кровель диаметром 110 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 4 шт. | 181,15 0,00 | 0,00 0,00 | 181,15 | 725 | 0 | 0 0 | 725 | 0,00 0,00 | 164 |
| 23 | ТЕРр65-6-23 | Смена водосточных воронок | 0,02 100 приборов | 29078,20 4457,00 | 63,57 6,50 | 24557,63 | 582 | 89 | 1 0 | 492 | 491,40 9,83 |  |
| 24 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 5 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 18 | 18 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 154 |
| 25 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 5 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 215 | 215 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 168 |
| 26 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 10 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 0,00 | 146 | 0 | 146 0 | 0 | 0,00 0,00 | 167 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 69144 | 8620 | 2935 289 | 57589 | 919,70 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -6410 |  |  | -6410 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 69144 | 8620 | 2935 289 | 57589 | 919,70 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -6410 |  |  | -6410 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 451809 | 104043 | 16054 3488 | 331712 | 919,70 | 114 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -36922 |  |  | -36922 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 451 809 |
| Накладные расходы (пп. 1, 2) |  | 84 | 10 879 |
| Накладные расходы (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) |  | 92 | 38 743 |
| Накладные расходы (пп. 11, 12) |  | 70 | 304 |
| Накладные расходы (пп. 13) |  | 69 | 184 |
| Накладные расходы (пп. 14, 15) |  | 90 | 369 |
| Накладные расходы (пп. 16) |  | 71 | 2 545 |
| Накладные расходы (пп. 17, 21) |  | 98 | 4 897 |
| Накладные расходы (пп. 18) |  | 73 | 25 456 |
| Накладные расходы (пп. 19) |  | 67 | 2 353 |
| Накладные расходы (пп. 20) |  | 68 | 345 |
| Накладные расходы (пп. 23) |  | 88 | 945 |
| Итого накладных расходов |  |  | 87 019 |
| Итого |  |  | 538 829 |
| Сметная прибыль (пп. 1, 2, 23) |  | 48 | 6 732 |
| Сметная прибыль (пп. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) |  | 44 | 18 529 |
| Сметная прибыль (пп. 11, 12) |  | 50 | 217 |
| Сметная прибыль (пп. 13) |  | 58 | 154 |
| Сметная прибыль (пп. 14, 15) |  | 43 | 176 |
| Сметная прибыль (пп. 16) |  | 52 | 1 864 |
| Сметная прибыль (пп. 17, 18, 21) |  | 56 | 22 326 |
| Сметная прибыль (пп. 19, 20) |  | 40 | 1 608 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 51 607 |
| Итого |  |  | 590 435 |
| Затр.от посл.ИТОГО |  |  | 0 |
| строительный контроль (постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. № 468) " 2,14% |  | 2,14 | 12 635 |
| проектные работы 3% |  | 3 | 17 713 |
| экспертиза смет 0,5 % |  | 0,5 | 2 952 |
| Итого |  |  | 623 735 |
| НДС |  | 18 | 112 272 |
| В С Е Г О |  |  | 736 007 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег.номер 22/2647 от 18.10.2013 |
| Проверил | ___________________ |