Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протоколом общего собрания |
|  |  | собственников МКЖД |

Локальный СМЕТный расчет № 784534

от 01.04.2014

«Капитальный ремонт мягкой кровли ул.Л.Шевцовой 59А»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 717 848,09 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 066,38 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 233 421,73 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 23,48 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 3337 | 2634 | 704 0 | -1 | 14,38 337,64 |  |
| 2 | ТЕРр58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 м2 | 7,044 100 мест | 2378,16 1150,91 | 116,00 16,31 | 1111,25 | 16752 | 8107 | 817 115 | 7828 | 129,90 915,02 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 10,42512 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 3 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 23,48 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 2847 | 661 | 99 0 | 2087 | 3,22 75,61 | 117 |
| 4 | ТЕР12-01-001-05 | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 23,48 100 м2 кровли | 6449,12 170,04 | 55,18 2,95 | 6223,90 | 151425 | 3993 | 1296 69 | 146136 | 18,09 424,74 | 101 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -2700,2 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -78414 | 0 | 0 0 | -78414 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -2653,24 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -66782 | 0 | 0 0 | -66782 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 2700,2 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 63617 | 0 | 0 0 | 63617 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | 101-3359 | Унифлэкс ХКП | 2653,24 м2 | 18,43 0,00 | 0,00 0,00 | 18,43 | 48899 | 0 | 0 0 | 48899 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий примыканий из рулонных материалов | 5 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 711 | 561 | 150 0 | 0 | 14,38 71,90 |  |
| 8 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 5 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 606 | 141 | 21 0 | 444 | 3,22 16,10 |  |
| 9 | ТЕР12-01-004-04 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 5 100 м примыканий | 8128,17 374,77 | 124,11 10,49 | 7629,29 | 40641 | 1874 | 621 52 | 38146 | 40,82 204,12 | 109 |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -1260 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -36590 | 0 | 0 0 | -36590 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 630 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 14843 | 0 | 0 0 | 14843 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | 101-3359 | Унифлэкс ХКП | 630 м2 | 18,43 0,00 | 0,00 0,00 | 18,43 | 11611 | 0 | 0 0 | 11611 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕР10-01-044-12 | Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью по дереву с одной стороны [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м2 проемов | 8369,60 749,66 | 21,84 1,04 | 7598,10 | 167 | 15 | 0 0 | 152 | 91,76 1,84 | 105 |
| 13 | ТЕРр56-9-1 | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,03 100 коробок | 1765,42 1437,99 | 327,43 46,93 | 0,00 | 53 | 43 | 10 1 | 0 | 179,30 5,38 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,315 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | ТЕРр56-10-1 | Снятие дверных полотен | 0,04 100 м2 дверных полот | 288,06 288,06 | 0,00 0,00 | 0,00 | 12 | 12 | 0 0 | 0 | 36,28 1,45 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,0472 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | ТЕР10-01-039-01 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м2 проемов | 23839,49 1100,88 | 1632,05 167,70 | 21106,56 | 477 | 22 | 33 3 | 422 | 119,92 2,40 | 103 |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 0 компл. | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | 101-0889 | Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однопольных | 1 компл. | 92,17 0,00 | 0,00 0,00 | 92,17 | 92 | 0 | 0 0 | 92 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР10-01-039-05 | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м2 проемов | 44694,28 1388,13 | 1597,24 161,34 | 41708,91 | 894 | 28 | 32 3 | 834 | 164,08 3,28 | 104 |
|  | 101-9411 | Скобяные изделия | 0 компл. | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | 101-0891 | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однопольных | 2 компл. | 56,69 0,00 | 0,00 0,00 | 56,69 | 113 | 0 | 0 0 | 113 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | ТЕРр65-38-2 прим | Смена частей канализационного стояка надкровлей воронка | 5 1 шт. | 73,64 11,47 | 0,00 0,00 | 62,17 | 368 | 57 | 0 0 | 311 | 1,38 6,90 |  |
| 20 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 27,7 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1191 | 1191 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 106 |
| 21 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 27,7 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 0,00 | 404 | 0 | 404 0 | 0 | 0,00 0,00 | 107 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 177274,00 | 19339,00 | 4187,00 243,00 | 153748,00 | 2066,38 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -42611,00 |  |  | -42611,00 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 177274,00 | 19339,00 | 4187,00 243,00 | 153748,00 | 2066,38 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -42611,00 |  |  | -42611,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 1084398,29 | 233421,73 | 22274,84 2933,01 | 828701,72 | 2066,38 | 47 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | -229673,29 |  |  | -229673,29 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 1 084 398,29 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 32 393,76 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 71 | 70 459,69 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 75 398,60 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 771,30 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 70 | 473,20 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 88 | 605,44 |
| Итого накладных расходов |  |  | 180 101,99 |
| Итого |  |  | 1 264 500,28 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 18 510,72 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 52 | 51 604,28 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 36 060,20 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 368,51 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 50 | 338,00 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 48 | 330,24 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 107 211,95 |
| Итого |  |  | 1 371 712,23 |
| ТехнадзорПостанов.правительства №468 от 21.06.2010г |  | 2,14 | 29 354,64 |
| ИТОГО |  |  | 1 401 066,87 |
| Проведение экспертизы Указание комитета |  | 0,5 | 7 005,33 |
| ИТОГО |  |  | 1 408 072,20 |
| Разработка ПСД Указание комитета |  | 3 | 42 242,17 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 14 080,72 |
| НДС |  | 18 | 253 453,00 |
| ВСЕГО |  |  | 1 717 848,09 |
| В С Е Г О |  |  | 1 717 848,09 |

| Составил | Чашленкова Г,А,Сертификат №КП-12-77 от 02.07.2012г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |