Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | _______________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № ______«____»_________г. |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-15/1

от 16.04.2014

«Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома  по адресу: г. Ульяновск,  ул. Опытная  д. 15»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 147 374 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 912 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 221 557 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел- подвал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 1,48 100 м трубопровода | 327,85 288,02 | 6,56 1,18 | 485 | 426 | 10 2 | 34,66 0,10 | 51,30 0,15 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,3256 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 2,2 100 м трубопровода | 564,03 495,44 | 11,24 2,01 | 1241 | 1090 | 25 4 | 59,62 0,17 | 131,16 0,37 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,748 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,2 100 м трубопровода | 4736,98 1547,74 | 1498,15 198,88 | 947 | 310 | 300 40 | 162,75 16,83 | 32,55 3,37 |
|  | 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | -1,892 10 м | 170,51 |  | -323 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Трубы полипропиленовые PN 25 армированые диаметром 63 мм | 18,92 м | (360,00) |  | (6811) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора с зажимом д. 63 | 14 шт | (14,00) |  | (196) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора с зажимом д. 50 | 133 шт | (9,50) |  | (1264) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,4 100 м трубопровода | 2585,56 1389,50 | 536,64 69,74 | 3620 | 1945 | 751 98 | 140,07 5,90 | 196,10 8,26 |
|  | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | -13,132 10 м | 65,60 |  | -861 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Трубы полипропиленовые PN 25 армированые диаметром 32 мм | 131,32 м | (109,00) |  | (14314) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора д. 32 | 94 шт | (3,80) |  | (357) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР16-04-002-05 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 100 м трубопровода | 4407,46 1614,46 | 1498,15 198,88 | 8815 | 3229 | 2996 398 | 162,75 16,83 | 325,50 33,65 |
|  | 507-0591 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм | -18,92 10 м | 129,21 |  | -2445 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Трубы полипропиленовые PN 25 армированые диаметром 50 мм | 189,2 м | (231,00) |  | (43705) |  |  |  |  |
| 6 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м трубопровода | 3955,55 2170,26 | 1480,26 198,28 | 316 | 174 | 118 16 | 218,78 16,78 | 17,50 1,34 |
|  | (прайс) | Трубы полипропиленовые PN 25 армированые диаметром 20 мм | 7,192 м | (45,90) |  | (330) |  |  |  |  |
|  | 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | -0,7192 10 м | 26,48 |  | -19 |  |  |  |  |
| 7 | (прайс) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм | 8 шт. | (65,00) |  | (520) |  |  |  |  |
| 8 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | 48 шт. | (13,00) |  | (624) |  |  |  |  |
| 9 | (прайс) | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм | 2 шт. | (90,00) |  | (180) |  |  |  |  |
| 10 | (прайс) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | 4 шт. | (36,00) |  | (144) |  |  |  |  |
| 11 | (прайс) | Угольник полипропиленовый диаметром 32 мм | 90 шт. | (3,61) |  | (325) |  |  |  |  |
| 12 | (прайс) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 90/63 мм | 4 шт. | (100,00) |  | (400) |  |  |  |  |
| 13 | (прайс) | Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50/32 мм | 4 шт. | (17,00) |  | (68) |  |  |  |  |
| 14 | (прайс) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм | 16 шт. | (34,00) |  | (544) |  |  |  |  |
| 15 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х50х63 мм | 2 шт. | (136,70) |  | (273) |  |  |  |  |
| 16 | (прайс) | Муфта комб. ВР 32-1 | 48 шт. | (79,00) |  | (3792) |  |  |  |  |
| 17 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | 48 шт. | (101,00) |  | (4848) |  |  |  |  |
| 18 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | 52 шт. | (198,50) |  | (10322) |  |  |  |  |
| 19 | (прайс) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм | 40 шт. | (22,00) |  | (880) |  |  |  |  |
| 20 | ТЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 0,04 100 шт. | 46737,90 3827,54 | 354,19 0,00 | 1870 | 153 | 14 0 | 422,00 0,00 | 16,88 0,00 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -4 шт. | 386,08 |  | -1544 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Задвижки диаметром 80 мм | 4 шт. | (3700,00) |  | (14800) |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 36,8 10 м трубопровода | 520,96 40,16 | 27,40 0,00 | 19171 | 1478 | 1008 0 | 4,05 0,00 | 148,97 0,00 |
|  | 104-9400 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | -404,8 м | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Трубки из вспененного каучука "К-FLEX" 64*13 | 22 м | (97,23) |  | (2139) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Трубки из вспененного каучука "К-FLEX" 35*13 | 154 м | (48,82) |  | (7518) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Трубки из вспененного каучука "К-FLEX" 54*13 | 220 м | (78,61) |  | (17294) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Трубки из вспененного каучука "К-FLEX" 22*13 | 8,8 м | (33,10) |  | (291) |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 врезка | 575,38 82,54 | 14,91 0,30 | 1151 | 165 | 30 1 | 8,58 0,03 | 17,16 0,05 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -2 шт. | 386,08 |  | -772 |  |  |  |  |
|  | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | -2 шт. | 36,67 |  | -73 |  |  |  |  |
| 23 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 1 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 43 | 43 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 1 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 15 | 0 | 15 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 31637 | 9013 | 5267 559 |  | 937,11 47,19 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -6037 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 131939 |  |  |  |  |
| 2 раздел- стояки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 4,65 100 м трубопровода | 327,85 288,02 | 6,56 1,18 | 1525 | 1339 | 31 5 | 34,66 0,10 | 161,17 0,47 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1,023 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4,2 100 м трубопровода | 2585,56 1389,50 | 536,64 69,74 | 10859 | 5836 | 2254 293 | 140,07 5,90 | 588,29 24,78 |
|  | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | -39,396 10 м | 65,60 |  | -2584 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Трубы полипропиленовые PN 25 армированые диаметром 32 мм | 393,96 м | (109,00) |  | (42942) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора д. 32 | 90 шт | (3,80) |  | (342) |  |  |  |  |
| 27 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,45 100 м трубопровода | 3955,55 2170,26 | 1480,26 198,28 | 1780 | 977 | 666 89 | 218,78 16,78 | 98,45 7,55 |
|  | (прайс) | Трубы полипропиленовые PN 25 армированые диаметром 20 мм | 40,455 м | (45,90) |  | (1857) |  |  |  |  |
|  | 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | -4,0455 10 м | 26,48 |  | -107 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора д. 20 | 90 шт | (2,00) |  | (180) |  |  |  |  |
| 28 | (прайс) | Муфта комб. ВР 20-1/2 | 90 шт. | (29,30) |  | (2637) |  |  |  |  |
| 29 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | 90 шт. | (13,00) |  | (1170) |  |  |  |  |
| 30 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | 90 шт. | (101,00) |  | (9090) |  |  |  |  |
| 31 | (прайс) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | 54 шт. | (5,60) |  | (302) |  |  |  |  |
| 32 | ТЕРр65-6-20 | Смена полотенцесушителей | 0,9 100 приборов | 6974,70 1267,08 | 24,27 2,48 | 6277 | 1140 | 22 2 | 139,70 0,21 | 125,73 0,19 |
| 33 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,018 1 м3 заделки | 1688,65 446,24 | 21,14 0,00 | 30 | 8 | 0 0 | 55,16 0,00 | 0,99 0,00 |
| 34 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 1 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 43 | 43 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 35 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 1 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 15 | 0 | 15 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 17838 | 9343 | 2988 389 |  | 974,64 32,98 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -2691 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 58520 |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 49475 | 18356 | 8255 948 |  | 1911,75 80,17 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -8728 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 190459 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  | 588868 | 221557 | 45155 11442 |  | 1911,75 80,17 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | 140186 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 588 868 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 63 | 21 794 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 160 526 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 88 | 13 755 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) |  | 77 | 13 736 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 81 |
| Итого накладных расходов |  |  | 209 892 |
| Итого |  |  | 798 760 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 40 | 13 837 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 91 729 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 48 | 7 503 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) |  | 48 | 8 563 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 47 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 121 678 |
| Итого |  |  | 920 439 |
| экспертиза смет |  | 0,5 | 4 602 |
| Проектные работы |  | 3 | 27 613 |
| строительный контроль, 2,14% (постановление Правительства РФ от 21.06.2010г № 468) |  | 2,14 | 19 697 |
| ИТОГО |  |  | 972 351 |
| НДС |  | 18 | 175 023 |
| В С Е Г О |  |  | 1 147 374 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег.номер 22/2647 от 18.10.2013 |
| Проверил | ___________________ |