Форма № 4.

|  |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО; УТВЕРЖДАЮ. Протокол общего собрания собственников помещений; ________________С.Н.Плаксин. Главный инженер ОАО «ГУК. № _____ от «____»______________г.; Железнодорожного района».. |  | ________________С.Н.Плаксин Главный инженер ОАО «ГУК Железнодорожного района» |

|  | Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-11

от 01.04.2014

«Капитальный ремонт системы горячего водоснабжения многоквартирного жилого дома  по адресу: г. Ульяновск,  ул. 12 Сентября  д. 11»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 255 181 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 266 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 264 176 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 7,5 100 м трубопровода | 327,85 288,02 | 6,56 1,18 | 2459 | 2160 | 49 9 | 34,66 0,10 | 259,95 0,75 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 1,65 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 1,88 100 м трубопровода | 564,03 495,44 | 11,24 2,01 | 1060 | 931 | 21 4 | 59,62 0,17 | 112,09 0,32 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,6392 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,88 100 м трубопровода | 4736,98 1547,74 | 1498,15 198,88 | 8906 | 2910 | 2817 374 | 162,75 16,83 | 305,97 31,63 |
|  | 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | -17,7848 10 м | 170,51 |  | -3032 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Трубы полипропиленовые PN 25 армированые диаметром 63 мм | 177,848 м | (360,00) |  | (64025) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора с зажимом д. 63 | 156 шт | (14,00) |  | (2184) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 8,3 100 м трубопровода | 2585,56 1389,50 | 536,64 69,74 | 21460 | 11533 | 4454 579 | 140,07 5,90 | 1162,58 48,97 |
|  | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | -77,854 10 м | 65,60 |  | -5107 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Трубы полипропиленовые PN 25 армированые диаметром 32 мм | 778,54 м | (109,00) |  | (84861) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора д. 32 | 138 шт | (3,80) |  | (524) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,76 100 м трубопровода | 3955,55 2170,26 | 1480,26 198,28 | 3006 | 1649 | 1125 151 | 218,78 16,78 | 166,27 12,75 |
|  | (прайс) | Трубы полипропиленовые PN 25 армированые диаметром 20 мм | 68,324 м | (45,90) |  | (3136) |  |  |  |  |
|  | 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | -6,8324 10 м | 26,48 |  | -181 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора д. 20 | 120 шт | (2,00) |  | (240) |  |  |  |  |
| 6 | (прайс) | Муфта комб. ВР 20-1/2 | 165 шт. | (29,30) |  | (4834) |  |  |  |  |
| 7 | (прайс) | Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 63 мм | 150 шт. | (65,00) |  | (9750) |  |  |  |  |
| 8 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | 170 шт. | (13,00) |  | (2210) |  |  |  |  |
| 9 | (прайс) | Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 63 мм | 4 шт. | (90,00) |  | (360) |  |  |  |  |
| 10 | (прайс) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | 50 шт. | (36,00) |  | (1800) |  |  |  |  |
| 11 | (прайс) | Угольник полипропиленовый диаметром 32 мм | 120 шт. | (3,61) |  | (433) |  |  |  |  |
| 12 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | 32 шт. | (96,00) |  | (3072) |  |  |  |  |
| 13 | (прайс) | Муфта комб. ВР 32-1 | 222 шт. | (79,00) |  | (17538) |  |  |  |  |
| 14 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | 32 шт. | (198,50) |  | (6352) |  |  |  |  |
| 15 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | 170 шт. | (101,00) |  | (17170) |  |  |  |  |
| 16 | (прайс) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм | 360 шт. | (5,60) |  | (2016) |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр65-6-20 | Смена полотенцесушителей | 0,8 100 приборов | 6974,70 1267,08 | 24,27 2,48 | 5580 | 1014 | 19 2 | 139,70 0,21 | 111,76 0,17 |
| 18 | ТЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 0,04 100 шт. | 46737,90 3827,54 | 354,19 0,00 | 1870 | 153 | 14 0 | 422,00 0,00 | 16,88 0,00 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -4 шт. | 386,08 |  | -1544 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Задвижки диаметром 80 мм | 4 шт. | (3700,00) |  | (14800) |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 24,8 10 м трубопровода | 520,96 40,16 | 27,40 0,00 | 12920 | 996 | 680 0 | 4,05 0,00 | 100,39 0,00 |
|  | 104-9400 | Трубки из вспененного каучука, полиэтилена | -272,8 м | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Трубки из вспененного каучука "К-FLEX" 64*13 | 206,8 м | (97,23) |  | (20107) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Трубки из вспененного каучука "К-FLEX" 35*13 | 66 м | (48,82) |  | (3222) |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2 1 врезка | 575,38 82,54 | 14,91 0,30 | 1151 | 165 | 30 1 | 8,58 0,03 | 17,16 0,05 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -2 шт. | 386,08 |  | -772 |  |  |  |  |
|  | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | -2 шт. | 36,67 |  | -73 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР46-03-010-01 | Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 0,8 100 отверстий | 541,47 144,27 | 397,20 51,42 | 433 | 115 | 318 41 | 15,17 4,35 | 12,14 3,48 |
| 22 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,016 1 м3 заделки | 1688,65 446,24 | 21,14 0,00 | 27 | 7 | 0 0 | 55,16 0,00 | 0,88 0,00 |
| 23 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 5,9 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 254 | 254 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 24 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 5,9 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 84 | 0 | 84 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 48501 | 21887 | 9611 1161 |  | 2266,06 98,12 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -10709 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 258634 |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 48501 | 21887 | 9611 1161 |  | 2266,06 98,12 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -10709 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 258634 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  | 665587 | 264176 | 51131 14013 |  | 2266,06 98,12 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | 200912 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 665 587 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 63 | 23 603 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 205 368 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 88 | 12 417 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) |  | 77 | 9 257 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 1 653 |
| Итого накладных расходов |  |  | 252 298 |
| Итого |  |  | 917 885 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 40 | 14 986 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 117 353 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 48 | 6 773 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) |  | 48 | 5 771 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 945 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 145 827 |
| Итого |  |  | 1 063 713 |
| НДС |  | 18 | 191 468 |
| В С Е Г О |  |  | 1 255 181 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко удостоверение 732400207318 рег. номер 22/2647 от 18.10.13г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |