Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | _____________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № ______«____»_________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-25/2 от 03.04.2014

«Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта многоквартирного жилого дома  по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 25»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

|  | Сметная стоимость работ:_______ |  |  |  |  | 395 836 |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость работ: _____________ |  |  |  |  | 800 |  | Чел.час. |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда: ________ |  |  |  |  | 92 553 |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр.раб. |  |
| п/п |  | вание | работ и затрат | Кол-во | всего |  | экс.маш. |  | всего | зарплата |  | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  |  | цен |  |  | зарплата |  | ЗП маш |  |  |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел- сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 2,62 100 м трубопровода | 327,85 288,02 | 6,56 1,18 | 859 | 755 | 17 3 | 34,66 0,10 | 90,81 0,26 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,5764 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 0,85 100 м трубопровода | 564,03 495,44 | 11,24 2,01 | 479 | 421 | 10 2 | 59,62 0,17 | 50,68 0,14 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,289 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,85 100 м трубопровода | 4736,98 1547,74 | 1498,15 198,88 | 4026 | 1316 | 1273 169 | 162,75 16,83 | 138,34 14,30 |
|  | 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | -8,041 10 м | 170,51 |  | -1371 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 63 мм | 80,41 м | (261,40) |  | (21019) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора с зажимом д. 63 | 70 шт | (14,00) |  | (980) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,62 100 м трубопровода | 2585,56 1389,50 | 536,64 69,74 | 6774 | 3640 | 1406 183 | 140,07 5,90 | 366,98 15,46 |
|  | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | -24,5756 10 м | 65,60 |  | -1612 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 32 мм | 245,756 м | (65,80) |  | (16171) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора д. 32 | 143 шт | (3,20) |  | (458) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,5 100 м трубопровода | 3955,55 2170,26 | 1480,26 198,28 | 1978 | 1085 | 740 99 | 218,78 16,78 | 109,39 8,39 |
|  | 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | -4,495 10 м | 26,48 |  | -119 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 20 мм | 44,95 м | (22,00) |  | (989) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | заглушка д. 32 мм | 18 шт | (4,00) |  | (72) |  |  |  |  |
| 6 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | 90 шт. | (101,00) |  | (9090) |  |  |  |  |
| 7 | (прайс) | Муфта соед. д. 32 мм | 60 шт. | (5,60) |  | (336) |  |  |  |  |
| 8 | (прайс) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | 30 шт. | (36,00) |  | (1080) |  |  |  |  |
| 9 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | 18 шт. | (198,50) |  | (3573) |  |  |  |  |
| 10 | (прайс) | угольник д 32 мм | 25 шт. | (10,00) |  | (250) |  |  |  |  |
| 11 | (прайс) | Муфта комб ВР 20-1/2 | 72 шт. | (29,30) |  | (2110) |  |  |  |  |
| 12 | (прайс) | Бурт д 63 мм | 1 шт. | (42,00) |  | (42) |  |  |  |  |
| 13 | (прайс) | Тройник полипропиленовый диаметром 63 мм | 1 шт. | (90,00) |  | (90) |  |  |  |  |
| 14 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | 18 шт. | (96,00) |  | (1728) |  |  |  |  |
| 15 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | 90 шт. | (13,00) |  | (1170) |  |  |  |  |
| 16 | (прайс) | Муфта комб НР 32-1 | 18 шт. | (102,00) |  | (1836) |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 0,02 100 шт. | 46737,90 3827,54 | 354,19 0,00 | 935 | 77 | 7 0 | 422,00 0,00 | 8,44 0,00 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -2 шт. | 386,08 |  | -772 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | задвижка д. 80 мм | 2 шт. | (3700,00) |  | (7400) |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 врезка | 575,38 82,54 | 14,91 0,30 | 575 | 83 | 15 0 | 8,58 0,03 | 8,58 0,03 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -1 шт. | 386,08 |  | -386 |  |  |  |  |
|  | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | -1 шт. | 36,67 |  | -37 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 0,8 100 отверстий | 724,56 194,96 | 529,60 68,56 | 580 | 156 | 424 55 | 20,50 5,80 | 16,40 4,64 |
| 20 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,016 1 м3 заделки | 1688,65 446,24 | 21,14 0,00 | 27 | 7 | 0 0 | 55,16 0,00 | 0,88 0,00 |
| 21 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 0,9 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 39 | 39 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 0,9 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 13 | 0 | 13 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 11988 | 7579 | 3905 511 |  | 790,49 43,22 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -4297 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 68394 |  |  |  |  |
| 2 раздел- установка прибора учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм | 1 1 шт. | 46,74 27,01 | 9,28 0,00 | 47 | 27 | 9 0 | 3,09 0,00 | 3,09 0,00 |
| 24 | (прайс) | Счетчик холодной воды ВСХд-40 с импульсным выходом | 1 1 шт. | (4150,00) |  | (4150) |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 соединение | 83,97 10,95 | 5,80 0,00 | 84 | 11 | 6 0 | 1,10 0,00 | 1,10 0,00 |
| 26 | ТЕР18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 0,1 10 фильтров | 4980,33 92,16 | 76,01 0,35 | 498 | 9 | 8 0 | 9,92 0,03 | 0,99 0,00 |
|  | 301-1215 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | -1 шт. | 480,46 |  | -480 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Фильтры магнитные на фланцах для очистки воды | 1 шт. | (1250,00) |  | (1250) |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм08-02-413-01 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 0,15 100 м трубок | 528,36 189,88 | 52,65 2,60 | 79 | 28 | 8 0 | 20,20 0,22 | 3,03 0,03 |
| 28 | (прайс) | труба гофрированная д. 16 мм | 15 м | (19,50) |  | (292) |  |  |  |  |
| 29 | (прайс) | Кабель КММ 4*0,35 | 15 м | (3,78) |  | (57) |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м трубопровода | 4991,05 452,70 | 111,70 2,81 | 100 | 9 | 2 0 | 47,06 0,24 | 0,94 0,00 |
| 31 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0052 100 м2 окрашиваемой | 1160,79 724,03 | 3,55 0,15 | 6 | 4 | 0 0 | 81,72 0,01 | 0,42 0,00 |
| 32 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м трубопровода | 125,35 67,07 | 53,29 0,00 | 3 | 1 | 1 0 | 5,76 0,00 | 0,12 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 337 | 89 | 34 0 |  | 9,70 0,04 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -480 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 5749 |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 12325 | 7668 | 3939 511 |  | 800,19 43,26 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -4777 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 74143 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  | 192377 | 92553 | 21546 6168 |  | 800,19 43,26 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | 46627 |  |  |  |  |

| Наименование затрат |  | Коэффициент |  | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  | 192 377 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  |  |  | 63 | 8 980 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  | 98 | 78 129 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  |  |  | 88 | 818 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  |  |  | 84 | 2 210 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) |  |  |  | 68 | 222 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) |  |  |  | 81 | 274 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  |  |  | 80 | 38 |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  | 90 670 |
| Итого |  |  |  |  | 283 048 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  |  |  | 40 | 5 702 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  | 56 | 44 645 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  |  |  | 48 | 446 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  |  |  | 48 | 1 263 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) |  |  |  | 48 | 156 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  |  |  | 52 | 176 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  |  |  | 37 | 18 |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  | 52 405 |
| Итого |  |  |  |  | 335 454 |
| НДС |  |  |  | 18 | 60 382 |
| В С Е Г О |  |  |  |  | 395 836 |
| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |  |  |  |  |
|  | удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |  |  |  |  |
| Проверил | ___________________ |  |  |  |  |