ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 4

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию) и ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1 Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.37 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1980 г. площадь фасада – 604,00 м2 3.2 Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.39 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1975 г. площадь фасада – 900,00 м2 3.3 Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д.19 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1965 г. площадь фасада – 730,00 м2 3.4 Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д.55 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1982 г. площадь фасада – 405,00 м2 3.5 Ульяновская область с. Станция Якушка, ул. Кооперативная, д.1 2 этажа, здание – панельное, год постройки – 1973 г. площадь фасада – 604,00 м2 3.6 Ульяновская область с. Станция Якушка, ул. Кооперативная, д.7 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1954 г. площадь фасада – 800,00 м2 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденый постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 13.2. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на каждый вид капитального ремонта и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектом. 13.3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Материал стен |  | Ремонт фасада |  | Стоимость по сметам руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ж/б панели | кирпич | Кол-во | Ед. измерения |  |
| 1 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.37 |  | V | 604,00 | кв.м. | 315 489,00 |
| 2 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, д.39 |  | V | 900,00 | кв.м. | 351 612,00 |
| 3 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д.19 | V |  | 730,00 | кв.м | 291 641,00 |
| 4 | Ульяновская область с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, д.55 | V |  | 405,00 | кв.м | 461 983,00 |
| 5 | Ульяновская область с. Станция Якушка, ул. Кооперативная, д.1 | V |  | 604,00 | кв.м | 581 781,00 |
| 6 | Ульяновская область с. Станция Якушка, ул. Кооперативная, д.7 |  | V | 800,00 | кв.м | 1 069 850,00 |

Приложение №2

к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта фасада по адресу: Ульяновская область, 
                            с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 37

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт и восстановление герметизации гориз. и верт. стыков стеновых панелей | м | 179 |  |
| 2 | Востановление солнцезащиты шва | м | 179 |  |
| 3 | Установка и разборка лесов | м2 | 260 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки стен по камню | м2 | 39 |  |
| 5 | Грунтование поверхности | м2 | 39 |  |
| 6 | Шпатлевка стен | м2 | 39 |  |
| 7 | Окраска стен акриловыми составами вручную | м2 | 39 |  |
| 8 | Ремонт штукатурки плит по камню | м2 | 20 |  |
| 9 | Грунтование поверхности | м2 | 20 |  |
| 10 | Шпатлевка стен | м2 | 20 |  |
| 11 | Окраска плит акриловыми составами вручную | м2 | 20 |  |
| 12 | Очистка вручную поверхности цоколя | м2 | 31 |  |
| 13 | Ремонт штукатурки цоколя по камню | м2 | 9 |  |
| 14 | Грунтование поверхности | м2 | 31 |  |
| 15 | Шпатлевка стен цоколя | м2 | 31 |  |
| 16 | Окраска цоколя акриловыми составами вручную | м2 | 31 |  |
| 17 | Отбивка штукатурки откосов | м2 | 1 |  |
| 18 | Штукатурка поверхностей окооных и дверных откосов | м2 | 1 |  |
| 19 | Улучш. окраска масляннами составами откосов | м2 | 1 |  |
| 20 | Устройство мелких покрытий | м2 | 1 |  |
| 21 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | м2 | 7 |  |
| 22 | Установка оконных блоков из ПВХ | м2 | 7 |  |
| 23 | Установка подоконных досок | м | 6 |  |
| 24 | Разборка бетонных оснований | м3 | 1,62 |  |
| 25 | Разборка грунта вручную | м3 | 2 |  |
| 26 | Устройство подстилающих слоев песчанных | м3 | 0,81 |  |
| 27 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 1,62 |  |
| 28 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 7,16 |  |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 7,16 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта фасада по адресу: Ульяновская область, 
                                                                                        с. Новая Малыкла, ул. Кооперативная, 39

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установка и разборка лесов | м2 | 64 |  |
| 2 | Очистка вручную поверхности цоколя | м2 | 69 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки цоколя по камню | м2 | 14 |  |
| 4 | Грунтование поверхности | м2 | 69 |  |
| 5 | Шпатлевка стен цоколя | м2 | 69 |  |
| 6 | Окраска цоколя акриловыми составами вручную | м2 | 69 |  |
| 7 | Отбивка штукатурки откосов | м2 | 38 |  |
| 8 | Штукатурка поверхностей окооных и дверных откосов | м2 | 38 |  |
| 9 | Улучш. окраска масляннами составами откосов | м2 | 38 |  |
| 10 | Разборка деревянных заполнений проемов оконных | м2 | 15 |  |
| 11 | Установка оконных блоков из ПВХ пл. до 2 м2 | м2 | 8 |  |
| 12 | Установка оконных блоков из ПВХ пл. до 2 м2 | м2 | 4 |  |
| 13 | Разборка бетонных оснований | м3 | 6,6 |  |
| 14 | Устройство бетонного крыльца | м3 | 10 |  |
| 15 | Устройство покрытий крыльца на цементном растворе | м2 | 23 |  |
| 16 | Монтаж опорных стоек | т | 0,35 |  |
| 17 | Огрунтовка металл. поверхностей | м2 | 16 |  |
| 18 | Окраска металл поверхностей | м2 | 16 |  |
| 19 | Монтаж кровельного покрытия профлистом | м2 | 18 |  |
| 20 | Устройство мелких покрытий | м2 | 6 |  |
| 21 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 15,84 |  |
| 22 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 15,84 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта фасада по адресу: Ульяновская область, 
                                                                                        с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 19

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов | м2 | 170 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 5 |  |
| 3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | м2 | 97 |  |
| 4 | Улучш. штукатурка фасадов ц. и. раствором | м2 | 51 |  |
| 5 | Снятие дверных полотен | м2 | 4 |  |
| 6 | Демонтаж дверных коробок | шт. | 2 |  |
| 7 | Установка металлических дверных блоков | м2 | 2,73 |  |
| 8 | Установка дверного доводчика | шт. | 1 |  |
| 9 | Окраска металлических поверхностей | м2 | 7 |  |
| 10 | Установка блоков в дверных проемах | м2 | 2 |  |
| 11 | Установка и крепление наличников | м | 10 |  |
| 12 | Улучш. окраска масляными составами | м2 | 9 |  |
| 13 | Демонтаж оконных коробок | шт. | 2 |  |
| 14 | Снятие оконных переплетов | м2 | 5 |  |
| 15 | Установка оконных блоков из ПВХ пл. более 2 м2 | м2 | 1 |  |
| 16 | Установка оконных блоков из ПВХ пл. до 2 м2 | м2 | 2 |  |
| 17 | Установка подоконной доски ПВХ | м | 2 |  |
| 18 | Облицовка оконных откосов | м2 | 2 |  |
| 19 | Устройство мелких покрытий | м2 | 4 |  |
| 20 | Устройство мелких покрытий | м2 | 6 |  |
| 21 | Улучш. масляная окраска ранее окрашенных окон | м2 | 8 |  |
| 22 | Установка и разборка наружных лесов | м2 | 240 |  |
| 23 | Окраска фасадов акриловыми составами вручную | м2 | 325 |  |
| 24 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 0,22 |  |
| 25 | Планировка грунта вручную | м2 | 50 |  |
| 26 | Устройство подстилающих слоев из щебня | м3 | 4,2 |  |
| 27 | Устройство асфальтнобетонных покрытий | м2 | 52 |  |
| 28 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 6,06 |  |
| 29 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 6,06 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта фасада по адресу: Ульяновская область, 
                                                                                             с. Новая Малыкла, ул. Почтовая, 55

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Очистка вручную поверхности фасадов | м2 | 314 |  |
| 2 | Ремонт и восстановление герметизации гориз. и верт. стыков стеновых панелей | м | 112 |  |
| 3 | Грунтование поверхности | м2 | 314 |  |
| 4 | Шпатлевка фасадов простых | м2 | 314 |  |
| 5 | Окраска фасадов акриловыми составами вручную | м2 | 314 |  |
| 6 | Очистка вручную поверхности цоколя | м2 | 35 |  |
| 7 | Ремонт штукатурки цоколя по камню | м2 | 7 |  |
| 8 | Грунтование поверхности | м2 | 35 |  |
| 9 | Шпатлевка стен цоколя | м2 | 35 |  |
| 10 | Окраска цоколя акриловыми составами вручную | м2 | 35 |  |
| 11 | Отбивка штукатурки откосов | м2 | 5 |  |
| 12 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 5 |  |
| 13 | Улучш. масляная окраска откосов | м2 | 5 |  |
| 14 | Устройство мелких покрытий | м2 | 1 |  |
| 15 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов | м2 | 3 |  |
| 16 | Установка оконных блоков из ПВХ пл. более 2 м2 | м2 | 3 |  |
| 17 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | м2 | 3 |  |
| 18 | Установка металл дверных блоков | м | 3,21 |  |
| 19 | Установка дверного доводчика | шт. | 1 |  |
| 20 | Разборка бетонных оснований | м3 | 1,2 |  |
| 21 | Устройство бетонного крыльца | м3 | 2 |  |
| 22 | Устройство мелких покрытий | м2 | 9 |  |
| 23 | Установка и разборка наружных лесов | м2 | 420 |  |
| 24 | Наружная облицовка поверхности стен | м2 | 56 |  |
| 25 | Облицовка поверхности козырька | м2 | 12 |  |
| 26 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 2,88 |  |
| 27 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 2,88 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта фасада по адресу: Ульяновская область, 
                                                                                         с. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 1

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка мелких покрытий (оконных отливов) | м | 9 |  |
| 2 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов | м2 | 13 |  |
| 3 | Установка оконных блоков из ПВХ пл. более 2 м2 | м2 | 13 |  |
| 4 | Установка подоконной доски ПВХ | м | 9 |  |
| 2 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 4 |  |
| 3 | Улучш. окраска маслянами составами | м2 | 4 |  |
| 4 | Устройство оконных отливов | м2 | 2 |  |
| 5 | Разборка деревянных заполнений проемов дверных | м2 | 16 |  |
| 7 | Установка металлических дверных блоков | м2 | 15,91 |  |
| 8 | Установка дверного доводчика | шт. | 4 |  |
| 9 | Установка и разборка наружных лесов | м2 | 714 |  |
| 10 | Ремонт штукатурки гладких фасадов | м2 | 29 |  |
| 11 | Окраска фасадов акриловыми составами вручную | м2 | 704 |  |
| 12 | Улучш. масляная окраска ранее окрашенных окон | м2 | 27 |  |
| 13 | Монтаж металлического каркаса | т | 0,29 |  |
| 14 | Маслянная окраска металл поверхностей | м2 | 21 |  |
| 15 | Устройство кровли из оцинкованного окраш. листа | м2 | 18 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта фасада по адресу: Ульяновская область, 
                                                                                         с. Станция Якушка, ул. Кооперативная, 7

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка мелких покрытий | м | 47 |  |
| 2 | Стесывание неровностей | м2 | 6 |  |
| 3 | Ремонт лицевой поверхности кирпичных стен | м2 | 2 |  |
| 4 | Установка и разборка лесов | м2 | 304 |  |
| 5 | Наружная облицовка поверхности стен фасадными панелями | м2 | 362 |  |
| 6 | Установка пароизоляционного слоя из пленки | м2 | 362 |  |
| 7 | Изоляция поверхности изделиями из волокнистых и зернистых материалов | м2 | 362 |  |
| 8 | Облицовка оконных проемов откосной планкой | м2 | 76 |  |
| 9 | Улучш. масляная окраска ранее окрашенных окон | м2 | 7 |  |
| 10 | Демонтаж дверных коробок | шт. | 1 |  |
| 11 | Установка металлических дверных блоков | м2 | 1,82 |  |
| 12 | Установка дверного доводчика | шт. | 1 |  |
| 13 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов | м2 | 6 |  |
| 14 | Установка оконных блоков из ПВХ пл. более 2 м2 | м2 | 6 |  |
| 15 | Установка подоконной доски ПВХ | м | 4 |  |
| 16 | Облицовка откосов | м2 | 7 |  |
| 17 | Рытье ям глубиной до 0,4 | шт. | 2 |  |
| 18 | Обетонирование металл стоек | м3 | 5 |  |
| 19 | Монтаж металл каркаса | т | 0,11 |  |
| 20 | Маслянная окраска металл поверхностей | м2 | 5 |  |
| 21 | Устройство кровли металлочерепицы по готовым прогонам | м2 | 4 |  |
| 22 | Облицовка нижней и верхней фронтонной части козырька | м2 | 4 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |