Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | _____________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № _______«____»__________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 13 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-13 от 01.04.2014

«Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения с установкой прибора учёта многоквартирного жилого дома  по адресу: г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 13»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

|  | Сметная стоимость работ:_______ |  |  |  |  | 377 014 |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Трудоемкость работ: _____________ |  |  |  |  | 745 |  | Чел.час. |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства на оплату труда: ________ |  |  |  |  | 85 552 |  | Руб. |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр.раб. |  |
| п/п |  | вание | работ и затрат | Кол-во | всего |  | экс.маш. |  | всего | зарплата |  | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  |  | цен |  |  | зарплата |  | ЗП маш |  |  |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел- сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 2,47 100 м трубопровода | 327,85 288,02 | 6,56 1,18 | 810 | 711 | 16 3 | 34,66 0,10 | 85,61 0,25 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,5434 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 1,07 100 м трубопровода | 564,03 495,44 | 11,24 2,01 | 604 | 530 | 12 2 | 59,62 0,17 | 63,79 0,18 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,3638 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,07 100 м трубопровода | 4736,98 1547,74 | 1498,15 198,88 | 5069 | 1656 | 1603 213 | 162,75 16,83 | 174,14 18,00 |
|  | 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | -10,1222 10 м | 170,51 |  | -1726 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 63 мм | 101,222 м | (261,40) |  | (26459) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора с зажимом д. 63 | 89 шт | (14,00) |  | (1246) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 2,18 100 м трубопровода | 2585,56 1389,50 | 536,64 69,74 | 5637 | 3029 | 1170 152 | 140,07 5,90 | 305,35 12,86 |
|  | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | -20,4484 10 м | 65,60 |  | -1341 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 32 мм | 204,484 м | (65,80) |  | (13455) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора д. 32 | 120 шт | (3,20) |  | (384) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,29 100 м трубопровода | 3955,55 2170,26 | 1480,26 198,28 | 1147 | 629 | 429 58 | 218,78 16,78 | 63,45 4,86 |
|  | 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | -2,6071 10 м | 26,48 |  | -69 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 20 мм | 26,071 м | (22,00) |  | (574) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | заглушка д. 32 мм | 20 шт | (4,00) |  | (80) |  |  |  |  |
| 6 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | 77 шт. | (101,00) |  | (7777) |  |  |  |  |
| 7 | (прайс) | Муфта соед. д. 32 мм | 54 шт. | (5,60) |  | (302) |  |  |  |  |
| 8 | (прайс) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | 27 шт. | (36,00) |  | (972) |  |  |  |  |
| 9 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | 27 шт. | (198,50) |  | (5360) |  |  |  |  |
| 10 | (прайс) | угольник д 32 мм | 34 шт. | (10,00) |  | (340) |  |  |  |  |
| 11 | (прайс) | Муфта комб ВР 20-1/2 | 53 шт. | (29,30) |  | (1553) |  |  |  |  |
| 12 | (прайс) | Бурт д 63 мм | 1 шт. | (42,00) |  | (42) |  |  |  |  |
| 13 | (прайс) | Тройник полипропиленовый диаметром 63 мм | 1 шт. | (90,00) |  | (90) |  |  |  |  |
| 14 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | 24 шт. | (96,00) |  | (2304) |  |  |  |  |
| 15 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | 77 шт. | (13,00) |  | (1001) |  |  |  |  |
| 16 | (прайс) | Муфта комб НР 32-1 | 24 шт. | (102,00) |  | (2448) |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 0,02 100 шт. | 46737,90 3827,54 | 354,19 0,00 | 935 | 77 | 7 0 | 422,00 0,00 | 8,44 0,00 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -2 шт. | 386,08 |  | -772 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | задвижка д. 80 мм | 2 шт. | (3700,00) |  | (7400) |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 врезка | 575,38 82,54 | 14,91 0,30 | 575 | 83 | 15 0 | 8,58 0,03 | 8,58 0,03 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -1 шт. | 386,08 |  | -386 |  |  |  |  |
|  | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | -1 шт. | 36,67 |  | -37 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 1,2 100 отверстий | 724,56 194,96 | 529,60 68,56 | 869 | 234 | 636 82 | 20,50 5,80 | 24,60 6,96 |
| 20 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,024 1 м3 заделки | 1688,65 446,24 | 21,14 0,00 | 41 | 11 | 1 0 | 55,16 0,00 | 1,32 0,00 |
| 21 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 0,9 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 39 | 39 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 0,9 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 13 | 0 | 13 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 11408 | 6999 | 3902 510 |  | 735,28 43,14 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -4331 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 71787 |  |  |  |  |
| 2 раздел- установка прибора учёта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕРм11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм | 1 1 шт. | 46,74 27,01 | 9,28 0,00 | 47 | 27 | 9 0 | 3,09 0,00 | 3,09 0,00 |
| 24 | (прайс) | Счетчик холодной воды ВСХд-40 с импульсным выходом | 1 1 шт. | (4150,00) |  | (4150) |  |  |  |  |
| 25 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 соединение | 83,97 10,95 | 5,80 0,00 | 84 | 11 | 6 0 | 1,10 0,00 | 1,10 0,00 |
| 26 | ТЕР18-06-007-03 | Установка фильтров диаметром 40 мм | 0,1 10 фильтров | 4980,33 92,16 | 76,01 0,35 | 498 | 9 | 8 0 | 9,92 0,03 | 0,99 0,00 |
|  | 301-1215 | Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 40 мм | -1 шт. | 480,46 |  | -480 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Фильтры магнитные на фланцах для очистки воды | 1 шт. | (1250,00) |  | (1250) |  |  |  |  |
| 27 | ТЕРм08-02-413-01 | Провод, количество проводов в резинобитумной трубке до 2, сечение провода до 6 мм2 | 0,15 100 м трубок | 528,36 189,88 | 52,65 2,60 | 79 | 28 | 8 0 | 20,20 0,22 | 3,03 0,03 |
| 28 | (прайс) | труба гофрированная д. 16 мм | 15 м | (19,50) |  | (292) |  |  |  |  |
| 29 | (прайс) | Кабель КММ 4*0,35 | 15 м | (3,78) |  | (57) |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР16-02-001-06 | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м трубопровода | 4991,05 452,70 | 111,70 2,81 | 100 | 9 | 2 0 | 47,06 0,24 | 0,94 0,00 |
| 31 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,0052 100 м2 окрашиваемой | 1160,79 724,03 | 3,55 0,15 | 6 | 4 | 0 0 | 81,72 0,01 | 0,42 0,00 |
| 32 | ТЕР16-07-005-01 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячеговодоснабжения диаметром до 50 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м трубопровода | 125,35 67,07 | 53,29 0,00 | 3 | 1 | 1 0 | 5,76 0,00 | 0,12 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 337 | 89 | 34 0 |  | 9,70 0,04 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -480 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 5749 |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 11745 | 7088 | 3936 510 |  | 744,98 43,18 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -4811 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 77536 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  | 187914 | 85552 | 20940 6156 |  | 744,98 43,18 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | 51605 |  |  |  |  |

| Наименование затрат |  | Коэффициент |  | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  |  |  | 187 914 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  |  |  | 63 | 9 475 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  | 98 | 69 198 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  |  |  | 88 | 818 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  |  |  | 84 | 3 315 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) |  |  |  | 68 | 222 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) |  |  |  | 81 | 274 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  |  |  | 80 | 38 |
| Итого накладных расходов |  |  |  |  | 83 339 |
| Итого |  |  |  |  | 271 254 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  |  |  | 40 | 6 016 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  | 56 | 39 542 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  |  |  | 48 | 446 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  |  |  | 48 | 1 895 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) |  |  |  | 48 | 156 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  |  |  | 52 | 176 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  |  |  | 37 | 18 |
| Итого сметной прибыли |  |  |  |  | 48 248 |
| Итого |  |  |  |  | 319 503 |
| НДС |  |  |  | 18 | 57 511 |
| В С Е Г О |  |  |  |  | 377 014 |
| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |  |  |  |  |
| Проверил | ___________________ |  |  |  |  |