Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания |  | ______________С.Н.Плаксин |
| Собственников помещений |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № ______«____»___________г. |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-27

от 23.04.2014

«Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома  по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 27»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 317 932 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 623 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 74 461 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 1,94 100 м трубопровода | 327,85 288,02 | 6,56 1,18 | 636 | 559 | 13 2 | 34,66 0,10 | 67,24 0,19 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,4268 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 1,02 100 м трубопровода | 564,03 495,44 | 11,24 2,01 | 575 | 505 | 11 2 | 59,62 0,17 | 60,81 0,17 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,3468 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,02 100 м трубопровода | 4736,98 1547,74 | 1498,15 198,88 | 4832 | 1579 | 1528 203 | 162,75 16,83 | 166,00 17,16 |
|  | 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | -9,6492 10 м | 170,51 |  | -1645 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 63 мм | 96,492 м | (261,40) |  | (25223) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора с зажимом д. 63 | 68 шт | (14,00) |  | (952) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,6 100 м трубопровода | 2585,56 1389,50 | 536,64 69,74 | 4137 | 2223 | 859 112 | 140,07 5,90 | 224,11 9,44 |
|  | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | -15,008 10 м | 65,60 |  | -985 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 32 мм | 150,08 м | (65,80) |  | (9875) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора д. 32 | 60 шт | (3,20) |  | (192) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,34 100 м трубопровода | 3955,55 2170,26 | 1480,26 198,28 | 1345 | 738 | 503 67 | 218,78 16,78 | 74,38 5,70 |
|  | 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | -3,0566 10 м | 26,48 |  | -81 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 20 мм | 30,566 м | (22,00) |  | (672) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | заглушка д. 32 мм | 12 шт | (4,00) |  | (48) |  |  |  |  |
| 6 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | 68 шт. | (101,00) |  | (6868) |  |  |  |  |
| 7 | (прайс) | Муфта соед. д. 32 мм | 20 шт. | (5,60) |  | (112) |  |  |  |  |
| 8 | (прайс) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | 26 шт. | (36,00) |  | (936) |  |  |  |  |
| 9 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | 14 шт. | (198,50) |  | (2779) |  |  |  |  |
| 10 | (прайс) | угольник д 32 мм | 4 шт. | (10,00) |  | (40) |  |  |  |  |
| 11 | (прайс) | Муфта комб ВР 20-1/2 | 60 шт. | (29,30) |  | (1758) |  |  |  |  |
| 12 | (прайс) | Бурт д 63 мм | 1 шт. | (42,00) |  | (42) |  |  |  |  |
| 13 | (прайс) | Тройник полипропиленовый диаметром 63 мм | 1 шт. | (90,00) |  | (90) |  |  |  |  |
| 14 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | 12 шт. | (96,00) |  | (1152) |  |  |  |  |
| 15 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | 60 шт. | (13,00) |  | (780) |  |  |  |  |
| 16 | (прайс) | Муфта комб НР 32-1 | 12 шт. | (102,00) |  | (1224) |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 0,02 100 шт. | 46737,90 3827,54 | 354,19 0,00 | 935 | 77 | 7 0 | 422,00 0,00 | 8,44 0,00 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -2 шт. | 386,08 |  | -772 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | задвижка д. 80 мм | 2 шт. | (3700,00) |  | (7400) |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 врезка | 575,38 82,54 | 14,91 0,30 | 575 | 83 | 15 0 | 8,58 0,03 | 8,58 0,03 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -1 шт. | 386,08 |  | -386 |  |  |  |  |
|  | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | -1 шт. | 36,67 |  | -37 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 0,6 100 отверстий | 724,56 194,96 | 529,60 68,56 | 435 | 117 | 318 41 | 20,50 5,80 | 12,30 3,48 |
| 20 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,012 1 м3 заделки | 1688,65 446,24 | 21,14 0,00 | 20 | 5 | 0 0 | 55,16 0,00 | 0,66 0,00 |
| 21 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 0,77 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 33 | 33 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 0,77 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 11 | 0 | 11 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 9628 | 5919 | 3265 427 |  | 622,53 36,18 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -3906 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 60143 |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 9628 | 5919 | 3265 427 |  | 622,53 36,18 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -3906 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 60143 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 2 кв.2014 РЦЦС)} k=12,58 на зарплату k=5,39 на эксплуатацию машин k=5,42 на материалы k=5,42 на основные материалы |  |  |  |  |  | 154608 | 74461 | 17598 5372 |  | 622,53 36,18 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | 38972 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 154 608 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 63 | 8 464 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 61 704 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 88 | 853 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 1 723 |
| Итого накладных расходов |  |  | 72 743 |
| Итого |  |  | 227 352 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 40 | 5 374 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 35 259 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 48 | 465 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 984 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 42 083 |
| Итого |  |  | 269 434 |
| НДС |  | 18 | 48 498 |
| В С Е Г О |  |  | 317 932 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |
| Проверил | ___________________ |