Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протоколом общего собрания |
|  |  | собственников МКЖД |

Локальный СМЕТный расчет № 250

от 01.04.2014

«Капитальный ремонт инженерных сетей ГВС с установкой  узла учета тепловой энергии  ул.Л.Шевцовой 59А»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 767 334,28 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 2 825,93 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 327 181,49 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 10,24 100 м трубопровода | 327,85 288,02 | 6,56 1,18 | 33,27 | 3357 | 2949 | 67 12 | 341 | 34,66 354,92 |  |
| 2 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 0,82 100 м трубопровода | 564,03 495,44 | 11,24 2,01 | 57,35 | 463 | 406 | 9 2 | 48 | 59,62 48,89 |  |
| 3 | ТЕРр65-1-3 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм | 2,27 100 м трубопровода | 715,28 634,72 | 14,89 3,07 | 65,67 | 1624 | 1441 | 34 7 | 149 | 76,38 173,38 |  |
| 4 | ТЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 0,02 100 шт. | 37050,90 3827,54 | 354,19 0,00 | 32869,17 | 741 | 77 | 7 0 | 657 | 422,00 8,44 |  |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс | -2 шт. | 289,21 0,00 | 0,00 0,00 | 289,21 | -578 | 0 | 0 0 | -578 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | цена поставщ. | Кран шар.д.100мм (5632/1,18/5,36=885,51 | 2 шт | 885,51 0,00 | 0,00 0,00 | 885,51 | 1771 | 0 | 0 0 | 1771 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 10,24 100 м трубопровода | 2339,05 1389,50 | 536,64 69,74 | 412,91 | 23952 | 14228 | 5495 714 | 4229 | 140,07 1434,32 | 103 |
|  | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | -96,0512 10 м | 39,32 0,00 | 0,00 0,00 | 39,32 | -3777 | 0 | 0 0 | -3777 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | Цена поставщика | Труба п/пропиленовая (армир)РN-25 диаметром 32 мм (105,27/1,18/5,39=16,55 | 960,512 м | 16,55 0,00 | 0,00 0,00 | 16,55 | 15896 | 0 | 0 0 | 15896 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром63 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,82 100 м трубопровода | 4305,23 1547,74 | 1498,15 198,88 | 1259,34 | 3530 | 1269 | 1228 163 | 1033 | 162,75 133,45 | 104 |
|  | 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | -7,7572 10 м | 124,87 0,00 | 0,00 0,00 | 124,87 | -969 | 0 | 0 0 | -969 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | Цена поставщика | Труба п/пропиленовая (армир)РN-25 диаметром 63мм (401,5/1,18/5,39=63,13 | 77,572 м | 63,13 0,00 | 0,00 0,00 | 63,13 | 4897 | 0 | 0 0 | 4897 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТЕР16-04-002-08 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром90 мм [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 2,27 100 м трубопровода | 5175,35 1378,95 | 1411,88 170,68 | 2384,52 | 11748 | 3130 | 3205 387 | 5413 | 145,00 329,15 | 106 |
|  | 507-0594 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 90 мм | -22,1098 10 м | 238,36 0,00 | 0,00 0,00 | 238,36 | -5270 | 0 | 0 0 | -5270 | 0,00 0,00 |  |
| 11 | Цена поставщика | Труба п/пропиленовая (армир)РN-25 диаметром 90мм (842,44/1,18/5,39=132,45 | 221,098 м | 132,45 0,00 | 0,00 0,00 | 132,45 | 29284 | 0 | 0 0 | 29284 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | Цена поставщика | Кран п/п.д20мм (148,77/1,18/5,39=23,39 | 180 шт | 23,39 0,00 | 0,00 0,00 | 23,39 | 4210 | 0 | 0 0 | 4210 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | Цена поставщика | Кран п/п.д32мм (216,85/1,18/5,39=34,09 | 60 шт | 34,09 0,00 | 0,00 0,00 | 34,09 | 2045 | 0 | 0 0 | 2045 | 0,00 0,00 |  |
| 14 | Цена поставщика | Тройник63*32*63мм (87,66/1,18/5,39=13,78 | 10 шт | 13,78 0,00 | 0,00 0,00 | 13,78 | 138 | 0 | 0 0 | 138 | 0,00 0,00 |  |
| 15 | Цена поставщика | Тройник90*32*90мм (437,08/1,18/5,39=68,72 | 20 шт | 68,72 0,00 | 0,00 0,00 | 68,72 | 1374 | 0 | 0 0 | 1374 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | Цена поставщика | Угольник 90 град32мм (14,64/1,18/5,39=2,3 | 85 шт | 2,30 0,00 | 0,00 0,00 | 2,30 | 195 | 0 | 0 0 | 195 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | Цена поставщика | Угольник 90 град63мм (95,81/1,18/5,39=15,06 | 4 шт | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 60 | 0 | 0 0 | 60 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | Цена поставщика | Угольник 90 град90мм (247,22/1,18/5,39=38,87 | 10 шт | 38,87 0,00 | 0,00 0,00 | 38,87 | 389 | 0 | 0 0 | 389 | 0,00 0,00 |  |
| 19 | Цена поставщика | Угольник 45 град 32мм (14,26/1,18/5,39=2,24 | 50 шт | 2,24 0,00 | 0,00 0,00 | 2,24 | 112 | 0 | 0 0 | 112 | 0,00 0,00 |  |
| 20 | Цена поставщика | Муфта соед 32мм (9,26/1,18/5,39=1,46 | 256 шт | 1,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1,46 | 374 | 0 | 0 0 | 374 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | Цена поставщика | Муфта соед 63мм (47,09/1,18/5,39=7,4 | 21 шт | 7,40 0,00 | 0,00 0,00 | 7,40 | 155 | 0 | 0 0 | 155 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | Цена поставщика | Муфта соед 90мм (164,52/1,18/5,39=25,87 | 57 шт | 25,87 0,00 | 0,00 0,00 | 25,87 | 1475 | 0 | 0 0 | 1475 | 0,00 0,00 |  |
| 23 | Цена поставщика | Крепеж металл д 32мм (28,6/1,18/5,39=4,5 | 60 шт | 4,50 0,00 | 0,00 0,00 | 4,50 | 270 | 0 | 0 0 | 270 | 0,00 0,00 |  |
| 24 | Цена поставщика | Крепеж металл д 63мм (48/1,18/5,39=7,55 | 53 шт | 7,55 0,00 | 0,00 0,00 | 7,55 | 400 | 0 | 0 0 | 400 | 0,00 0,00 |  |
| 25 | Цена поставщика | Крепеж металл д *90мм (62,74/1,18/5,39=9,86 | 150 шт | 9,86 0,00 | 0,00 0,00 | 9,86 | 1479 | 0 | 0 0 | 1479 | 0,00 0,00 |  |
| 26 | Цена поставщика | Муфта перех 63*32мм (34,87/1,18/5,39=5,48 | 41 шт | 5,48 0,00 | 0,00 0,00 | 5,48 | 225 | 0 | 0 0 | 225 | 0,00 0,00 |  |
| 27 | Цена поставщика | Муфта перех 90*63мм (113,76/1,18/5,39=17,87 | 5 шт | 17,87 0,00 | 0,00 0,00 | 17,87 | 89 | 0 | 0 0 | 89 | 0,00 0,00 |  |
| 28 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука (<Армофлекс>), вспененного полиэтилена (<Термофлекс>) трубками [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 42,9 10 м трубопровода | 957,44 40,16 | 27,40 0,00 | 889,88 | 41074 | 1723 | 1175 0 | 38176 | 4,05 173,66 | 105 |
|  | 113-0393 | Клей <Армофлекс> 520 | -6,1347 л | 148,64 0,00 | 0,00 0,00 | 148,64 | -912 | 0 | 0 0 | -912 | 0,00 0,00 |  |
|  | 104-0169 | Клипсы (зажимы) | -1287 шт. | 0,98 0,00 | 0,00 0,00 | 0,98 | -1261 | 0 | 0 0 | -1261 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-2466 | Краска <Армофиниш> | -61,6902 л | 252,95 0,00 | 0,00 0,00 | 252,95 | -15605 | 0 | 0 0 | -15605 | 0,00 0,00 |  |
|  | 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной 0,5 мм | -1,4157 кг | 60,40 0,00 | 0,00 0,00 | 60,40 | -86 | 0 | 0 0 | -86 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-0394 | Очиститель для клея <Армофлекс> | -0,858 л | 185,37 0,00 | 0,00 0,00 | 185,37 | -159 | 0 | 0 0 | -159 | 0,00 0,00 |  |
|  | 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) <Термофлекс> диаметром 108х13 мм | -471,9 м | 39,68 0,00 | 0,00 0,00 | 39,68 | -18725 | 0 | 0 0 | -18725 | 0,00 0,00 |  |
| 29 | Цена поставщика | Трубка Энергофлекс 35*9мм(18/1,18/5,39=2,83 | 120 м | 2,83 0,00 | 0,00 0,00 | 2,83 | 340 | 0 | 0 0 | 340 | 0,00 0,00 |  |
| 30 | Цена поставщика | Трубка Энергофлекс 63*9мм(39/1,18/5,39=6,13 | 82 м | 6,13 0,00 | 0,00 0,00 | 6,13 | 503 | 0 | 0 0 | 503 | 0,00 0,00 |  |
| 31 | Цена поставщика | Трубка Энергофлекс 90*9мм(81/1,18/5,39=12,74 | 227 м | 12,74 0,00 | 0,00 0,00 | 12,74 | 2892 | 0 | 0 0 | 2892 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 107720,00 | 25223,00 | 11220,00 1285,00 | 71277,00 | 2656,21 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 21231,00 |  |  | 21231,00 |  |  |
| Узел учета тепловой энергии сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР16-02-005-02 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм | 0,02 100 м трубопровода | 4889,22 593,70 | 111,86 2,25 | 4183,66 | 98 | 12 | 2 0 | 84 | 60,83 1,22 |  |
|  | 302-1317 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | -2 м | 41,53 0,00 | 0,00 0,00 | 41,53 | -83 | 0 | 0 0 | -83 | 0,00 0,00 |  |
| 33 | 103-0139 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | 2 м | 30,94 0,00 | 0,00 0,00 | 30,94 | 62 | 0 | 0 0 | 62 | 0,00 0,00 |  |
| 34 | ТЕР16-02-005-05 | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм | 0,04 100 м трубопровода | 9037,39 778,36 | 191,10 4,37 | 8067,93 | 361 | 31 | 8 0 | 322 | 79,75 3,19 |  |
|  | 302-1320 | Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | -4 м | 79,86 0,00 | 0,00 0,00 | 79,86 | -319 | 0 | 0 0 | -319 | 0,00 0,00 |  |
| 35 | 103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | 4 м | 64,35 0,00 | 0,00 0,00 | 64,35 | 257 | 0 | 0 0 | 257 | 0,00 0,00 |  |
| 36 | 302-1120 | Краны стальные газовые шаровые диаметром 100 мм | 4 шт. | 607,52 0,00 | 0,00 0,00 | 607,52 | 2430 | 0 | 0 0 | 2430 | 0,00 0,00 |  |
| 37 | 507-2297 | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-57х3 мм | 8 шт. | 61,11 0,00 | 0,00 0,00 | 61,11 | 489 | 0 | 0 0 | 489 | 0,00 0,00 |  |
| 38 | ТЕР16-02-007-01 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 50 мм | 4 1 соединение | 81,38 9,52 | 4,64 0,00 | 67,22 | 326 | 38 | 19 0 | 269 | 0,96 3,84 |  |
|  | 507-0983 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс | -8 шт. | 25,41 0,00 | 0,00 0,00 | 25,41 | -203 | 0 | 0 0 | -203 | 0,00 0,00 |  |
| 39 | цена поставщ. | Фланцы из стали для трубопроводов д.усл.прохода.50мм(215/1,18/5,39*1,02*1,0339=35,65 | 8 шт | 35,65 0,00 | 0,00 0,00 | 35,65 | 285 | 0 | 0 0 | 285 | 0,00 0,00 |  |
| 40 | ТЕР16-02-007-04 | Установка фланцевых соединений на стальных трубопроводах диаметром 100 мм | 5 1 соединение | 144,48 14,48 | 7,32 0,00 | 122,68 | 722 | 72 | 37 0 | 613 | 1,46 7,30 |  |
|  | 507-0986 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс | -10 шт. | 44,60 0,00 | 0,00 0,00 | 44,60 | -446 | 0 | 0 0 | -446 | 0,00 0,00 |  |
| 41 | цена поставщ. | Фланцы из стали для трубопроводов д.усл.прохода.100мм(435/1,18/5,39*1,02*1,0339=72,13 | 10 шт | 72,13 0,00 | 0,00 0,00 | 72,13 | 721 | 0 | 0 0 | 721 | 0,00 0,00 |  |
| 42 | ТЕР18-07-001-02 | Установка манометров с трехходовым краном | 8 1 компл. | 219,14 2,18 | 0,00 0,00 | 216,96 | 1753 | 17 | 0 0 | 1736 | 0,22 1,76 |  |
| 43 | ТЕР18-07-001-04 | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 4 1 компл. | 327,35 2,91 | 0,00 0,00 | 324,44 | 1309 | 12 | 0 0 | 1297 | 0,31 1,24 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 7762,00 | 182,00 | 66,00 0,00 | 7514,00 | 18,55 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 3193,00 |  |  | 3193,00 |  |  |
| Узел учета теп.энергии КИПиА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ТЕРм11-02-022-04 | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм | 4 1 шт. | 46,74 27,01 | 9,28 0,00 | 10,45 | 187 | 108 | 37 0 | 42 | 3,09 12,36 |  |
| 45 | Прайслист | Расходометр электромагнитный"Питерфлоу РС" Ду50мм(13650/1,18/5,39*1,02*1,0815=2367,49 | 4 шт | 2367,49 0,00 | 0,00 0,00 | 2367,49 | 9470 | 0 | 0 0 | 9470 | 0,00 0,00 |  |
| 46 | Прайслист | Комплект для расходометров электромагнитных"Питерфлоу РС" Ду50мм(635/1,18/5,39*1,02*1,0815=110,14 | 4 к-кт | 110,14 0,00 | 0,00 0,00 | 110,14 | 441 | 0 | 0 0 | 441 | 0,00 0,00 |  |
| 47 | Прайслист | Преобразователь давления измерительный НТ (3395/1,18/5,39*1,02*1,0815=588,84 | 4 к-кт | 588,84 0,00 | 0,00 0,00 | 588,84 | 2355 | 0 | 0 0 | 2355 | 0,00 0,00 |  |
| 48 | Прайслист | Клапан обратный двустворчатый ДУ100мм (460/1,18/5,39*1,02*1,0815=79,78 | 1 к-кт | 79,78 0,00 | 0,00 0,00 | 79,78 | 80 | 0 | 0 0 | 80 | 0,00 0,00 |  |
| 49 | ТЕРм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса до 50 кг | 1 1 шт | 141,76 45,63 | 11,65 0,47 | 84,48 | 142 | 46 | 12 0 | 84 | 5,15 5,15 |  |
| 50 | 504-0283 | Ящики распределительные с предохранителями серии ЯТВ, типа ЯТВ1311М5 на 15А | 1 шт. | 362,70 0,00 | 0,00 0,00 | 362,70 | 363 | 0 | 0 0 | 363 | 0,00 0,00 |  |
| 51 | ТЕРм08-03-600-02 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании трехфазные | 1 1 шт. | 11,56 8,63 | 2,39 0,12 | 0,54 | 12 | 9 | 2 0 | 1 | 0,87 0,87 |  |
| 52 | Прайслист | Вычислитель количества теплоты ТВ7-04 Ду50мм(10253,62/1,18/5,39*1,02*1,0815=1778,42 | 1 шт | 1778,42 0,00 | 0,00 0,00 | 1778,42 | 1778 | 0 | 0 0 | 1778 | 0,00 0,00 |  |
| 53 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене иликолонне, на ток до 25 А | 1 1 шт. | 143,37 14,84 | 1,20 0,00 | 127,33 | 143 | 15 | 1 0 | 127 | 1,56 1,56 |  |
| 54 | 509-2236 | Выключатели автоматические «IEK» ВА47-29 2Р 16А, характеристика С | 1 шт. | 18,81 0,00 | 0,00 0,00 | 18,81 | 19 | 0 | 0 0 | 19 | 0,00 0,00 |  |
| 55 | ТЕРм08-03-574-01 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением до 10 мм2 | 1 100 жил | 1277,42 166,66 | 2,39 0,12 | 1108,37 | 1277 | 167 | 2 0 | 1108 | 16,80 16,80 |  |
| 56 | ТЕРм08-02-409-02 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм | 0,3 100 м | 2574,08 323,36 | 888,16 281,67 | 1362,56 | 772 | 97 | 266 85 | 409 | 34,40 10,32 |  |
| 57 | 507-3484 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 16 мм | 20 м | 1,94 0,00 | 0,00 0,00 | 1,94 | 39 | 0 | 0 0 | 39 | 0,00 0,00 |  |
| 58 | 507-3487 | Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 40 мм | 10 м | 4,41 0,00 | 0,00 0,00 | 4,41 | 44 | 0 | 0 0 | 44 | 0,00 0,00 |  |
| 59 | ТЕРм08-02-403-02 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий | 1,7 100 м | 666,04 188,00 | 118,44 40,42 | 359,60 | 1132 | 320 | 201 69 | 611 | 20,00 34,00 |  |
| 60 | Прайслист | ПВС 3*75мм2(26/5,39*1,02*1,0815=5,32 | 50 м | 5,32 0,00 | 0,00 0,00 | 5,32 | 266 | 0 | 0 0 | 266 | 0,00 0,00 |  |
| 61 | Прайслист | КММ 4*0,35мм2(30/5,39*1,02*1,0815=6,14 | 80 м | 6,14 0,00 | 0,00 0,00 | 6,14 | 491 | 0 | 0 0 | 491 | 0,00 0,00 |  |
| 62 | Прайслист | ШВВП2*0,5мм2(15/5,39*1,02*1,0815=3,07 | 40 м | 3,07 0,00 | 0,00 0,00 | 3,07 | 123 | 0 | 0 0 | 123 | 0,00 0,00 |  |
| 63 | ТЕРм11-02-032-05 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем под давлением до 6,3 МПа | 2 1 шт. | 146,27 33,43 | 73,91 3,90 | 38,93 | 293 | 67 | 148 8 | 78 | 3,37 6,74 |  |
| 64 | Прайслист | Термопреобразователь КТС-Б(1950/5,39*1,02*1,0815=399,09 | 2 шт | 399,09 0,00 | 0,00 0,00 | 399,09 | 798 | 0 | 0 0 | 798 | 0,00 0,00 |  |
| 65 | ТЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) 2 | 1 1 система | 190,01 190,01 | 0,00 0,00 | 0,00 | 190 | 190 | 0 0 | 0 | 13,40 13,40 |  |
| 66 | ТЕРп02-01-001-02 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ) за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 | 1 1 канал | 91,46 91,46 | 0,00 0,00 | 0,00 | 91 | 91 | 0 0 | 0 | 6,45 6,45 |  |
| 67 | ТЕРм10-08-003-06 | Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля | 2 1 шт. | 67,08 59,62 | 0,34 0,00 | 7,12 | 134 | 119 | 1 0 | 14 | 5,76 11,52 |  |
| 68 | Прайслист | Блок питания 12В(450/5,39*1,02*1,0815=92,1 | 1 шт | 92,10 0,00 | 0,00 0,00 | 92,10 | 92 | 0 | 0 0 | 92 | 0,00 0,00 |  |
| 69 | Прайслист | Блок питания для датчика 24В(780/5,39*1,02*1,0815=154,64 | 4 шт | 159,64 0,00 | 0,00 0,00 | 159,64 | 639 | 0 | 0 0 | 639 | 0,00 0,00 |  |
| 70 | ТЕРм10-06-068-15 | Настройка простых сетевых трактов конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 1 шт. | 482,75 473,28 | 0,00 0,00 | 9,47 | 483 | 473 | 0 0 | 10 | 32,00 32,00 |  |
| 71 | Прайслист | GSM модем IRZ МС 52(3250/5,39*1,02*1,0815=665,15 | 1 шт | 655,15 0,00 | 0,00 0,00 | 655,15 | 655 | 0 | 0 0 | 655 | 0,00 0,00 |  |
| 72 | Прайслист | Блок питания 128/500 мА GM29/ТС35 модем IRZ (252,62/5,39*1,02*1,0815=52,32 | 1 шт | 52,32 0,00 | 0,00 0,00 | 52,32 | 52 | 0 | 0 0 | 52 | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 22561,00 | 1702,00 | 670,00 162,00 | 20189,00 | 151,17 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 17705,00 |  |  | 17705,00 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 138043,00 | 27107,00 | 11956,00 1447,00 | 98980,00 | 2825,93 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 42129,00 |  |  | 42129,00 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 924289,61 | 327181,49 | 63605,92 17465,29 | 533502,20 | 2825,93 | 47 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 227075,31 |  |  | 227075,31 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 924 289,61 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 63 | 36 628,83 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 88 | 817,52 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 237 435,38 |
| Накладные расходы (Теплоизоляционные работы) |  | 77 | 16 013,69 |
| Накладные расходы (Монтаж оборудования) |  | 68 | 6 738,80 |
| Накладные расходы (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 81 | 7 450,38 |
| Накладные расходы (Пусконаладочные работы) |  | 55 | 1 865,60 |
| Итого накладных расходов |  |  | 306 950,20 |
| Итого |  |  | 1 231 239,81 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 40 | 23 256,40 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 48 | 445,92 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 135 677,36 |
| Сметная прибыль (Теплоизоляционные работы) |  | 48 | 9 982,56 |
| Сметная прибыль (Монтаж оборудования) |  | 48 | 4 756,80 |
| Сметная прибыль (Электромонтажные работы : на других объектах) |  | 52 | 4 782,96 |
| Сметная прибыль (Пусконаладочные работы) |  | 32 | 1 085,44 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 179 987,44 |
| Итого |  |  | 1 411 227,25 |
| ТехнадзорПостанов.правительства №468 от 21.06.2010г |  | 2,14 | 30 200,26 |
| ИТОГО |  |  | 1 441 427,51 |
| Проведение экспертизы Указание комитета |  | 0,5 | 7 207,14 |
| ИТОГО |  |  | 1 448 634,65 |
| Разработка ПСД Указание комитета |  | 3 | 43 459,04 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 14 486,35 |
| НДС |  | 18 | 260 754,24 |
| ВСЕГО |  |  | 1 767 334,28 |
| В С Е Г О |  |  | 1 767 334,28 |

| Составил | Чашленкова Г,А,Сертификат №КП-12-77 от 02.07.2012г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |