Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | ________________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № _______«____»________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 13 |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-5/1

от 02.04.2014

«Капитальный ремонт системы холодного водоснабжения  многоквартирного жилого дома  по адресу: г. Ульяновск, ул. Луначарского, д. 5»

| Основание: чертежи № | Дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 257 052 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 528 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 60 869 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  | затр.тр.раб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | всего | зарплата | экс.маш. | затр.тр.маш. |  |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш |  |  | ЗП маш | единич | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр65-1-1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм | 1,9 100 м трубопровода | 327,85 288,02 | 6,56 1,18 | 623 | 547 | 12 2 | 34,66 0,10 | 65,85 0,19 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,418 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 2 | ТЕРр65-1-2 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм | 0,6 100 м трубопровода | 564,03 495,44 | 11,24 2,01 | 338 | 297 | 7 1 | 59,62 0,17 | 35,77 0,10 |
|  | 509-9899 | Строительный мусор и масса возвратных материалов | 0,204 т | 0,00 |  | 0 |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР16-04-002-06 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,6 100 м трубопровода | 4736,98 1547,74 | 1498,15 198,88 | 2842 | 929 | 899 119 | 162,75 16,83 | 97,65 10,10 |
|  | 507-0592 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм | -5,676 10 м | 170,51 |  | -968 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 63 мм | 56,76 м | (261,40) |  | (14837) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора с зажимом д. 63 | 50 шт | (14,00) |  | (700) |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР16-04-002-03 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1,5 100 м трубопровода | 2585,56 1389,50 | 536,64 69,74 | 3878 | 2084 | 805 105 | 140,07 5,90 | 210,11 8,85 |
|  | 507-0589 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм | -14,07 10 м | 65,60 |  | -923 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 32 мм | 140,7 м | (65,80) |  | (9258) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | опора д. 32 | 64 шт | (3,20) |  | (205) |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,4 100 м трубопровода | 3955,55 2170,26 | 1480,26 198,28 | 1582 | 868 | 592 79 | 218,78 16,78 | 87,51 6,71 |
|  | 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм | -3,596 10 м | 26,48 |  | -95 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | Труба из полипропилена PN 20 диам. 20 мм | 35,96 м | (22,00) |  | (791) |  |  |  |  |
|  | (прайс) | заглушка д. 32 мм | 12 шт | (4,00) |  | (48) |  |  |  |  |
| 6 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 20 мм | 60 шт. | (101,00) |  | (6060) |  |  |  |  |
| 7 | (прайс) | Муфта соед. д. 32 мм | 38 шт. | (5,60) |  | (213) |  |  |  |  |
| 8 | (прайс) | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 63 мм | 15 шт. | (36,00) |  | (540) |  |  |  |  |
| 9 | (прайс) | Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм | 12 шт. | (198,50) |  | (2382) |  |  |  |  |
| 10 | (прайс) | угольник д 32 мм | 35 шт. | (10,00) |  | (350) |  |  |  |  |
| 11 | (прайс) | Муфта комб ВР 20-1/2 | 50 шт. | (29,30) |  | (1465) |  |  |  |  |
| 12 | (прайс) | Бурт д 63 мм | 1 шт. | (42,00) |  | (42) |  |  |  |  |
| 13 | (прайс) | Тройник полипропиленовый диаметром 63 мм | 2 шт. | (90,00) |  | (180) |  |  |  |  |
| 14 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х32х63 мм | 13 шт. | (96,00) |  | (1248) |  |  |  |  |
| 15 | (прайс) | Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм | 11 шт. | (13,00) |  | (143) |  |  |  |  |
| 16 | (прайс) | Муфта комб НР 32-1 | 3 шт. | (102,00) |  | (306) |  |  |  |  |
| 17 | ТЕРр65-5-9 | Смена задвижек диаметром 100 мм | 0,02 100 шт. | 46737,90 3827,54 | 354,19 0,00 | 935 | 77 | 7 0 | 422,00 0,00 | 8,44 0,00 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -2 шт. | 386,08 |  | -772 |  |  |  |  |
|  | (прайс) | задвижка д. 80 мм | 2 шт. | (3700,00) |  | (7400) |  |  |  |  |
| 18 | ТЕР16-07-003-07 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диаметром 80 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 1 врезка | 575,38 82,54 | 14,91 0,30 | 575 | 83 | 15 0 | 8,58 0,03 | 8,58 0,03 |
|  | 302-1176 | Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем для воды и пара давлением 1 Мпа (10 кгс/см2) 30ч6бр диаметром 80 мм | -1 шт. | 386,08 |  | -386 |  |  |  |  |
|  | 507-0985 | Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 80 мм | -1 шт. | 36,67 |  | -37 |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР46-03-010-04 | Пробивка в бетонных потолках толщиной 100 мм отверстий площадью до 20 см2 | 0,64 100 отверстий | 724,56 194,96 | 529,60 68,56 | 464 | 125 | 339 44 | 20,50 5,80 | 13,12 3,71 |
| 20 | ТЕР46-03-017-01 | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | 0,0128 1 м3 заделки | 1688,65 446,24 | 21,14 0,00 | 22 | 6 | 0 0 | 55,16 0,00 | 0,71 0,00 |
| 21 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 0,622 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 27 | 27 | 0 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 22 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 0,622 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 9 | 0 | 9 0 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  | 8114 | 5043 | 2685 350 |  | 527,74 29,68 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -3181 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 46168 |  |  |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  | 8114 | 5043 | 2685 350 |  | 527,74 29,68 |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  | -3181 |  |  |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  | 46168 |  |  |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  | 123947 | 60869 | 14687 4224 |  | 527,74 29,68 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  | 27845 |  |  |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 123 947 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 63 | 6 440 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 50 472 |
| Накладные расходы (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 88 | 818 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 1 774 |
| Итого накладных расходов |  |  | 59 504 |
| Итого |  |  | 183 451 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - демонтаж и разборка труб) |  | 40 | 4 089 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 28 841 |
| Сметная прибыль (Ремонт : внутренние санитарно-технические работы - смена труб) |  | 48 | 446 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 1 014 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 34 390 |
| Итого |  |  | 217 841 |
| НДС |  | 18 | 39 211 |
| В С Е Г О |  |  | 257 052 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко |
| --- | --- |
|  | удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |
| Проверил | ___________________ |