Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания Собственников помещений |  | ________________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № ____«____»__________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-39х

от 03.04.2014

«Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д. 39»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 2 245 417 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 923 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 220 724 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел - м/п швы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-21-6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной | 26,1 100 м восстановленно | 2830,83 286,55 | 2544,28 152,19 | 0,00 | 73885 | 7479 | 66406 3972 | 0 | 29,36 766,30 |  |
|  | 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 552 шт | 47,94 0,00 | 0,00 0,00 | 47,94 | 26463 | 0 | 0 0 | 26463 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕР07-05-039-12 | Устройство солнцезащиты полимерцементным составом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 26,1 100 м шва | 805,95 197,95 | 585,04 0,00 | 22,96 | 21035 | 5166 | 15270 0 | 599 | 20,82 543,27 | 147 |
|  | 113-0378 | Состав полимерцементный | -1,827 м3 | 327,97 0,00 | 0,00 0,00 | 327,97 | -599 | 0 | 0 0 | -599 | 0,00 0,00 |  |
|  | (прайс) | мастика герметизирующая Оксипласт | 1174,5 кг | (120,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (120,00) | (140940) | 0 | 0 0 | (140940) | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 120784 | 12645 | 81676 3972 | 26463 | 1309,57 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 25864 |  |  | 25864 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 140940 |  |  | 140940 |  |  |
| 2 раздел- окна ПВХ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр56-1-1 | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 0,64 100 коробок | 1193,18 1051,72 | 141,46 25,41 | 0,00 | 764 | 673 | 91 16 | 0 | 128,73 82,39 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 6,8224 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕРр56-2-2 | Снятие оконных переплетов остекленных | 0,684 100 м2 оконных переп | 398,87 369,80 | 29,07 10,99 | 0,00 | 273 | 253 | 20 8 | 0 | 46,11 31,54 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 2,33928 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | ТЕР10-01-034-06 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,684 100 м2 проемов | 10162,60 1464,63 | 500,72 9,75 | 8197,25 | 6951 | 1002 | 342 7 | 5607 | 167,58 114,62 | 146 |
|  | 206-0030 прим. | Окна под двойное остекление (стеклопакет) | 64 шт | 676,53 0,00 | 0,00 0,00 | 676,53 | 43298 | 0 | 0 0 | 43298 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕРр61-20-1 | Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов (окна в подъездах) | 0,2 100 м2 отремонтирова | 5245,90 3004,39 | 2,77 0,00 | 2238,74 | 1049 | 601 | 1 0 | 447 | 323,40 64,68 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 1,936 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком илилистами из синтетических материалов на клее [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,34 100 м2 облицовки | 9239,75 1757,42 | 56,14 1,19 | 7426,19 | 3142 | 598 | 19 0 | 2525 | 191,44 65,09 | 139 |
| 8 | ТЕР10-01-035-02 | Установка подоконных досок из ПВХ в панельных стенах [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,3 100 п. м | 3482,85 208,55 | 21,99 0,74 | 3252,31 | 1045 | 63 | 7 0 | 975 | 24,45 7,33 | 154 |
|  | 101-2904 | Доски подоконные ПВХ, шириной 200 мм | 30 м | 48,35 0,00 | 0,00 0,00 | 48,35 | 1450 | 0 | 0 0 | 1450 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,08 100 м2 покрытия | 9920,99 1106,02 | 30,55 2,95 | 8784,42 | 794 | 88 | 2 0 | 704 | 129,66 10,37 | 148 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 58766 | 3278 | 482 31 | 55006 | 376,03 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 44748 |  |  | 44748 |  |  |
| 3 раздел- отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,18 100 м3 конструкций | 2546,13 628,75 | 1917,38 199,17 | 0,00 | 458 | 113 | 345 36 | 0 | 77,72 13,99 |  |
| 11 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,18 100 м3 материала осн | 3045,88 144,98 | 2884,90 205,08 | 16,00 | 548 | 26 | 519 37 | 3 | 18,08 3,25 | 131 |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ средний | 18 м3 | 69,59 0,00 | 0,00 0,00 | 69,59 | 1253 | 0 | 0 0 | 1253 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,18 100 м3 материала осн | 4713,86 225,06 | 4466,40 304,36 | 22,40 | 848 | 41 | 804 55 | 3 | 27,82 5,01 | 132 |
|  | 408-0023 | Щебень | 18 м3 | 110,00 0,00 | 0,00 0,00 | 110,00 | 1980 | 0 | 0 0 | 1980 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,18 100 м3 бетона, бутоб | 58862,89 1614,60 | 2130,35 265,95 | 55117,94 | 10595 | 291 | 383 48 | 9921 | 207,00 37,26 | 133 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 15682 | 471 | 2051 176 | 13160 | 59,51 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 3233 |  |  | 3233 |  |  |
| 4 раздел- лоджии, балконы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 1 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 142 | 112 | 30 0 | 0 | 14,38 14,38 |  |
| 15 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 121 | 28 | 4 0 | 89 | 3,22 3,22 | 141 |
|  | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | -0,045 т | 1975,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1975,46 | -89 | 0 | 0 0 | -89 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-2221 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | 0,028 т | 11375,81 0,00 | 0,00 0,00 | 11375,81 | 319 | 0 | 0 0 | 319 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 1 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 6614 | 155 | 54 3 | 6405 | 16,51 16,51 | 142 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 114 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 2686 | 0 | 0 0 | 2686 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -114 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -3311 | 0 | 0 0 | -3311 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 116 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 1747 | 0 | 0 0 | 1747 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -116 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -2920 | 0 | 0 0 | -2920 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,85 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 7997 | 469 | 102 8 | 7426 | 60,04 51,04 | 143 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 80,325 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 1892 | 0 | 0 0 | 1892 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 80,325 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 1210 | 0 | 0 0 | 1210 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -160,65 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -4665 | 0 | 0 0 | -4665 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,447 100 м2 покрытия | 9770,62 961,76 | 24,44 2,36 | 8784,42 | 4367 | 430 | 11 1 | 3926 | 112,75 50,40 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 16110 | 1194 | 201 12 | 14715 | 135,55 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -3131 |  |  | -3131 |  |  |
| 5 раздел- козырьки, входные группы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки) | 0,146 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 21 | 16 | 4 0 | 1 | 14,38 2,10 |  |
| 20 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,146 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 18 | 4 | 1 0 | 13 | 3,22 0,47 | 141 |
|  | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | -0,00657 т | 1975,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1975,46 | -13 | 0 | 0 0 | -13 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-2221 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | 0,004088 т | 11375,81 0,00 | 0,00 0,00 | 11375,81 | 47 | 0 | 0 0 | 47 | 0,00 0,00 |  |
| 21 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,146 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 966 | 23 | 8 0 | 935 | 16,51 2,41 | 142 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 16,644 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 392 | 0 | 0 0 | 392 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -16,644 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -483 | 0 | 0 0 | -483 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 16,936 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 255 | 0 | 0 0 | 255 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -16,936 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -426 | 0 | 0 0 | -426 | 0,00 0,00 |  |
| 22 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,14 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 1317 | 77 | 17 1 | 1223 | 60,04 8,41 | 143 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 13,23 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 312 | 0 | 0 0 | 312 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 13,23 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 199 | 0 | 0 0 | 199 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -26,46 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -768 | 0 | 0 0 | -768 | 0,00 0,00 |  |
| 23 | ТЕР12-01-010-01 | Устройство мелких покрытий (брандмауэры,парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали | 0,037 100 м2 покрытия | 9770,62 961,76 | 24,44 2,36 | 8784,42 | 362 | 36 | 1 0 | 325 | 112,75 4,17 |  |
| 24 | ТЕР16-02-001-02 прим | Устройство ограждения у крыльца из стальных труб диаметром 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,18 100 м трубопровода | 2822,96 364,75 | 57,90 2,21 | 2400,31 | 508 | 66 | 10 0 | 432 | 37,92 6,82 |  |
| 25 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,04 100 м2 окрашиваемой | 1160,79 724,03 | 3,55 0,15 | 433,21 | 46 | 29 | 0 0 | 17 | 81,72 3,27 |  |
| 26 | ТЕР12-01-009-02 | Устройство желобов подвесных [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,143 100 м желобов | 6728,46 308,12 | 29,54 2,36 | 6390,80 | 962 | 44 | 4 0 | 914 | 36,12 5,17 |  |
| 27 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами | 0,24 1 м3 кладки | 1082,20 283,83 | 30,60 5,08 | 767,77 | 260 | 68 | 7 1 | 185 | 35,39 8,49 |  |
| 28 | ТЕР11-01-011-03 | Устройство стяжек бетонных толщиной 20 мм [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,02 100 м2 стяжки | 1630,86 364,63 | 52,74 18,76 | 1213,49 | 33 | 7 | 1 0 | 25 | 46,75 0,93 |  |
| 29 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 7 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 301 | 301 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 151 |
| 30 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 8 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 28 | 28 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 153 |
| 31 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (по всей смете) [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 15 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 0,00 | 213 | 0 | 213 0 | 0 | 0,00 0,00 | 152 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 4550 | 699 | 266 2 | 3585 | 42,25 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -485 |  |  | -485 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 215892 | 18287 | 84676 4193 | 112929 | 1922,90 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 70229 |  |  | 70229 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 140940 |  |  | 140940 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 1420827 | 220724 | 450476 50610 | 749627 | 1922,90 | 109 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 519474 |  |  | 519474 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 1 420 827 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  | 73 | 101 504 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  | 119 | 74 201 |
| Накладные расходы (Ремонт : проемы) |  | 70 | 8 027 |
| Накладные расходы (Деревянные конструкции) |  | 90 | 11 645 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 4 860 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  | 80 | 6 054 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 15 180 |
| Накладные расходы (Ремонт : благоустройство) |  | 88 | 1 583 |
| Накладные расходы (Автомобильные дороги) |  | 121 | 2 322 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 80 | 3 273 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 1 298 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 781 |
| Накладные расходы (Полы) |  | 94 | 79 |
| Итого накладных расходов |  |  | 230 807 |
| Итого |  |  | 1 651 634 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 56 | 77 866 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  | 68 | 42 401 |
| Сметная прибыль (Ремонт : проемы) |  | 50 | 5 734 |
| Сметная прибыль (Деревянные конструкции) |  | 43 | 5 564 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 2 902 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 37 | 2 800 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 7 260 |
| Сметная прибыль (Ремонт : благоустройство) |  | 48 | 864 |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) |  | 65 | 1 247 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 44 | 1 800 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 742 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 446 |
| Сметная прибыль (Полы) |  | 51 | 43 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 149 667 |
| Итого |  |  | 1 801 302 |
| строительный контроль, 2,14% (постановление Правительства РВ от 21.06.2010г № 468) |  | 2,14 | 38 548 |
| проектные работы, 3% |  | 3 | 54 039 |
| экспертиза смет, 0,5% |  | 0,5 | 9 007 |
| ИТОГО |  |  | 1 902 896 |
| НДС |  | 18 | 342 521 |
| В С Е Г О |  |  | 2 245 417 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |