ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Лот № 7

Работы, являющиеся предметом отбора подрядных организаций, выполняются в соответствии с перечнем многоквартирных домов (приложение № 1 к техническому заданию) и ведомостями объемов работ (приложение № 2 к техническому заданию), являющимися неотъемлемой частью настоящего технического задания.

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения работ | 1.1. Региональная программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ульяновской области, на 2014-2044 годы |
| 2 | Заказчик | 2.1. Фонд модернизации жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области |
| 3 | Месторасположение объекта, характеристика | 3.1 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.8а 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1994 г. площадь фасада – 3 796,00 м2 3.2 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.23 5 этажей, здание – панельное, год постройки – 1970 г. площадь фасада – 3 944,00 м2 3.3 Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.39 10 этажей, здание – панельное, год постройки – 1990 г. площадь фасада – 3 834,00 м2 3.4 Ульяновская область с. Белый Ключ, ул. Геологов, д.1 2 этажа, здание – кирпичное, год постройки – 1985 г. площадь фасада – 656,00 м2 |
| 4 | Данные об особых условиях площадки и района | 4.1. Особых условий нет |
| 5 | Назначение и типы встроенных нежилых помещений, их расчетная мощность, вместимость или пропускная способность, состав и площади помещений, рабочая площадь. | 5.1. Отсутствуют |
| 6 | Общие требования к выполнению работ | 6.1. Качество выполняемых работ должно отвечать требованиям действующих нормативных документов в области осуществления капитального ремонта, в соответствии с действующими нормативно-техническими требованиямии. 6.2. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 6.3. Подрядчик обязан: - обеспечивать выполнение на объекте необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ; - содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную уборку в соответствии с действующими требованиями; - с момента передачи объекта в работу и до передачи объекта в эксплуатацию нести риск случайной гибели или случайного повреждения; - обеспечивать надлежащую охрану на объекте материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества от начала работ до завершения ремонта и приемки объекта. |
| 7 | Основные требования к архитектурно-планировочному решению здания. | 7.1. Неизменность существующих архитектурно-планировочных решений. |
| 8 | Указание о выделении очередей (комплексов) капитального ремонта | 8.1. Без очередей |
| 9 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (для встроенных помещений) | 9.1. Нет встроенных помещений |
| 10 | Требования по обеспечению жизнедеятельности населения жилого здания | 10.1. Не создавать условий, мешающих нормальной жизнедеятельности населения. Не захламлять места общего пользования, придомовые территории, рабочие площадки и места складирования строительных материалов. 10.2. Обеспечить выполнение требований безопасности пребывания людей, т.к. работы по капитальному ремонту будут осуществляться в условиях эксплуатируемого жилого дома. 10.3. До начала работ Подрядчик обязан выполнить подготовительные работы по защите квартир собствеников от протечек и прочих повреждений, связанных с производством работ. 10.4. Обеспечить обязательное выполнение требований законодательства РФ по безопасному ведению работ, охране окружающей среды, охране труда и пожарной безопасности и других строительных норм и правил. 10.5. Обеспечить ограждение строительной площадки. 10.6. Обеспечить вывоз строительного мусора от разборки конструкции с рабочей зоны. 10.7. Предусмотреть: контейнеры для строительного мусора и ежедневный вывоз мусора, биотуалет, ограждающие ленты в местах прохода людей, щиты над входами в подъезд. |
| 11 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | 11.1. Не нарушать существующее благоустройство придомовых территорий. Обеспечить сохранность отмостки и асфальтового покрытия вокруг здания. Восстановление благоустройства осуществляется подрядчиком за свой счёт. |
| 12 | Указания о необходимости: - Разработки вариантов проектных решений с уточнением количества вариантов - предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями | 12.1. Предварительных согласований проектных решений с заинтересованными ведомствами и организациями |
| 13 | Требования к техническим характеристикам работ | 13.1. Подрядчик обязан соблюдать требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», утвержденый постановлением Государственного строительного комитета СССР от 4 декабря 1987 г. № 280. 13.2. Подрядчик обязан разработать проектно-сметную документацию на каждый вид капитального ремонта и осуществить капитальный ремонт в соответствии с проектом. 13.3. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с заказчиком эквивалентные материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в ведомостях объемов работ заказчика без изменения стоимости. |
| 14 | Требования к результатам работ | 14.1. Приемка работ, выполненных Подрядчиком в полном объеме, осуществляется в соответствии с Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений, утвержденным Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ, ВСН 42-85(р), технической документацией. 14.2. Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика и Технический надзор о завершении работ по Договору и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. Заказчик не позднее, чем в 5-ти дневный срок после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку результата выполненных работ по проведению капитального ремонта объекта рабочей комиссией. 14.3. Рабочая комиссия по приемке в эксплуатацию завершенного капитальным ремонтом объекта по видам работ формируется Заказчиком, в состав которой входят: - представитель заказчика, - представитель организации, осуществляющий технический надзор, - представитель подрядчика, - представитель субподрядчика (при необходимости), - представитель специализированной обслуживающей организации (при необходимости), - представитель управляющей организации (при необходимости), - представители собственников жилых помещений дома, в котором проведен капитальный ремонт. 14.4. При обнаружении рабочей комиссией в ходе приемки объекта в эксплуатацию недостатков в выполненной работе составляется акт, в котором фиксируется перечень дефектов и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте, обеспечив при этом сохранность объекта. 14.5. Приемка объекта в эксплуатацию рабочей комиссией производится только после выполнения всех работ в полном соответствии со сметной документацией, а также после устранения всех дефектов и недоделок согласно Договора. 14.6. Объект считается принятым в эксплуатацию со дня подписания Акта о приемке в эксплуатацию, а при проведении капитального ремонта по нескольким видам работ на объекте - Актов о приемке в эксплуатацию по всем видам работ. |
| 15 | Иные требования | 15.1. Исполнитель несёт ответственность за вред и ущерб, причинённый здоровью и имуществу третьих лиц, в том числе общедомовому имуществу. 15.2. Предъявление и сдача выполненных работ Заказчику в установленном порядке. |

Приложение №1

к техническому заданию

Перечень многоквартирных домов

на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту фасадов

| № п/п | Адрес многоквартирного дома (улица, дом, корп., лит.) | Материал стен |  | Ремонт фасада |  | Стоимость по сметам руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ж/б панели | кирпич | Кол-во | Ед. измерения |  |
| 1 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.8а | V |  | 3 796,00 | кв.м. | 534 602,00 |
| 2 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.23 | V |  | 3 944,00 | кв.м. | 1 781 986,00 |
| 3 | Ульяновская область г. Ульяновск, ул. Хрустальная, д.39 | V |  | 3 834,00 | кв.м | 2 189 305,00 |
| 4 | Ульяновская область с. Белый Ключ, ул. Геологов, д.1 |  | V | 656,00 | кв.м | 472 674,00 |

Приложение №2

к техническому заданию

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта фасада по адресу: Ульяновская область, 
                                                               г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 8а

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - Цоколь |  |  |  |
| 1 | - Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону пл. отдельных мест 5 м2 | м2 | 104 |  |
| 2 | - Простая маслянная окраска ранее окрашенных фасадов | м2 | 208 |  |
|  | - Отмостка, крыльцо |  |  |  |
| 1 | - Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 | 20,9 |  |
| 2 | Устройство подстилающих слоев из щебня | м3 | 20,9 |  |
| 3 | Усторойство бетонной подготовки | м3 | 20,9 |  |
| 4 | Ремонт кирпичной кладки стен | м3 | 2,5 |  |
| 5 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону пл. отдельных мест 5 м | м2 | 12 | крыльцо |
|  | Окна ПВХ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж окооных коробок | шт. | 24 |  |
| 2 | Снятие оконых переплетов остекленных | м2 | 23,4 |  |
| 3 | Установка оконных блоков ПВХ | м2 | 23,4 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 13,6 |  |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов | м2 | 15 |  |
| 6 | Устройство мелких покрытий | м2 | 11 |  |
|  | Козырьки |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель руллоных материалов | м2 | 39,7 |  |
| 2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора | м2 | 39,7 |  |
| 3 | Устройство кровель плоских в 2 слоя | м2 | 39,7 |  |
| 4 | Устройство примыканий с одним фартуком | м | 31,8 |  |
| 5 | Смена мелких покрытий | м | 46,8 |  |
| 6 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 10 |  |
| 7 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 10 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта фасада по адресу: Ульяновская область, 
                                                                                                                              г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 23

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - м/п швы |  |  |  |
| 1 | - Ремонт и восстановление горизнотальных и вертикальных стыков панелей монтажной пеной | м | 2000 |  |
| 2 | - Устройство солнцезащитного покрытия | м | 2000 |  |
|  | - Цоколь |  |  |  |
| 1 | - Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону пл. отдельных мест 5 м2 | м2 | 12 |  |
| 2 | - Простая маслянная окраска ранее окрашенных фасадов | м2 | 350 |  |
|  | - Отмостка |  |  |  |
| 1 | - Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 | 28 |  |
| 2 | - Устройство подстилающих слоев из песка | м3 | 28 |  |
| 3 | Устройство подстилающих слоев из щебня | м3 | 28 |  |
| 4 | Усторойство бетонной подготовки | м3 | 28 |  |
|  | Фасад |  |  |  |
| 1 | Окраска масянами составами ранее окрашенных металлических поверхностей | м2 | 155 |  |
| 2 | Установка решеток жалюзийных пл. в свету до 0,5 м2 | шт. | 8 |  |
| 3 | Окраска масянами составами металлических поверхностей решеток | м2 | 23 |  |
|  | Окна ПВХ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж окооных коробок | шт. | 24 |  |
| 2 | Снятие оконых переплетов остекленных | м2 | 148 |  |
| 3 | Установка оконных блоков ПВХ | м2 | 148 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 12 |  |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов | м2 | 45 |  |
| 6 | Устройство мелких покрытий | м2 | 40 |  |
|  | Козырьки |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель руллоных материалов | м2 | 27 |  |
| 2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора | м2 | 27 |  |
| 3 | Устройство кровель плоских в 2 слоя | м2 | 27 |  |
| 4 | Устройство примыканий с одним фартуком | м | 20 |  |
| 5 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 12 |  |
| 6 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 12 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта фасада по адресу: Ульяновская область, 
                                                                                                                              г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 39

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - м/п швы |  |  |  |
| 1 | - Ремонт и восстановление горизнотальных и вертикальных стыков панелей монтажной пеной | м | 2610 |  |
| 2 | - Устройство солнцезащитного покрытия | м | 2610 |  |
|  | Окна ПВХ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж окооных коробок | шт. | 64 |  |
| 2 | Снятие оконых переплетов остекленных | м2 | 68,4 |  |
| 3 | Установка оконных блоков ПВХ | м2 | 68,4 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 20 |  |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов | м2 | 34 |  |
| 6 | Установка подоконных досок | м | 30 |  |
| 7 | Устройство мелких покрытий | м2 | 8 |  |
|  | Отмостка |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 | 18 |  |
| 2 | Устройство подстилающих слоев из песка | м3 | 18 |  |
| 3 | Устройство подстилающих слоев из щебня | м3 | 18 |  |
| 4 | Усторойство бетонной подготовки | м3 | 18 |  |
|  | Лоджии. балконы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель руллоных материалов | м2 | 100 |  |
| 2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора | м2 | 100 |  |
| 3 | Устройство кровель плоских в 2 слоя | м2 | 100 |  |
| 4 | Устройство примыканий с одним фартуком | м | 85 |  |
| 5 | Смена мелких покрытий | м2 | 44,7 |  |
|  | Козырьки |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель руллоных материалов | м2 | 14,6 |  |
| 2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора | м2 | 14,6 |  |
| 3 | Устройство кровель плоских в 2 слоя | м2 | 14,6 |  |
| 4 | Устройство примыканий с одним фартуком | м | 14 |  |
| 5 | Устройство мелких покрытий | м2 | 3,7 |  |
| 6 | Устройство ограждения крыльца из стальных труб д.20 мм | м | 18 |  |
| 7 | Масляная окраска металлических поверхностей | м2 | 4 |  |
| 8 | Устройство подвесных желобов | м | 14,3 |  |
| 9 | Ремонт кирпичной кладки стен | м3 | 0,24 |  |
| 10 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 7 |  |
| 11 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами | т | 8 |  |
| 12 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 15 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитального ремонта фасада по адресу: Ульяновская область, 
                                                                                                                              с. Белый Ключ, ул. Геологов, 1

| № | Наименование работ | Ед.изм. | Объем | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - м/п швы |  |  |  |
| 1 | - Ремонт и восстановление горизнотальных и вертикальных стыков панелей монтажной пеной | м | 194 |  |
| 2 | - Устройство солнцезащитного покрытия | м | 194 |  |
|  | - Цоколь |  |  |  |
| 1 | - Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону пл. отдельных мест 5 м2 | м2 | 14 |  |
| 2 | - Простая маслянная окраска ранее окрашенных фасадов | м2 | 168 |  |
|  | - Отмостка |  |  |  |
| 1 | - Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | м3 | 6 |  |
| 2 | - Устройство подстилающих слоев из песка | м3 | 12 |  |
| 3 | Устройство подстилающих слоев из щебня | м3 | 12 |  |
| 4 | Усторойство бетонной подготовки | м3 | 12 |  |
|  | Двери входные |  |  |  |
| 1 | Снятие дверных полотен | м2 | 8,7 |  |
| 2 | Демонтаж дверных коробок | шт. | 3 |  |
| 3 | Установка металлических блоков в готовые проемы | м2 | 8,7 |  |
|  | Окна ПВХ |  |  |  |
| 1 | Демонтаж окооных коробок | шт. | 3 |  |
| 2 | Снятие оконых переплетов остекленных | м2 | 12,7 |  |
| 3 | Установка оконных блоков ПВХ | м2 | 12,7 |  |
| 4 | Ремонт штукатурки наружных откосов | м2 | 9 |  |
| 5 | Облицовка оконных и дверных откосов | м2 | 6 |  |
| 6 | Установка подоконных досок | м | 3,6 |  |
| 7 | Устройство мелких покрытий | м2 | 2 |  |
|  | Козырьки |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий кровель руллоных материалов | м2 | 35 |  |
| 2 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора | м2 | 35 |  |
| 3 | Устройство кровель плоских в 2 слоя | м2 | 35 |  |
| 4 | Устройство примыканий с одним фартуком | м | 8 |  |
| 5 | Устройство мелких покрытий | м2 | 12 |  |
| 6 | Монтаж стоек для входной группы | т | 0,048 |  |
| 7 | Масляная окраска труб | м2 | 3,7 |  |
| 8 | Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | т | 7 |  |
| 9 | Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами | т | 8 |  |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на расстояние до 15 км | т | 15 |  |
|  | Объемы ремонтных работ корректировать на месте |  |  |  |