| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

«Капитальный ремонт отмостки жилого дома по адресу пр-кт Нариманова,93»

| № | Обосно- | Наименование | Единица |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | измерения | Объем | Примечание |
|  | цен |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отмостка |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-04-009-01 прим | Разборка отмостки | 1 м3 | 5,79 |  |
| 2 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки Т=10см L=193м | 100 м3 бетона, бутоб | 0,193 |  |
| 3 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1 Т ГРУЗА | 6,95 |  |
| 4 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км | 1 Т ГРУЗА | 6,95 |  |

| Составил |  |
| --- | --- |