Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| Протокол общего собрания собственников помещений |  | ______________С.Н.Плаксин |
|  |  | Главный инженер ОАО «ГУК |
| № ______«____»_________г. Председатель совета дома |  | Железнодорожного района». |

|  | Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома |  |
| --- | --- | --- |
|  | (наименование стройки) |  |

Локальный СМЕТный расчет № ЛС-39/1

от 03.04.2014

«Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, ул. Варейкиса д. 39»

| Основание: чертежи № | дефектная ведомость |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 1 058 002 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 1 036 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 122 414 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 раздел - м/п швы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕРр53-21-6 | Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей монтажной пеной | 16,2 100 м восстановленно | 2830,83 286,55 | 2544,28 152,19 | 0,00 | 45859 | 4642 | 41217 2465 | 0 | 29,36 475,63 |  |
|  | 101-1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | 324 шт | 47,94 0,00 | 0,00 0,00 | 47,94 | 15533 | 0 | 0 0 | 15533 | 0,00 0,00 |  |
| 2 | ТЕР07-05-039-12 | Устройство солнцезащиты полимерцементным составом [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 16,2 100 м шва | 805,95 197,95 | 585,04 0,00 | 22,96 | 13056 | 3207 | 9478 0 | 371 | 20,82 337,20 | 147 |
|  | 113-0378 | Состав полимерцементный | -1,134 м3 | 327,97 0,00 | 0,00 0,00 | 327,97 | -372 | 0 | 0 0 | -372 | 0,00 0,00 |  |
|  | (прайс) | мастика герметизирующая Оксипласт | 729 кг | (120,00) 0,00 | 0,00 0,00 | (120,00) | (87480) | 0 | 0 0 | (87480) | 0,00 0,00 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 74076 | 7849 | 50695 2465 | 15532 | 812,84 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 15161 |  |  | 15161 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 87480 |  |  | 87480 |  |  |
| 2 раздел- цоколь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм | 0,06 100 м2 отремонтирова | 2885,46 1764,08 | 1,45 0,00 | 1119,93 | 173 | 106 | 0 0 | 67 | 201,84 12,11 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,2904 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕРр62-21-1 | Простая масляная окраска ранее окрашенных фасадов без подготовки с расчисткой старой краски до 10% с земли и лесов | 2,23 100 м2 окрашиваемой | 376,72 132,28 | 8,64 0,00 | 235,80 | 840 | 295 | 19 0 | 526 | 14,93 33,29 |  |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 1013 | 401 | 19 0 | 593 | 45,40 |  |
| 3 раздел- отмостка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕРр68-12-5 | Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных | 0,15 100 м3 конструкций | 2546,13 628,75 | 1917,38 199,17 | 0,00 | 382 | 94 | 288 30 | 0 | 77,72 11,66 |  |
| 6 | ТЕР27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,15 100 м3 материала осн | 3045,88 144,98 | 2884,90 205,08 | 16,00 | 457 | 22 | 433 31 | 2 | 18,08 2,71 | 131 |
|  | 408-0122 | Песок природный для строительных работ | 15 м3 | 69,59 0,00 | 0,00 0,00 | 69,59 | 1044 | 0 | 0 0 | 1044 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,15 100 м3 материала осн | 4713,86 225,06 | 4466,40 304,36 | 22,40 | 707 | 34 | 670 46 | 3 | 27,82 4,17 | 132 |
|  | 408-0023 | Щебень | 15 м3 | 110,00 0,00 | 0,00 0,00 | 110,00 | 1650 | 0 | 0 0 | 1650 | 0,00 0,00 |  |
| 8 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,15 100 м3 бетона, бутоб | 58862,89 1614,60 | 2130,35 265,95 | 55117,94 | 8829 | 242 | 320 40 | 8267 | 207,00 31,05 | 133 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 13069 | 392 | 1711 147 | 10966 | 49,59 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 2694 |  |  | 2694 |  |  |
| 4 раздел- фасад |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕРр62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш) за два раза (ограждения балконов) | 0,8 100 м2 окрашиваемой | 564,60 163,61 | 0,84 0,00 | 400,15 | 452 | 131 | 1 0 | 320 | 18,72 14,98 |  |
| 10 | ТЕР15-04-014-03 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности поливинилацетатная [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 9,76 100 м2 окрашиваемой | 593,02 72,00 | 5,68 0,00 | 515,34 | 5788 | 703 | 55 0 | 5030 | 7,75 75,65 |  |
| 11 | ТЕР20-02-002-01 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету до 0,5 м2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4 1 решетка | 21,53 15,06 | 3,02 0,00 | 3,45 | 86 | 60 | 12 0 | 14 | 1,68 6,72 | 155 |
| 12 | 301-1514 | Решетки жалюзийные неподвижные штампованные | 4 шт. | 28,23 0,00 | 0,00 0,00 | 28,23 | 113 | 0 | 0 0 | 113 | 0,00 0,00 |  |
| 13 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,11 100 м2 окрашиваемой | 1160,79 724,03 | 3,55 0,15 | 433,21 | 128 | 80 | 0 0 | 48 | 81,72 8,99 | 154 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 6567 | 974 | 68 0 | 5525 | 106,33 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 113 |  |  | 113 |  |  |
| 5 раздел- козырьки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР46-04-008-01 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов (козырьки) | 0,35 100 м2 покрытия | 142,14 112,16 | 29,98 0,00 | 0,00 | 50 | 39 | 10 0 | 1 | 14,38 5,03 |  |
| 15 | ТЕР12-01-016-02 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,35 100 м2 кровли | 121,25 28,14 | 4,21 0,00 | 88,90 | 42 | 10 | 1 0 | 31 | 3,22 1,13 | 141 |
|  | 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | -0,01575 т | 1975,46 0,00 | 0,00 0,00 | 1975,46 | -31 | 0 | 0 0 | -31 | 0,00 0,00 |  |
|  | 113-2221 | Праймер битумный производства «Техно-Николь» | 0,0098 т | 11375,81 0,00 | 0,00 0,00 | 11375,81 | 111 | 0 | 0 0 | 111 | 0,00 0,00 |  |
| 16 | ТЕР12-01-002-09 | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,35 100 м2 кровли | 6613,76 155,23 | 54,30 2,95 | 6404,23 | 2315 | 54 | 19 1 | 2242 | 16,51 5,78 | 142 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 39,9 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 940 | 0 | 0 0 | 940 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -39,9 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -1159 | 0 | 0 0 | -1159 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 40,6 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 611 | 0 | 0 0 | 611 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | -40,6 м2 | 25,17 0,00 | 0,00 0,00 | 25,17 | -1022 | 0 | 0 0 | -1022 | 0,00 0,00 |  |
| 17 | ТЕР12-01-004-05 | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,17 100 м примыканий | 9408,75 551,18 | 120,15 9,90 | 8737,42 | 1599 | 94 | 20 2 | 1485 | 60,04 10,21 | 143 |
|  | 101-3360 | Унифлэкс ЭКП-4,5, сланец серый | 16,065 м2 | 23,56 0,00 | 0,00 0,00 | 23,56 | 378 | 0 | 0 0 | 378 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-3379 | Унифлэкс ХПП | 16,065 м2 | 15,06 0,00 | 0,00 0,00 | 15,06 | 242 | 0 | 0 0 | 242 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | -32,13 м2 | 29,04 0,00 | 0,00 0,00 | 29,04 | -933 | 0 | 0 0 | -933 | 0,00 0,00 |  |
| 18 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 7 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 301 | 301 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 151 |
| 19 | т01-01-001-43 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 8 1 Т ГРУЗА | 3,53 3,53 | 0,00 0,00 | 0,00 | 28 | 28 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 153 |
| 20 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км (по всей смете) [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома панельные: (Кэм=1,06; Км=0,97; Ком=0,97)] | 15 1 Т ГРУЗА | 14,18 0,00 | 14,18 0,00 | 0,00 | 213 | 0 | 213 0 | 0 | 0,00 0,00 | 152 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 3685 | 526 | 263 3 | 2896 | 22,15 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | -863 |  |  | -863 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 98410 | 10142 | 52756 2615 | 35512 | 1036,31 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 17105 |  |  | 17105 |  |  |
| Основные материалы в текущих ценах |  |  |  |  |  |  | 87480 |  |  | 87480 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома панельные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,32 на эксплуатацию машин k=5,39 на материалы k=5,39 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 681966 | 122414 | 280662 31563 | 278890 | 1036,31 | 109 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 179676 |  |  | 179676 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 681 966 |
| Накладные расходы (Ремонт : стены) |  | 73 | 62 621 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  | 119 | 46 063 |
| Накладные расходы (Ремонт : штукатурные работы) |  | 67 | 857 |
| Накладные расходы (Ремонт : малярные работы) |  | 68 | 3 497 |
| Накладные расходы (Ремонт : благоустройство) |  | 88 | 1 317 |
| Накладные расходы (Автомобильные дороги) |  | 121 | 1 942 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 80 | 2 723 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  | 80 | 7 561 |
| Накладные расходы (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 98 | 710 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 396 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 1 788 |
| Итого накладных расходов |  |  | 129 473 |
| Итого |  |  | 811 441 |
| Сметная прибыль (Ремонт : стены) |  | 56 | 48 038 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : жилищно-гражданском) |  | 68 | 26 321 |
| Сметная прибыль (Ремонт : штукатурные работы) |  | 40 | 512 |
| Сметная прибыль (Ремонт : малярные работы) |  | 40 | 2 057 |
| Сметная прибыль (Ремонт : благоустройство) |  | 48 | 719 |
| Сметная прибыль (Автомобильные дороги) |  | 65 | 1 043 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 44 | 1 498 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 37 | 3 497 |
| Сметная прибыль (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  | 56 | 405 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 226 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 855 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 85 171 |
| Итого |  |  | 896 612 |
| НДС |  | 18 | 161 390 |
| В С Е Г О |  |  | 1 058 002 |

| Составил | инженер ПТО О.А.Мартыненко удостоверение 732400207318 рег. Номер 22/2647 от 18.10.13г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |