Форма № 4.

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- | --- |
|  |  | Протоколом общего собрания |
|  |  | собственников МКЖД |

Локальный СМЕТный расчет № 784534

от 23.04.2014

«Капитальный ремонт входных групп жилого дома по адресу пр-кт Нариманова,93»

| Основание: чертежи № |  |
| --- | --- |
| Составлен в базовых ценах: | 2001г. |

| Сметная стоимость работ:_______ | 259 055 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 364 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 53 265 | Руб. |

| № | Обосно- | Наименование |  | ЦЕНА ЕДИНИЦЫ |  |  | ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ |  |  |  | затр.тр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | вание | работ и затрат | Кол-во | всего | экс.маш. | мате- | всего | зарплата | экс.маш. | мате- | единич | инд |
|  | цен |  |  | зарплата | ЗП маш | риалы |  |  | ЗП маш | риалы | всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР07-01-027-01 | Демонтаж Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2 при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т и высоте зданий до 25 м [МДС 81-28.2001 П 3.1 Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций: (Кз=0,8; Кзм=0,8; Кэм=0,8; Км=0; Ком=0; Коб=0; Ктр=0,8)] | 0,02 100 шт. сборных конс | 5416,48 1674,10 | 3742,38 351,86 | 0,00 | 108 | 33 | 75 7 | 0 | 184,58 3,69 |  |
| 2 | ТЕР46-04-001-04 | Разборка кирпичных стен | 11,52 1 м3 | 178,02 73,01 | 105,01 13,59 | 0,00 | 2051 | 841 | 1210 157 | 0 | 8,24 94,92 |  |
| 3 | ТЕРр69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 0,24 100 отверстий | 57,20 46,83 | 10,37 0,00 | 0,00 | 14 | 11 | 2 0 | 1 | 5,49 1,32 |  |
|  | 509-9900 | Строительный мусор | 0,00144 т | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 4 | ТЕР06-01-015-01 | Установка анкерных болтов в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,012 1 т | 11232,66 3209,64 | 75,58 3,70 | 7947,44 | 135 | 39 | 1 0 | 95 | 362,26 4,35 |  |
|  | 204-0059 | Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно | -0,012 т | 7943,97 0,00 | 0,00 0,00 | 7943,97 | -95 | 0 | 0 0 | -95 | 0,00 0,00 |  |
|  | 201-0798 | Кондуктор инвентарный металлический | -0,00012 шт. | 347,11 0,00 | 0,00 0,00 | 347,11 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 |  |
| 5 | 204-0012 | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса А-II, диаметром 12 мм | 0,012 т | 4262,46 0,00 | 0,00 0,00 | 4262,46 | 51 | 0 | 0 0 | 51 | 0,00 0,00 |  |
| 6 | ТЕР09-03-050-01 прим | Монтаж каркаса обрешетки [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 4,94 100 м плинтуса | 200,36 136,75 | 28,52 0,00 | 35,09 | 990 | 676 | 141 0 | 173 | 14,72 72,72 |  |
|  | 201-0822 | Планка из стального листа толщиной 1 мм | -0,01976 т | 6821,04 0,00 | 0,00 0,00 | 6821,04 | -135 | 0 | 0 0 | -135 | 0,00 0,00 |  |
| 7 | ТЕР09-03-014-01 | Монтаж каркаса облицовки стен [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,294 1 т конструкций | 1466,04 636,03 | 599,84 56,68 | 230,17 | 431 | 187 | 176 17 | 68 | 72,77 21,39 |  |
| 8 | 101-3730 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества, квадратный, размером 21-50 мм, сталь марки Ст3пс | 1,445 т | 5637,04 0,00 | 0,00 0,00 | 5637,04 | 8146 | 0 | 0 0 | 8146 | 0,00 0,00 |  |
| 9 | ТЕР12-01-020-01 прим | Устройство кровель из профлиста [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,624 100 м2 кровли | 15332,26 1879,54 | 779,50 24,82 | 12673,22 | 9567 | 1173 | 486 15 | 7908 | 199,95 124,77 |  |
|  | 101-4136 | Металлочерепица <Монтеррей> | -78,624 м2 | 64,13 0,00 | 0,00 0,00 | 64,13 | -5042 | 0 | 0 0 | -5042 | 0,00 0,00 |  |
|  | 101-4134 | Пленка подкровельная антиконденсатная (гидроизоляционная) типа ЮТАКОН | -72,384 м2 | 5,56 0,00 | 0,00 0,00 | 5,56 | -402 | 0 | 0 0 | -402 | 0,00 0,00 |  |
|  | 104-0002 | Вата минеральная | -0,19344 м3 | 215,19 0,00 | 0,00 0,00 | 215,19 | -42 | 0 | 0 0 | -42 | 0,00 0,00 |  |
| 10 | ТЕРр58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы | -0,624 100 м2 | 1313,92 146,18 | 9,25 0,95 | 1158,49 | -820 | -91 | -6 -1 | -723 | 18,41 -11,49 |  |
| 11 | цена поставщ. | Профлист оцинкованный (290/1,18/5, 76=42,67 | 104 м2 | 42,67 0,00 | 0,00 0,00 | 42,67 | 4438 | 0 | 0 0 | 4438 | 0,00 0,00 |  |
| 12 | ТЕР09-04-006-02 | Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,336 100 м2 | 1390,36 1098,12 | 0,00 0,00 | 292,24 | 467 | 369 | 0 0 | 98 | 121,07 40,68 |  |
| 13 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметромменее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 [МДС 81-35.2004 пп.4.7: (Кз=1,15; Кзм=1,25; Кэм=1,25; Ктр=1,15)] | 0,14 100 м2 окрашиваемой | 1160,79 724,03 | 3,55 0,15 | 433,21 | 163 | 101 | 0 0 | 62 | 81,72 11,44 |  |
| 14 | т01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 25 1 Т ГРУЗА | 42,98 42,98 | 0,00 0,00 | 0,00 | 1074 | 1074 | 0 0 | 0 | 0,00 0,00 | 106 |
| 15 | т03-21-001-15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 15 км [Коэф перехода от ФЕР к ТЕР Многоквартирные жилые дома кирпичные: (Кэм=1,09; Км=0,93; Ком=0,93)] | 25 1 Т ГРУЗА | 14,58 0,00 | 14,58 0,00 | 0,00 | 364 | 0 | 364 0 | 0 | 0,00 0,00 | 107 |
| И т о г о п о р а з д е л у |  |  |  |  |  |  | 21463 | 4413 | 2449 195 | 14601 | 363,79 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 6919 |  |  | 6919 |  |  |
| В с е г о |  |  |  |  |  |  | 21463 | 4413 | 2449 195 | 14601 | 363,79 |  |
| В том числе основные материалы в базовых ценах |  |  |  |  |  |  | 6919 |  |  | 6919 |  |  |
| Итого в текущих ценах {Итого в текущих ценах ТЕР (Многоквартирные жилые дома кирпичные по статьям затрат 1 кв.2014 РЦЦС)} k=12,07 на зарплату k=5,47 на эксплуатацию машин k=5,76 на материалы k=5,76 на основные материалы |  |  |  |  |  |  | 150762 | 53265 | 13396 2354 | 84101 | 363,79 | 46 |
| В том числе основные материалы |  |  |  |  |  |  | 39853 |  |  | 39853 |  |  |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 150 762 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 100 | 482 |
| Накладные расходы (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 84 | 10 119 |
| Накладные расходы (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) |  | 66 | 88 |
| Накладные расходы (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 80 | 377 |
| Накладные расходы (Металлические конструкции) |  | 69 | 10 402 |
| Накладные расходы (Кровли) |  | 92 | 13 192 |
| Накладные расходы (Ремонт : крыши, кровли) |  | 71 | -788 |
| Накладные расходы (Отделочные работы) |  | 80 | 975 |
| Итого накладных расходов |  |  | 34 846 |
| Итого |  |  | 185 609 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные сборные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 58 | 280 |
| Сметная прибыль (Работы при реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)) |  | 48 | 5 782 |
| Сметная прибыль (Ремонт : прочие ремонтно-строительные работы) |  | 40 | 53 |
| Сметная прибыль (Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в строительстве : промышленном) |  | 44 | 207 |
| Сметная прибыль (Металлические конструкции) |  | 58 | 8 744 |
| Сметная прибыль (Кровли) |  | 44 | 6 309 |
| Сметная прибыль (Ремонт : крыши, кровли) |  | 52 | -577 |
| Сметная прибыль (Отделочные работы) |  | 37 | 451 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 21 249 |
| Итого |  |  | 206 858 |
| ТехнадзорПостанов.правительства №468 от 21.06.2010г |  | 2,14 | 4 427 |
| ИТОГО |  |  | 211 285 |
| Проведение экспертизы Указание комитета |  | 0,5 | 1 056 |
| ИТОГО |  |  | 212 341 |
| Разработка ПСД Указание комитета |  | 3 | 6 370 |
| Непредвиденные расходы |  | 1 | 2 123 |
| НДС |  | 18 | 38 221 |
| ВСЕГО |  |  | 259 055 |
| В С Е Г О |  |  | 259 055 |

| Составил | Чашленкова Г,А,Сертификат №КП-12-77 от 02.07.2012г |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |